ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

для подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

2018 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 29.08.2018 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2018 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по рабочей профессии среднего профессионального образования (далее СПО)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Васильева Елена Анатольевна преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих /программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО / специальности (специальностям) СПО.

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |
| ПК 1.3 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления |

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт: | подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; диагностики состояния объектов системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддержания системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями; выполнения ремонта и монтажа систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Уметь: | визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; безопасно пользоваться различными видами СИЗ; визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией; подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием; выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; планировать проведение осмотра системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); оформлять документацию по результатам осмотра; определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним признакам и показаниям приборов; определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам; обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и приборов; выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства различными способами, для минимизации издержек; выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных параметров; информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров; планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ в в системах водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ; выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства; проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения; выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; выполнять смену прокладок, набивку сальников; выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения; устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения; выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; выполнять перекладку канализационного выпуска; ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и циркуляционных насосы; выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; выполнять ремонт циркуляционных насосов; перекладывать канализационный выпуск; проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов; выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения; пользоваться средствами связи |
| Знать: | требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; стандарты рабочего места (5С); возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способы проверки функциональности инструмента; требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления; приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; нормативную базу технической эксплуатации; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения (канализации); возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения (канализации) для людей и окружающей среды; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию, основные методы и средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных приборов; влияние температуры на точность измерений; технологию и технику обслуживания системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду; технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; основные виды и классификацию типичных неисправностей системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов , системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов , системе отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа; технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и техники устранения протечек и засоров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и горячего водоснабжения; методов проведения ремонта и монтажа; назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки системы отопления; технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения; предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной системы; технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |

# 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  908 часов.

Из них:   на освоение МДК – 296 часов,

на практики:

-  учебную  – 216 часов;

-  производственную –396 часов

самостоятельная работа  -  14 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Обьем образова -тельной программы, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК1.1 ПК 1.2 ОК 01- 11 | Раздел 1. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 282 | 86 | 2 | 62 | - | 192 |  | 4 |
| ПК1.1 ПК 1.2 ОК 01- 11 | Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) , системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 88 |  | 62 |  | 8 |  | 4 |
| ПК1.1 ПК 1.3 ОК 01- 11 | Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 130 | 108 |  | 54 | * | 16 |  | 6 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 396 |  |  |  |  |  | 396 | * |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Коды компетенций, практического опыта, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 90 |  |
| МДК.01.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 90 |  |
| Тема 1.1 Системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - | Содержание |  | 12 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) | 1 | 8 |  |
|  | 2.Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности нормативная база технической эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации. |  |  |  |
|  | 4.Элементы внутреннего водопровода |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Изучение нормативной базы технической эксплуатации» | 2 | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Правила заполнения актов обследования оборудования» | 2 | 2 |  |
| Тема 1.2. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ | Содержание | 1 | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1. Схемы водопроводных сетей в зависимости от мест расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |  | 8 |  |
|  | 2. Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города |  |  |  |
|  | 3.Схема кольцевой водонапорной сети |  |  |  |
|  | 4. Схема городской тупиковой водонапорной сети |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 2 | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания» |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | Содержание | 1 | 14 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Трубы пластмассовые,металлополимерные,изстеклопластика,стальные,чугунныеиасбестоцементные, медные, бронзовые, латунные трубы и фасонные части к ним. |  | 8 в том числе 2 ДОТ |  |
|  | 2.Арматура:водоразборная(краны,смесители),запорная(вентили,шаровыекраны,задвижки,затворы),регулировочная(регуляторыдавленияирасхода),предохранительная(обратныйипредохранительныйклапан). |  |  |  |
|  | 3. Расчет внутреннего водопровода. Особенности монтажа. |  |  |  |
|  | 4.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 6 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» | 2 | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |  | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» | 2 | 2 |  |
| Тема 1.4 Измерение и учет расхода воды | Содержание | 1 | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. |  | 6 |  |
|  | 2. Давление(напоры) в системах внутренних водопроводов. Насосное оборудование. |  |  |  |
|  | 3. Режимы и нормы водопотребления |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет расхода воды» 2. Практическое занятие «Расчет расхода воды в жилом доме оборудованном душевыми кабинами» | 2 | 4 |  |
| Тема 1.5 Противопожарные водопроводы | Содержание | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  | 2 |  |
| Тема 1.6 Основы автоматизации систем водоснабжения зданий | Содержание |  | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Устройства для автоматизации работы водоочистных систем. | 1 | 2 |  |
| Тема 1.7. Диагностика системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 14 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1. Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) | 1 | 10 |  |
|  | 2. Оформление документации по результатам осмотра |  |  |  |
|  | 3.Типичные неисправности: основные виды и классификация признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |  |  |  |
|  | 4.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды |  |  |  |
|  | 5.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |  |
|  | Практическая работа «Определение неисправностей системы водоснабжения» | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа «Оформление документации по результатам осмотра неисправностей системы водоснабжения» | 2 | 2 |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 8 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ | 1 | 4 |  |
|  | 2.Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Практическая работа «Заполнение технической документации по подготовке системы к сезонной эксплуатации» | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации» | 2 | 2 |  |
| Тема 1.9. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание | 1 | 4 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 4 |  |
|  | 2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  |  |  |
|  | 3.Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и приборов: приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте |  |  |  |
| Тема 1.10. Водоразборная, запорная, предохранительная и регулирующая арматура | Содержание |  | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Водоразборная арматура. Виды, назначение | 1 | 6 |  |
|  | 2.Запорная арматура. Предназначение |  |  |  |
|  | 3.Предохранительные клапана. Предназначение |  |  |  |
|  | 4.Приборы для измерения расхода воды и давления |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | 4 |  |
|  | 1.Устройство запорной арматуры. Замена прокладок. | 2 | 2 |  |
|  | 2. Водоразборная арматура и предохранительные клапана. Устройство и принцип действия | 2 | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  | 4 |  |
| УП.01 Учебная практика при изучении раздела 1 Виды работ - Выполнение основных слесарных работ - Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов - Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов - Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Монтаж водопроводных труб. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: . - Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: - Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов - Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 192 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
| Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 92 |  |
| МДК.01.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 92 |  |
| Тема 2.1. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства . Внутренние водостоки. | 1 | 6 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 2. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; техническое обслуживание; возможные риски при использовании некачественного оборудования правила эксплуатации оборудования систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; способы проверки функциональности оборудования ; определение исправности оборудования по типичным признакам; системы контроля технического состояния |  |  |  |
|  | 3.Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие. «Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие. «Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.2.Устройство водоотводящих сетей | Содержание |  | 8 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1. Трассировка и устройство водоотводящей сети | 1 | 4 |  |
|  | 2.Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть |  |  |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети» | 2 | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. Построение профиля» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.3 Диагностика системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1.Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов: виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
| Тема 2.4.Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства | 1 | 4 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие. «Выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства» | 2 | 2 |  |
|  | Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Тема 2.5. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 1 | 6 |  |
|  | 2.Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа |  |  |  |
|  | 3.Технология и техника устранения протечек системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие. «Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта». | 2 | 2 |  |
| Тема 2.6 . Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 6 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие. «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие « Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов внутренних водостоков» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.7.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ | Содержание |  | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 6 |  |
|  | 2.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  |  |  |
|  | 3.Применение инструментов согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие « Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие « Определение признаков неисправности при эксплуатации инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.8. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Содержание В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 2.Практическое занятие «Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие «Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  | 2 |  |
|  | 4.Практическое занятие «Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 2 |  |
|  | 5.Практическое занятие «Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 2 |  |
|  | 6.Практическое занятие Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 | 2 |  |
|  | 7.Практическое занятие. Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 | 2 |  |
|  | 8.Практическое занятие Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | 2 | 2 |  |
| Тема 2.9. Основные способы очистки сточных вод | Содержание В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Практическое занятие «Механическая очистка» | 1 | 8 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Механо-химическая очистка» |  |  |  |
|  | 3.Практическое занятие. «Биологическая очистка» |  |  |  |
|  | 4.Практическое занятие «Искусственная биологическая очистка Обеззараживание сточной жидкости» |  |  |  |
| Тема 2.10.Дворовая и внутренняя системы канализации | Содержание В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Практическое занятие. «Дворовая сеть канализации» | 1 | 10 |  |
|  | 2.Практическое занятие. «Смотровые колодцы» |  |  |  |
|  | 3.Практическое занятие «Схема расположения дворовой сети канализации» |  |  |  |
|  | 4.Практическое занятие «Внутренняя домовая сеть канализации» |  |  |  |
|  | 5.Практическое занятие «Местные установки для обработки сточных вод Отводные линии» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  | 4 |  |
|  | Учебная практика раздела 2 Виды работ: - Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Ремонт санитарно-технических приборов - Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов - Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  | 8 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
| Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 114 |  |
| МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 114 |  |
| Тема 1. Технология и техника обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 2. Отопительные приборы. |  | 2 |  |
|  | 3 Трубные регистры, радиаторы, ребристые чугунные трубы, конвекторы |  | 2 |  |
|  | 4. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства; |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие «Изучение нормативной базы технической эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения». |  | 4 |  |
|  | 5.Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации | 1 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период». | 2 | 4 |  |
| Тема 3.2. Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 12 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения | 1 | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные» | 2 | 4 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Выбор систем Т-3. Нанесение схемы на план здания» |  | 4 |  |
| Тема 3.3. Диагностика системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 14 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; нормативная база технической эксплуатации |  | 10 |  |
|  | 2.Виды осмотров системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам осмотра |  |  |  |
|  | 3.Типичные неисправности в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 4.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды |  |  |  |
|  | 5.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения» | 2 | 4 |  |
| Тема 3.4. Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 8 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Регламентные и профилактические работы в системы отопления и горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ | 1 | 6 |  |
|  | 2.Технология и техника устранения протечек системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 3.Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период» |  | 2 |  |
| Тема 3.5 Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание |  | 4 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства | 1 | 4 |  |
| Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 3.6.Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 1 | 6 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 2.Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 3.Методы проведения ремонта и монтажа |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Работа с эксплуатационной технической документацией». | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта». |  | 2 |  |
| Тема 3.7. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления». | 2 | 4 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы горячего водоснабжения». | 2 | 4 |  |
| Тема 3.8.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 14 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 6 |  |
|  | 2.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 3.Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие. «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 4 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Определение признаков неисправности при эксплуатации инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 2 | 4 |  |
| Тема3.9. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 18 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
|  | 1.Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 6 |  |
|  | 2.Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 3.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 12 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Гидравлические испытания системы отопления». | 2 | 4 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Пуски регулирование системы отопления». |  | 4 |  |
|  | 3. Практическое занятие « Заполнение документации для проведения гидравлических испытаний системы отопления» Заполнение журнала пуско-наладочных работ» |  | 4 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  | 6 |  |
| УП.01 Учебная практика при изучении раздела 3 Виды работ - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов - Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения - Монтаж и стыки водопроводных труб. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение ремонта циркуляционных насосов - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 16 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
| ПП.01 Производственная практика при изучении раздела 3 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно- коммунального хозяйства; - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства; - Работа по эксплуатации оборудования систем отопления жилищно- коммунального хозяйства - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; Оформление регламентной документации |  |  | 396 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1, У 1, З 1) ПК 1.2.(ПО1-3, У 1, З 1-2) ПК 1.3.(ПО1, У 1-2, З 1) |
| ВСЕГО |  |  | 908 |  |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета : «Технологии санитарно-технических работ», оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

демонстрационные стенды (комплекты)  по разделам:

системы водоотведения,

системы водоснабжения,

системы отопления,

стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования,

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

лабораторный стенд "Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках».

типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант.

учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали".

коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов на воздухе при высоких температурах" (без ПК).

презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы».

презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство ферросплавов».

презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов»,

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Мастерские «Слесарная»; «Санитарно-техническая», оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

.

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий  должна обеспечивать  условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных  в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: ИНФРА-М, 2013

3.3 Организация образовательного процесса

Профессиональному модулю ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства» предшествовало освоение дисциплин «Электротехника», «Материаловедение».

Профессиональный модуль ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства» относится к профессиональному учебному циклу. Модуль направлен на освоение профессиональных компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Практический опыт | Практический опыт: ПО1 Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | У1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами | Тестирование Собеседование |
|  | Знания | Знания: З1 Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды | Практический опыт | Практический опыт: ПО1. Выполнение подготовительных работ. Подготовка оснований и поверхностей под штукатурку. ПО2. Приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей. ПО3. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт. | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | Умения: У1 Пользоваться установленной технической документацией. Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептуров. | Тестирование Собеседование |
|  | Знания | Знания: З2Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. З2.Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт | Практический опыт: ПО1Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | Умения: У1 Пользоваться установленной технической документацией. У2 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | Тестирование Собеседование |
|  | Знания: | Знания: З1Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда | Практический опыт | ПО1 Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | У1 Пользоваться установленной технической документацией. У2 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | Тестирование Собеседование |
|  | Знания: | З1Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт | ПО1Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | У1Пользоваться установленной технической документацией. У 2 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. У3Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. У4Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. У5Применять средства индивидуальной защиты | Тестирование Собеседование |
|  | Знания: | З1Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. З2Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. З3Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. З4Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. З5Правила применения средств индивидуальной защиты | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт | ПО1 Устройство наливных стяжек полов и оснований под полы. ПО2Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов | Практическая работа Квалификационный экзамен |
|  | Умения | У1 Пользоваться установленной технической документацией. У2Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. У3Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола | Тестирование Собеседование |
|  | Знания: | З1Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. З2Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ПК 1.7 Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт | ПО1 Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт. ПО2Установка строительных лесов и подмостей. ПО3Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые смеси | Практическая работа |
|  | Умения | У1Пользоваться установленной технической документацией. У2Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. У3Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей. У4Применять средства индивидуальной защиты. У5Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей | Тестирование Собеседование |
|  | Знания: | З1Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. З2Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. З3Правила применения средств индивидуальной защиты. З4Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых смесей | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ОК1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения Знания | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения Знания | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения Знания | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения Знания | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения Знания | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения Знания | Умения: описывать значимость своей профессии Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |  |
| ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения Знания | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК8Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Умения Знания | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения Знания | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Умения Знания | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ОК11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |  |
|  | Знания | Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса