# ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.01

в рамках профессионального модуля

ПМ 01 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

для подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

2018 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 29.08.2018 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2018 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по рабочей профессии среднего профессионального образования (далее СПО)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Васильева Елена Анатольевна преподаватель производственного обучения;

Домнина Анна Валерьевна, методист

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и содержание ПРАКТИКИ 11

3. условия реализации ПРАКТИКИ 19

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 21

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 ПМ 01 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1. Область применения  рабочей программы

Рабочая программа практики является частью программы подготовки квалифицированный рабочих и служащих / программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Производственная практика 01 относится к профессиональному учебному циклу. Входит в профессиональный модуль 01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства»

1.3  Цель и планируемые результаты освоения практики

Цели производственной  практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта деятельности в рамках ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства»  для профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт:  требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  технического обслуживания оборудования системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

стандартов  рабочего места (5С);

возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;

видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов;

способов проверки функциональности  инструмента;

требований к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

назначения и принципов действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления;

видов чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

правил чтения технической и конструкторско-технологической документации;

видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;

видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования;

видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуатационных материалов;

нормативной базы технической эксплуатации;

эксплуатационной технической документации, видов и основного содержания;

эксплуатационных параметров состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности;

правил эксплуатации оборудования системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

основных понятий систем автоматического управления и регулирования;

видов потерь, возможных причин потерь;

возможных последствий нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды;

систем контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

технологии, основных методов и средств  измерений;

классификации, принципа действия измерительных приборов;

влияния температуры на точность измерений;

технологии и техники обслуживания системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства;

требований «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

технологии и техники устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства;

видов регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ;

состава и требований к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системе отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

основных видов и классификации типичных неисправностей системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

способов и методов устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системе отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства

Уметь:

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;

визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, оборудования;

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией;

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду;

планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием;

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства;

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства;

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте;

планировать проведение осмотра в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.);

проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.);

определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним признакам и показаниям приборов;

определять неисправности отдельных элементов, узлов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения по внешним признакам и по показаниям приборов;

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов;

оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам;

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием  оборудования и приборов;

выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства различными способами, для минимизации издержек;

выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных параметров;

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров;

планировать профилактические и регламентные работы в системах  водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием;

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ;

выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства;

проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов;

устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды;

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;

выполнять консервацию внутридомовых систем  водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода;

устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды:

выполнять подчеканку раструбов канализационных труб;

выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов;

выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов;

выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения;

выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов;

выполнять смену прокладок, набивку сальников;

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения;

устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды;

подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации;

выполнять консервацию внутридомовых систем  отопления и горячего водоснабжения;

оформлять документацию по результатам осмотра;

пользоваться средствами связи

Знать:

-требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  ремонта и монтажа отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;

-видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и монтаже  систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов;

-способов проверки функциональности  инструмента;

-требований к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

-назначения и принципа действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

-правил  применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

-основных методов, технологии и средств измерений;

-классификации, принципа действия измерительных приборов;

-приборов, позволяющих обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте;

-правил по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-эксплуатационной технической документации, видов и основного содержания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;

-основ «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

-видов деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;

-видов, назначения, устройства и  принципов работы системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;

-основных понятий, положений и показателей, предусмотренных  стандартами, по определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение;

-видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов;

-сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов  и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

-технологии и техники проведения работ по  ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;

-методов проведения ремонта  и монтажа;

технологии и техники устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;

-методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения,  в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов  жилищно-коммунального хозяйства;

-технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения;

-технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-технология и техника устранения протечек и засоров системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;

-методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов  жилищно-коммунального хозяйства;

-технических документов на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

В результате прохождения учебной и производственной практик по виду деятельности (ВД) обучающийся должен освоить следующие профессиональные и общие компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 1.3 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления |

1.4. Количество часов отводимое на освоение практик

Всего часов – 612 часов,

Учебная практика – 216 часов,

Производственная практика – 396 часов.

1.5 Формы промежуточной аттестации:

по учебной практике – дифференцированный зачет,

по производственной практике – дифференцированный зачет,

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| Наименование тем и краткое содержание | Виды работ | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тема 1.1 Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. Тема 1.2 Выполнение основных слесарных работ Тема 1.3 Диагностика и техническое обслуживание системы водоснабжения Тема 1.4 Монтаж оборудования и трубопроводов системы холодного водоснабжения. Тема 1.5 Ремонт оборудования и замена поврежденных участков водопровода. | Техническое обслуживание и монтаж отдельных узлов системы противопожарного водопровода, объектов жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
|  | Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. Опасные основные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских. Ознакомление обучающихся с мастерской: расстановка обучающихся по рабочим местам; ознакомление с оборудованием, машинами и механизмами. Ознакомление с режимом работы, с порядком получения и сдачи инструментов, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Организация рабочих мест, оборудования в соответствии установленной технической документацией, с инструкциями и регламентами: визуальное определение исправности средств индивидуальной защиты; безопасное пользование различными видами СИЗ; визуальное определение исправности и функциональности инструментов, оборудования; подбор инструмента согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ; | 6 | 3 |
|  | Экскурсия на объект жилищно-коммунального хозяйства с целью ознакомления с видами санитарно- технических работ Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный объект. Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, машинами, применяемыми при выполнении санитарно- технических работ. Обобщение результатов экскурсии. | 6 | 3 |
|  | Выполнение основных слесарных работ | 102 |  |
|  | Разметка плоскостная. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Отпиливание металла. (Опиливание параллельных плоскостей). Отпиливание металла. (Опиливание плоскостей, расположенных). Сверление отверстий. Зенкование и развертывание отверстий. Нарезание наружной резьбы. Нарезание внутренней резьбы. Клепка. Лужение Пайка пластмасс. Склеивание | 6 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Нанесение произвольно расположенных, взаимо-параллельных и взаимо-перпендикулярных рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий. Разметка осевых линий, кернение контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Рубка металла. Рубка металла. Упражнение в правильной постановке корпуса и ног при рубке, в держании молотка и зубила, движениях при нанесении кистевого, локтевого и плечевого удара. Рубка листовой стали по линиям разметки и по уровню губок тисков. Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали | 6 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Правка металла. Правка полосовой стали, круглого стального прута на плите. Правка по линейке и на плите. Правка листовой стали. Правка труб и листовой стали (уголка). | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений, полосовой стали на ребро, кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. Гибка труб в приспособлении и с наполнителем. Гибка медных труб* | 6 6 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Резка металла. Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнение в держании слесарной ножовки и движениях ею при резании в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установка, закрепление и резание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам с поворотом полотна ножовки. Разрезание труб труборезом. Резание листового металла ручными ножницами | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Отпиливание металла. Упражнения в отработке основных приемов отпиливания плоских поверхностей. Отпиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности проверочной линейкой. Отпиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, проверка. Отпиливание деталей различных профилей с применением кондукторных приспособлений | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Сверление, зенкование и развертывание отверстий. Освоение приемов и способов выполнения сверления стали, чугуна, цветных металлов, упражнения при этом в управлении сверлильными станками с применением различных режимов резания. Упражнения в рассверливании, зенковании и зенкеровании отверстий. Освоение приемов ручного и механизированного развертывания отверстий | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Нарезание резьбы. Резьбонарезные и резьбонакатные инструменты, прогонка их по готовой нарезке. Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Подготовка отверстий для нарезания резьб в сквозных и глухих отверстиях. Подготовка поверхностей к нарезанию резьбы на сопрягаемых деталях. Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами, резьбовыми микромерами. | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Сборка неразъемных соединений. Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточных соединений вручную и на прессе заклепками с полукруглыми и потайными головками. Клепка механизированными инструментами. Контроль качества клепки. | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Лужение и пайка. Подготовка деталей, припоев и флюсов к пайке. Пайка мягкими и твердыми припоями. Отделка поверхностей пая. Лужение поверхностей погружением и растиранием. Пайка пластмасс. | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Склеивание. Подготовка поверхностей под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделий различными клеями. Контроль качества склеивания | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности Комплексные работы. Выполнение работ, включающих все ранее пройденные операции. Работы по рабочим чертежам, инструкционно-технологическим картам с применением различных приспособлений. | 6 | 3 |
|  |  | 36 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Планировка профилактических и регламентных работ в соответствии с заданием; выбор оптимальных методов и способов выполнения регламентных и профилактических работ; оформление документации по результатам осмотра | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | 2 |
|  |  | 12 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Монтаж оборудования систем холодного водоснабжения. Монтаж водопроводных труб. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией, подбор инструмента согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду, применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 6 6 |  |
|  |  | 48 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно- коммунального хозяйства | 6 |  |
| Тема 1.6 Подготовка к эксплуатации и консервации систем водоснабжения | Подготовка внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; Выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 |  |
| Раздел 2 Тема 2.1 Диагностика трубопроводов и обслуживание санитарно- технических приборов Тема 2.2 Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно – технических приборов Тема 2.3 Ремонт трубопроводов и санитарно – технических приборов | Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  |  | 18 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно- технических приборов. | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов, оборудования системы водоотведения(канализации), внутренних водостоков | 6 | 2 |
|  |  | 12 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией, подбор инструмента согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду, применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 6 6 | 2 |
|  |  | 48 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков | 6 | 2 |
|  | 6. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Ремонт санитарно-технических приборов | 6 | 2 |
|  | 7. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов | 6 | 2 |
|  | 8. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | 6 | 2 |
|  | 9. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда | 6 | 2 |
| Раздел 3. Тема 3.1 Диагностика и техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | Техническое обслуживание ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 2 |
|  |  | 30 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 2 |
|  | Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов | 6 | 2 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 2 |
| Тема 3.2 Монтаж оборудования и труб систем отопления и горячего водоснабжения |  | 6 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Монтаж оборудования и труб систем отопления и горячего водоснабжения | 6 | 3 |
| Тема 3.3 Ремонт оборудования и трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения |  | 48 |  |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения | 6 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение ремонта циркуляционных насосов | 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения | 6 6 | 3 |
|  | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 3 |
| Тема 3.4 Подготовка к эксплуатации и консервации систем отопление и горячего водоснабжения | Подготовка внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение консервацию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Выполнять гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения | 6 6 | 3 |
| Тема 3.5 Подготовка к Д.Э. согласно методике WSR по компетенции «Сантехника и отопление»* | Отработка модулей конкурсных заданий. WSR по компетенции «Сантехника и отопление»* Выполнять работы по замене санитарно- технического оборудования по требован0ию заказчика | 6 | 3 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |  |
|  | ВСЕГО; | 396 |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1. Для реализации программы производственной практики должны быть предусмотрены места прохождения практики:

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно дать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.  Рабочие места должны соответствовать  действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП3.05.04-Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

«Академия», 2012 - 176 с.

3. Инженерные сети и оборудование Ю. П. Соснин Высшая школа 2015 г.

3.3 Организация образовательного процесса

Производственной практике ПП.01 предшествовало освоение профессионального модуля ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства».

Производственная практика как и профессиональный модуль ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства» относится к профессиональному учебному циклу. Практика  направлена на освоение профессиональных компетенций.

Сроки практики в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве монтажа сантехнических приборов и оборудования в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Оценка процесса подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения санитарно-технических работ в соответствии с инструкциями и регламентами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.2.Выполнять монтажные работы соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды | Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. |
| ПК1.3.Производить монтаж и демонтаж различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажных и демонтажных работ различной степени сложности и их ремонт | Экспертное наблюдение Выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК1.4. Выполнять монтаж системы соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда | Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажные работы различной степени сложности и их ремонт | Экспертное наблюдение Выполнения практических работ на учебной и Производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК1.5.Выполнять ремонт и регулировку санитарно-технического оборудования с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажные работы различной степени сложности и их ремонт | Экспертное наблюдение Выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.6. Установка и регулировка насосного оборудования. | Оценка процесса | Экспертное наблюдение Выполнения практических работ на учебной и Производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.7. Производство гидравлических испытаний | Оценка процесса | Экспертное наблюдение Выполнения практических работ на учебной и Производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |

4.1 критерии выставления зачета/диффиринцированного зачета по производственной практике:

«отлично»

постоянное посещение объекта практики;

в срок оформлен и сдан дневник по практике с  необходимыми  отзывами и печатями;

задание  практики выполнено полностью, без замечаний

«хорошо»

постоянное посещение объекта практики;

с помощью преподавателя оформлен и сдан дневник по практике с  необходимыми  отзывами и печатями;

задание выполнено без принципиальных замечаний руководителя практики.

«удовлетворительно»

нерегулярное посещение объекта практики, имеются пропуски;

с отставанием от графика  оформлен и сдан дневник по практике с  необходимыми  отзывами и печатями;

по выполненному заданию имеются существенные замечания руководителя практики.

«неудовлетворительно»

непосещение объекта практики;

не сдан дневник по практике;

задание не выполнено или выполнено неудовлетворительно.