# ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.02

в рамках профессионального модуля

ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

для подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

2018 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 29.08.2018 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2018 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа производственной практики ПП.02 профессионального модуля  ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. №1578;

Профессионального стандарта 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования, утвержденный  приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.  № 1073н .

- Примерной образовательной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

- Технических требований  Ворлдскиллс  Россия (WSR) по компетенции  «Электромонтаж»

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Фомин Сергей Владимирович преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4

# 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и содержание ПРАКТИКИ 7

# 3. условия реализации ПРАКТИКИ 16

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 18

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

«ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.1. Область применения  рабочей программы

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

1.2  Место производственной практики  в структуре основной образовательной программы профессиональной подготовки: производственная практика является составной частью профессионального модуля ПМ.02  «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.3 Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам освоения практики

Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики.

В результате  прохождения  производственной  практики  в  рамках профессионального модуля «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» обучающихся должен приобрести практический опыт

| Иметь практический опыт: | подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддержания рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| --- | --- |

В результате приобретения практического опыта в рамках профессионального модуля обучающийся должен освоить виды профессиональной деятельности:

«Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 2.1. | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ПК 2.2. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |

# 1.4. Количество часов, отводимое на освоение  практики  профессионального модуля

# ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства -504 часа, в том числе:

УП.02 - 252 часа

ПП.02  -252 часа

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 2.1. Структура  производственной практики профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Обьем образовательной программы, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом |  |  |  |  | - | 126 |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.3 | Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  | 126 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 252 |  |  |  |  |  | 252 | * |

2.2. Тематический план и содержание производственной практики профессионального модуля (ПМ)

| Код ПК | Наименование разделов профессиональных модулей | Кол-во час | Виды работ в условиях производства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Тема 1. Ознакомление со структурой электроснабжения объектов ЖКХ | 6 | Ознакомление обучающихся со структурой отрасли жилищно – коммунального хозяйства. Организация работ по технической эксплуатации, ремонту и монтажу отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Тема 2. Организация труда технического обслуживания систем электроснабжения ЖКХ | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда. Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания на основе должностной инструкции. Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда. Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда. |
|  |  | 6 | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание силовых систем. |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Тема 3. Техническое обслуживание и проверка состояния электрощитов | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием. |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием. Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления. Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления. Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых систем Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Тема 4. Техническое обслуживание и проверка состояния электрооборудования помещений | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  |  | 6 | Выполнение сменных заданий: Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Тема 5. Техническое обслуживание без отключения вводного электрощита | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда. Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей |
|  |  | 6 | Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
|  |  | 6 | Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в пределах своей квалификации Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
|  |  | 6 | Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в пределах своей квалификации Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
| ПК 2.1, ПК 2.3 | Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |
|  | Тема 1 . Выполнение пуско-наладочных работ датчиков | 6 | Ознакомление с техникой безопасности при проведении пуско-наладочных работ, правилами работы с приборами для проверки инженерных сооружений и коммуникаций. Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение ремонта и монтажа отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: |
|  |  | 6 | Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. |
|  |  | 6 | Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. |
|  |  | 6 | Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. Пуско-наладочные работы пожарного дымового линейного извещателя ИПДЛ-Д-II/4р. |
|  |  | 6 | Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. Пуско-наладочные работы оповещателя пожарного светового КОП-25 |
|  | Тема 2. Выполнение пусконаладочных работ систем контроля и управления | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы при монтаже прибора приемно-контрольного для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ. |
|  |  | 6 | Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Блок индикации системы пожаротушения «C2000-ПТ». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Диагностика слаботочных систем зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  |  | 6 | Выполнение работ по и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Диагностика слаботочных систем зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | Тема 3. Выполнение пусконаладочных работ системы «С2000» | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы кнопки накладной КН-04, КН-05. |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы считывателей бесконтактных «Proxy-3A». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы камер видеонаблюдения RVi-19Lg, RVi-199. |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» |
|  | Тема 4 Управление системой «С2000» | 6 | Инструктаж по содержанию работ, организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Считыватели-2 АЦДР.685151.001 ЭТ. |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Блок бесперебойного питания ББП-30 БК, ББП-30 (исп.1), ББП-30 (исп. 2). |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». |
|  |  | 6 | Выполнение работ по ремонту и монтажу отдельных слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». |
|  | Дифференцированный зачет. | 6 | Оформление и сдача дневников производственной практики |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно дать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.  Рабочие места должны соответствовать  действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.

3.2. Информационное обеспечение программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (печатные издания):

- Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для учреждений СПО. М.: Академия. – 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Программные продукты:

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления.

3.3 Организация образовательного процесса

Производственной  практике ПП.02 предшествовало освоение профессионального модуля ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых слаботочных систем зданий и сооружений, систем освещения и осветительных сетей объектов жилищно – коммунального хозяйства», дисциплин «Электротехника», «Материаловедение» и прохождение учебной практики УП.02.

Производственная практика ПП.02 относится к профессиональному учебному циклу. Практика направлена на освоение профессиональных компетенций.

Производственная практика проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения всех видов работ производственной практики, предусмотренной в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности. Реализация программы предполагает проведение производственной практики на объектах жилищно- коммунального хозяйства, строительных объектах города и области на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся. Производственная практика проводится концентрированно в рамках  профессионального модуля на 3 курсе. Условием допуска обучающихся к производственной практике являются освоенные МДК и зачет по учебной практике.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

# ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты освоения. Практический опыт: | Методы оценки |
| --- | --- |
| подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддержания рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. Текущий контроль производиться руководителем практики, закрепленным за обучающимся методом ежедневных наблюдений с последующей оценкой результатов выполнения дневного задания с выставлением отметки в дневнике производственной практике обучающегося . Оценка отчета (дневника) о производственной практике |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса