# ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.02

в рамках профессионального модуля

ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

для подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

2018 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 29.08.2018 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2018 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной практики УП.02 профессионального модуля  ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. №1578;

Профессионального стандарта 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования, утвержденный  приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.  № 1073н .

- Примерной образовательной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

- Технических требований  Ворлдскиллс  Россия (WSR) по компетенции  «Электромонтаж»

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Фомин Сергей Владимирович преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4

# 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и содержание ПРАКТИКИ 7

# 3. условия реализации ПРАКТИКИ 13

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 15

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.1. Область применения  рабочей программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

1.2  Место учебной практики  в структуре основной образовательной программы профессиональной подготовки: учебная практика является составной частью профессионального модуля ПМ.02  «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.3 Цели и задачи  учебной практики  – требования к результатам освоения практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен уметь:

проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда;

визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов;

проверять функциональность инструмента;

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;

понимать сменное задание на осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы;

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы;

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок;

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

определять признаки и причины неисправности;

определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов;

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов;

измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения;

определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов;

вести учет выявленных неисправностей;

выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок;

оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок;

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов  силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных  систем зданий и сооружений;

пользоваться средствами связи

# Формируемые общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Формируемые  профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 2.1. | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ПК 2.2. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |

# 1.4. Количество часов, отводимое на освоение  практики  профессионального модуля

# ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства -504 часа, в том числе :

УП.02 - 252 часа

ПП.02  -252 часа

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 2.1. Структура учебной практики  профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Обьем образовательной программы, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом |  |  |  |  | - | 126 |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.3 | Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  | 126 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 252 |  |  |  |  |  | 252 | * |

2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.02 профессионального модуля

| Наименование разделов и тем учебной практики профессионального модуля ПМ 02 | Виды работ | Объем в часах ауд(пр) |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом. |  | 126 |
| Учебная практика раздела 1 УП.02.01 |  |  |
| Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. Опасные основные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских. Причины травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских. Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Основные правила и нормы электробезопастности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроустановками, заземление электроустановок, отключение электросети. Правила работы на высоте, требования пользования подмостями, лестницами, стремянками. Визуальное определение исправности средств индивидуальной защиты; безопасное использование различными видами СИЗ Ознакомление обучающихся с мастерской и видами работ: расстановка обучающихся по рабочим местам; ознакомление с инструментами оборудованием, машинам. Ознакомление с режимом работы, с порядком получения и сдачи инструментов, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Организация рабочих мест в соответствии установленной технической документацией, с инструкциями и регламентами. |  | 6 |
| - Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работ. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда |  | 6 |
| - Изучение и составление электромонтажных схем зданий и сооружений. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда |  | 6 |
| - Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей. |  | 6 |
| - Подготавливать места установки монтажа электроустановочных изделий. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Подготавливать места установки систем системы освещения. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей. Измерение напряжения в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения |  | 6 |
| - Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей. Измерение напряжения в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способом. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей. |  | 6 |
| - Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж светодиодных светильников. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения . Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж открытой и скрытой электропроводки. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Плановый осмотр силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выявление и оценка неисправностей в ходе обхода и осмотра силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 6 |
| - Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. Выполнение технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; Выполнение профилактических работ , способствующих эффективной работе силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 6 |
| - Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей. |  | 6 |
| - Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий. Разделка кабеля в учебной мастерской. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ. Установка изоляторов на арматуру опоры. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| - Выполнение крепления проводов на изоляторы. Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Определение признаков и причин неисправностей |  | 6 |
| Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  | 126 |
| Учебная практика УП.01.02 раздела 2 |  |  |
| Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. Ознакомление обучающихся с мастерской, видами работ: расстановка обучающихся по рабочим местам; ознакомление с инструментами оборудованием, машинам. Ознакомление с режимом работы, с порядком получения и сдачи инструментов, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Организация рабочих мест в соответствии установленной технической документацией, с инструкциями и регламентами. |  | 6 |
| Экскурсия на объекты жилищно – коммунального хозяйства с целью ознакомления с видами работ по технической эксплуатации, ремонту и монтажу отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на объекты жилищно – коммунального хозяйства. Ознакомление обучающихся с ознакомление с рабочими местами, с инструментами. Обобщение результатов экскурсии. |  | 6 |
| - Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Подготавливать места установки монтажа извещателей. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Освоение способов монтажа оптических кабелей. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| - Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. |  | 6 |
| - Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей. |  | 6 |
| - Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений. |  | 6 |
| - Монтаж тепловых извещателей. |  | 6 |
| - Монтаж дымовых извещателей |  | 6 |
| - Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. |  | 6 |
| - Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. |  | 6 |
| - Ознакомление с содержанием демонстрационного экзамена по материалам конкурсных заданий Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». |  | 6 |
| - Ознакомление с содержанием демонстрационного экзамена по материалам конкурсных заданий Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». Чтение чертежей, схем, отработка заданий модулей. Подготовка к демонстрационному экзамену |  | 6 |
| - Ознакомление с содержанием демонстрационного экзамена по материалам конкурсных заданий Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». Чтение чертежей, схем, отработка заданий модулей.* Подготовка к демонстрационному экзамену |  | 6 |
| - Ознакомление с содержанием демонстрационного экзамена по материалам конкурсных заданий Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». Чтение чертежей, схем, отработка заданий модулей. Подготовка к демонстрационному экзамену |  | 6 |
| - Чтение чертежей, схем, отработка заданий модулей. Подготовка к демонстрационному экзамену |  | 6 |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

практикум «Электромонтаж»

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

лабораторный стенд "Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках».

липовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант.

учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали".

коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК).

презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы».

презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство ферросплавов».

презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов».

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Мастерская по компетенции «Электромонтаж» оснащена следующим оборудованием:

| Учебно–лабораторное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Стенд для программирования | 1 |
| Стол рабочий | 2 |
| Стул жесткий (на вес 100 кг.) | 4 |
| Стенд для поиска неисправностей | 1 |
| Рабочий стол | 2 |
| Стул жесткий вес 100 кг | 4 |
| Ноутбук с программным обеспечением | 1 |
| Проектор с экраном | 1 |
| МФУ | 1 |
| Рабочий стол для ноутбука | 1 |
| Стул офисный | 2 |

| Учебно-производственное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Рабочая поверхность с жестким креплением на стену | 12 |
| Рабочий стол | 6 |
| Диэлектрический коврик | 6 |
| Пассатижи | 6 |
| Боковые кусачки | 6 |
| Круглогубцы | 6 |
| Устройство для снятия изоляции | 6 |
| Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | 6 |
| Набор отверток плоских | 6 |
| Набор отверток крестовых | 6 |
| Мультиметр универсальный | 6 |
| Ящик для инструмента | 6 |
| Торцевой ключ и сменные головки | 6 |
| Фонарик налобный | 6 |
| Стенд "Коммутация РК" | 6 |
| Стенд "Коммутация ЭЩ" | 6 |
| Тренировочные кабинки | 6 |

Мастерские «Слесарная»; «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

3.2. Информационное обеспечение программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (печатные издания):

- Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для учреждений СПО. М.: Академия. – 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Программные продукты:

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления.

3.3 Организация образовательного процесса

Учебной практике УП.02 предшествовало освоение профессионального модуля ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых слаботочных систем зданий и сооружений, систем освещения и осветительных сетей объектов жилищно – коммунального хозяйства», дисциплин «Электротехника», «Материаловедение».

Учебная практика УП.02 относится к профессиональному учебному циклу. Практика направлена на освоение профессиональных компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Методы оценки |
| --- | --- |
| Должен уметь: проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; проверять функциональность инструмента; подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; безопасно пользоваться различными видами СИЗ; понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; проводить плановый осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки и причины неисправности; определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения; определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов; вести учет выявленных неисправностей; выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; пользоваться средствами связи | Наблюдение выполнения практических работ на учебной практике: оценка процесса оценка результатов |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса