Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Смоленский строительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Е.А. Холменкова

____________________

«___»_________20___ г.

«___»_________20___ г.

«___»_________20___ г.

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.02

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Смоленск 2020 г.

Разработчики:

Е.Ф. Фомина –преподаватель дисциплин профессионального цикла, высшей квалификационной категории

В.И. Нагорный - преподаватель дисциплин профессионального цикла

Эксперты от работодателя:

А СРО «Объединение смоленских строителей», первый заместитель генерального

директора Аббасов Олег Надирович

Содержание

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке	4

1.1.1. Вид деятельности	4

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции	4

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»	6

1.1.4 Формы промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля           9

II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов)	9

2.1. Формы и методы оценивания	9

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК	9

III. Оценка по производственной практике	12

3.1. Формы и методы оценивания	12

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике	12

3.2.1. Производственная практика	12

3.2.2  Форма  аттестационного листа по практике (заполняется на каждого

обучающегося)                                                                                                                  16

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)                       18

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)                                                        26

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)                       27

Приложения  Задания для оценки освоения ПМ 02. МДК 02.01

Приложения . Задания для оценки освоения ПМ 02. МДК 02.02

Приложение . Виды работ на практике

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

При освоении программы профессионального модуля у обучающихся проверяются следующие компетенции

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Умение планировать организацию и выполнение подготовительных работ на строительной площадке | Практические работы по МДК 02.01 Тестовые задания к экзамену по МДК 02.01 |
| ## ПК 2.2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | Умение планировать строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | Практические работы по МДК 02.01 Тестовые задания к экзамену по МДК 02.01 |
| ## ПК 2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Умение выполнять оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | Практические задания к дифференцированному зачету по МДК 02.02 |
| ## ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | Умения проводить мероприятия по контролю качества выполняемых работ | Тестовые задания к дифференцированному зачету по МДК 02.02 |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК  (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по профессиональному модулю; - создание портфолио обучающегося | -наблюдение; -практические работы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Аргументированность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области выполнения работ по профессии «техник»; качественное и эффективное выполнение профессиональных задач | -наблюдение; -практические работы; - экзамен по МДК, -ДЗ по практике, -квалификационный экзамен |
| ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области выполнения работ по профессии «техник» | -наблюдение; -практические работы; -ДЗ по практике, -квалификационный экзамен |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Получение необходимой информации с использованием печатных изданий, электронных источников информации | -наблюдение; -практические работы; -ДЗ по практике, -квалификационный экзамен |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Использование информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -сообщения; -конспекты; -доклады |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе учебного процесса; умение работать в коллективе | -наблюдение; -практические работы; -выполнение работ в ходе учебной практики |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Проявление ответственности за работу подчиненных, сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, умение эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -наблюдение; -практические работы; -выполнение работ в ходе учебной практики |
| ОК 8. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | -наблюдение; -практические работы; -ДЗ по практике -квалификационный экзамен |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Проявление интереса и анализ инноваций в области профессиональной деятельности | квалификационный экзамен; -наблюдение; -практические работы; -ДЗ по практике |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. Изучение профессиональной документации на государственном и иностранном языках | -практические работы; -ДЗ по практике -квалификационный экзамен |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. Изучение финансовой грамотности, планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере | -практические работы; -ДЗ по практике -квалификационный экзамен |
| ОК 12. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Получение необходимой информации с использованием печатных изданий, электронных источников информации. Выбор способов решения задач профессиональной деятельности | -практические работы; -ДЗ по практике -квалификационный экзамен |

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт |  |  |  |  |
| ПО1 | подготовка строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; | планирование организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке |  | Практические работы по темам МДК 02.01 |
| ПО2 | определение перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки | планирование организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов |  | Практические работы по темам МДК 02.02 |
| Уметь: |  |  |  |  |
| У1 | -осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); | грамотно читает чертеж генерального плана; читает генеральные топографические планы участков отведенных для строительных объектов; |  | Практические работы по по темам МДК 02.02,МДК 02.01 |
| У2 | определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; | умеет самостоятельно определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; |  | Практические работы |
| У3 | читать разбивочные чертежи; | грамотно читает разбивочные чертежи; |  | Практические работы по темам МДК 02.01 Практические задания, выполняемые в ходе ПП.02 |
| У4 | определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; | умеет самостоятельно определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; |  | Практические работы по темам МДК 02.02 |
| У5 | осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); | умеет работать с нормативной и технической документацией |  | Практические работы по темам МДК 02.01, МДК 02.02 |
| У6 | вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; | Умеет самостоятельно вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам Практические работы по темам МДК 02.01, МДК 02.02 |
| Знать: |  |  |  |  |
| З1 | требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; | излагает порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования в соответствии с действующими нормативными документами; уверенно излагает значение подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З2 | этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ | в соответствии с назначением выбирает геодезические приборы и инструменты для перенесения на местность горизонтального угла, проектной отметки, линии с проектным уклоном; -рационально выбирает методику и производит расчеты по проектированию горизонтальной площадки для составления картограммы земляных работ; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З3 | технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; | уверенно излагает технологию производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З4 | технологии катодной защиты объектов; | грамотно излагает основные сведения о технологии катодной защиты объектов; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З5 | технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; | грамотно излагает основные сведения о технических условиях и национальных стандартов на принимаемые работы; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З6 | особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; | излагает особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З7 | нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты; | обоснованно использует нормативно-техническую документацию (СНиП, ГОСТ, регламенты и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З8 | правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; | правильно выбирает и обосновывает правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З9 | методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; | излагает последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З10 | методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; | правильно выбирает методы определения сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |
| З11 | порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы) | уверенно составляет порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы) |  | Работа с нормативно-справочной литературой Практические работы по темам МДК 02.01,МДК 02.02 Теоретические вопросы Тестовые задания по темам |

1.1.4 Формы промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

Таблица 4. Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля

| Элемент профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.02.01 Организация технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | экзамен |
| МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | дифференцированный зачет |
| ПП.02 Производственная практика | дифференцированный зачет |
| ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | Экзамен квалификационный |

II. Оценка освоения междисциплинарных курсов

2.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов контроля:

- экзамен по МДК 02.01 Организация технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-дифференцированный зачет МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов в виде письменного ответа на вопросы по билетам;

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01 Организация технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ

Таблица 5. Перечень заданий в МДК (приложение 1)

| Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| У1- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; У2- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства У3 -осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; У4 -осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); У5 -распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых рабо;т У6 -определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; У7 -определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ У8 -осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); У9- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; У10- вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; У11- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов | Контрольная работа Тестирование Практическая работа Письменный опрос | Текущий контроль Промежуточная аттестация по МДК |
| Знания |  |  |
| З1- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; З2 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ З3-методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; З4 -порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы) З5 -методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; З6-требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; З7- требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З8-требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; З- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального; З10-методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; З11-схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З12-порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | Тест по МДК 02.01 Практическая работа | Текущий контроль Промежуточная аттестация по МДК 02.01 |

Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов

Таблица 6. Перечень заданий в МДК

| Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| У1 -осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); У2-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; У3 -определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации | Контрольная работа Практическая работа | Текущий контроль Промежуточная аттестация Практические задания, выполняемые в ходе ПП.02 |
| Знания |  |  |
| современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; -правила исчисления объемов выполняемых работ; нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; -правила составления смет и единичные нормативы; нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; -требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; -метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве | Практические задания для промежуточной аттестации по МДК 02.02 | Текущий контроль Промежуточная аттестация Практические задания, выполняемые в ходе ПП.02 |

III. Оценка по производственной практике

3.1. Формы и методы оценивания

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляются с использованием метода: наблюдения

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля ПМ 02 на практике ПП.02

3.2.1. Производственная практика

Таблица 7. Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Ознакомление с местом практики: получение инструктажа по технике безопасности, изучение безопасных приемов и методов работ на рабочем месте. | ПК 2.1-2.4 | ОК 1.12 | Практический опыт- - получения инструктажа по технике безопасности; безо пасных приемов и методов работ на рабочем месте; Умения - безопасного ведения работ на рабочем месте |
| Изучение структуры и функций строительной организации | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт- - ознакомления со структурой и функциями строительной организации; Умения - определять функции каждого из подразделений строительной организации |
| Совершенствование первичных профессиональных навыков в составе бригады строительно-монтажной организации | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт - работы в составе бригады; Умения - выполнения первичных профессиональных навыков в составе бригады строительно-монтажной организации |
| Изучение технической и производственной документации на объекте, правил ее оформления и использования при организации строительно-монтажных работ | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт -оформления технической и производственной документации на объекте; - правил ее оформления и использования при организации строительно-монтажных работ Умения - оформлять техническую и производственную документацию на объекте; - использовать документацию при организации строительно-монтажных работ |
| Изучение системы оценки и контроля качества работ на объекте, проведение контроля качества и оценки выполненных строительно-монтажных работ | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт - оценки и контроля качества работ на объекте; -проведения контроля качества и оценки выполненных строительно-монтажных работ Умения - оценивать и контролировать качество работ на объекте; - проводить контроль качества и оценку выполненных строительно-монтажных работ |
| Изучение - организации строительной площадки, ее оснащения, - обеспечения снабжения, -оформления технической документации, -размещения машин и механизмов на площадке, - состав нормокомплекта, - техники безопасности | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт - планирования организации строительной площадки; -обеспечение снабжения; -оформления технической документации; -ознакомления с размещением машин и механизмов на площадке; -знания состава нормокомплекта; - обеспечения техники безопасности Умения - оформления технической документации |
| Производство строительно-монтажных работ на рабочем месте в составе бригады в соответствии с полученным квалификационным разрядом, с использованием документации, применяемой при организации работ | ПК 2.1-2.4 | ОК 1-12 | Практический опыт - работы на рабочем месте в составе бригады в соответствии с полученным квалификационным разрядом, с использованием документации, применяемой при организации работ Умения - использовать документацию, применяемую при организации работ |

3.2.2. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)

ОГБПОУ « Смоленский строительный колледж»

аттестационный лист по практике

_________________________________________________________________

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка)

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю

ПП 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального

строительств

в объеме __________час.  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

В организации _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |
| Ознакомление с местом практики: получение инструктажа по технике безопасности, изучение безопасных приемов и методов работ на рабочем месте. |  |
| Изучение структуры и функций строительной организации |  |
| Совершенствование первичных профессиональных навыков в составе бригады строительно-монтажной организации |  |
| Изучение технической и производственной документации на объекте, правил ее оформления и использования при организации строительно-монтажных работ |  |
| Изучение системы оценки и контроля качества работ на объекте, проведение контроля качества и оценки выполненных строительно-монтажных работ |  |
| Изучение - организации строительной площадки, ее оснащения, - обеспечения снабжения, - оформления технической документации, -размещения машин и механизмов на площадке, - состав нормокомплекта, - техники безопасности |  |
| Производство строительно-монтажных работ на рабочем месте в составе бригады в соответствии полученным квалификационным разрядом, с использованием документации, применяемой при организации работ |  |
| Обобщение материалов практики |  |
| Характеристика профессиональной деятельности обучающегося за время производственной практики ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Оценка _______________________________________________________ Дата «___»_______20___ Подпись руководителя практики ___________________/ ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ___________________/ ФИО, должность М.П. |  |

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) ориентирован на проверку сформированности компетенций и предусматривает использование портфеля достижений. Элементы портфеля достижений:

Элементы портфеля достижений:

- экзаменационная ведомость промежуточной аттестации по МДК.02.01 Организация технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- результаты письменного опроса в рамках промежуточной аттестации по МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов;

- аттестационный лист  по производственной практике;

- дневник практики;

- результаты освоения элементов программы профессионального модуля обучающимися, представленные в сводной ведомости.

Итоговая оценка формируется на основание проверки уровня освоения следующих профессиональных  компетенций:

| ## ПК 2.1. | ## Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |
| --- | --- |
| ## ПК 2.2 | ## Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |
| ## ПК 2.3 | ## Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |
| ## ПК 2.4 | ## Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |

Проверка осуществляется в форме собеседования с использованием портфеля достиже-ний.

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)

Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного)

ОГБПОУ « Смоленский строительный колледж»

оценочная ведомость

по профессиональному модулю ________________________________________________________________

ФИО

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

углубленная   подготовка

освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального

строительств

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»_______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Формы промежуточной аттестации | Оценка | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01 Организация технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | экзамен |  |  |
| МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов | дифференцированный зачет |  |  |
| ПП.02 Производственная практика | дифференцированный зачет |  |  |

Итоги экзамена (квалификационного)

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ## ПК1.Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |  |
| ## ПК2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |  |
| ## ПК3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |  |
| ## ПК4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |

Характеристика профессиональной деятельности  обучающегося за время производственной   практики ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Оценка _______________________________________________________

Дата «___»_______20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность

Приложение

Виды работ на практике производственной

- Ознакомление с местом практики: получение инструктажа по технике безопасности, изучение безопасных приемов и методов работ на рабочем месте.

- Изучение структуры и функций строительной организации

- Совершенствование первичных профессиональных навыков в составе бригады  строительно-монтажной организации

- Изучение технической и производственной документации на объекте, правил ее оформления и использования при организации строительно-монтажных работ

- Изучение системы оценки и контроля качества работ на объекте, проведение контроля качества и оценки выполненных строительно-монтажных работ

- Изучение

- организации строительной площадки, ее оснащения,

- обеспечения снабжения,

- оформления технической документации,

-размещения машин и механизмов на площадке,

- состав нормокомплекта,

- техники безопасности

- Производство строительно-монтажных работ на рабочем месте в составе бригады в соответствии полученным квалификационным разрядом, с использованием документации, применяемой при организации работ

Задания для тестирования по ПМ 02. МДК 02.01

1. Отвод земельного участка под строительство производится

генеральным подрядчиком

заказчиком

проектной организацией

органами местной исполнительной власти

2. Решение о строительстве, выбор района и площадки для строительства подготавливает

генеральный подрядчик

заказчик

генеральный проектировщик

изыскательская организация

3. Задание на проектирование готовит

генеральный подрядчик

заказчик

генеральный проектировщик

главный архитектор района

4. Условие начала проведения изыскательских работ на площадке и работ по проектированию

наличие планов и схем экономического развития региона

наличие планов и схем экономического развития отдельных фирм

наличие документов об отводе земельного участка под строительство

наличие источников водоснабжения

5. Строительный паспорт участка составляет организация

проектная

изыскательская

строительная

городской архитектор

6. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) готовит

генеральный подрядчик

субподрядчик

генеральный проектировщик

изыскательская организация

городской архитектор

7. Результаты инженерно-экономических изысканий представляются в виде

устного доклада

докладной записки

специального отчета

соглашения сторон

8. Разработка проекта начинается после

выдачи исходных данных для проектирования

заключения договора на проектные работы

по просьбе заказчика

9. Для перехвата «чужих» вод вдоль границы строительной площадки устраивают

закрытый дренаж

открытый дренаж

водоотводную канаву

10. Водоотводную канаву от постоянной выемки устраивают на расстоянии не менее

3м.

4м.

5м.

6м.

11. Бригада,  состоящая из рабочих разных профессий и квалификации, называется

специализированная;

смешанная;

комплексная

12. Фронт работы для бригады называется:

рабочее место;

захватка;

делянка

13. Бригада,  состоящая из рабочих одной  профессии, но  разных квалификаций, называется

специализированная;

смешанная;

комплексная

14. Проектная  документация- это

Государственный общесоюзный стандарт;

Проект   производства   работ;

Строительные   нормы  и  правила;

Технические условия;

Единые нормы и расценки

15. Нормативная  документация - это

Государственный общесоюзный стандарт;

Технологическая карта;

Проект  производства  работ;

Календарный план

16. Фронт работы для звена называется:

рабочее место

захватка

делянка

17. К порошкообразным грузам относится:

гипс;

бетонная смесь;

гравий;

раствор

18. Уложенная на специальный поддон партия груза называется:

контейнер;

пакет;

комплект

19. К транспорту общего назначения относится:

панелевоз;

самосвал;

бетоновоз;

плитовоз;

фермовоз;

20. Покрытием для временной дороги  не является:

песок;

щебень;

гравий;

асфальт

21. К транспорту специального назначения относится:

панелевоз;

самосвал;

бортовая машина

22. Строительная сетка применяется при разбивке осей зданий

гражданских;

промышленных;

сельскохозяйственных;

23. Абсолютные высоты отсчитывают от уровня

чистого пола;

пола подвала;

горизонталей;

Балтийского моря;

24. При проектном расстоянии между осями 12 метров и  невязке не более 1/3000 допустимая  ошибка при разбивке осей здания равна

4мм;

4 см;

0,4мм;

4 м;

25. При разбивке осей  здания от существующего здания применяется:

полярный способ;

метод створов;

способ перпендикуляров;

26. Перед зачисткой дна котлована

участок разбивают на квадраты;

строится строительная сетка;

закрепляются знаки триангуляции;

27. На топографическом  плане  показывается

рельеф местности;

ситуация местности;

рельеф местности и ситуация местности;

28. Репер служит для закрепления

осей здания;

высоты относительно чистого пола;

координат углов здания;

высоты относительно Кронштадского  футштока;

29. Оси подземных коммуникаций закрепляют на местности

репером;

обноской;

30. Извлеченный грунт должен располагаться от бровки котлована на расстоянии не менее

0,1 м;

0,2 м;

0,5 м;

1,0 м;

31. Сменное  оборудование одноковшового экскаватора

обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

32. Сменное оборудование одноковшового экскаватора

обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн;

33. Сменное оборудование одноковшового экскаватора

обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

34. Сменное оборудование одноковшового экскаватора

обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

35. Для временного крепления стенок  траншеи глубиной 3 м следует применить крепление:

консольное;

распорное;

подкосное;

консольно-распорное;

36. Схема временного  крепления стенок траншей и котлованов

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная;

консольно-распорная;

распорно-щитовая

37. Схема временного крепления стенок траншей и котлованов

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная;

консольно-распорная;

распорно-щитовая

38. Схема временного  крепления стенок траншей и котлованов

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная;

консольно-распорная;

распорно-щитовая

39. Экскаватор обратная лопата ( Rкоп= 6 м) разрабатывает грунт в котловане

( шириной 12 м) проходкой:

лобовой;

зигзаг;

двумя  лобовыми;

поперечно-торцевой;

40. Экскаватор, используемый для отрывки узких траншей и колодцев, называется:

прямая лопата;

обратная лопата;

грейфер;

драглайн;

41. Угол откоса котлована не зависит от:

размеров котлована в плане;

глубины котлована;

вида грунта;

42. Большие по площади и малые по глубине котлованы наиболее рационально разрабатывать

одноковшовыми экскаваторами;

многоковшовыми экскаваторами;

6ульдозерами;

грейдерами

43. Схема проходки экскаватора обратная лопата:

лобовая;

поперечно-торцевая;

зигзаг;

две лобовых;

44. Схема проходки экскаватора обратная лопата

лобовая:

поперечно-торцевая;

зигзаг;

две  лобовых

45. Обноска вокруг котлована служит

ограждением котлована с учетом требований охраны труда;

для переноса осей при последующем монтаже элементов нулевого  цикла;

границей, ближе которой запрещено устраивать отвал грунта;

46. Отрывку котлована шириной 15 м с помощью экскаватора обратная лопата ( Rкоп =  5 м) производят проходкой

лобовой;

зигзаг;

двумя лобовыми;

поперечно-торцевой;

47. Оборудование для блочного метода разработки грунта:

экскаватор с грейферным ковшом;

рыхлитель;

клин-молот;

дизель-молот;

48. Оборудование для предварительной подготовки мерзлого грунта перед разработкой:

экскаватор с грейферным ковшом;

дизель-молот;

баровая машина;

49. Секционная схема забивки свай применяется:

для  линейных сооружений в слабо сжимаемых грунтах;

при кустовом расположении свай;

для больших свайных полей в сжимаемых грунтах;

50. Оборудование для ударного  метода погружения свай-это

вибромолот;

трубчатый молот;

вибропогружатель;

кабестан;

51. Оборудование для погружения свай завинчиванием-это:

вибромолот;

трубчатый молот;

вибропогружатель;

кабестан;

52. Набивные  сваи  с  применением обсадных труб относятся к

буронабивным сваям с устройством сухим способом;

частотрамбованным ;

буронабивным под глинистым раствором;

53. Устройство набивных свай без применения обсадных труб относится к

буронабивным сваям с устройством сухим способом;

частотрамбованным;

буронабивным, с креплением стенок;

камуфлетным сваям;

54. Погружение свай в глинистый грунт  невозможно выполнить методом:

ударным;

вдавливанием;

вибрационным;

завинчиванием;

55. В качестве противоморозной добавки поташ не применяют для кладки стен из:

обыкновенного глиняного кирпича;

силикатного кирпича;

глиняного пустотелого  кирпича;

56. Допустимое отклонение кирпичной кладки от вертикали на 1 этаж здания составляет:

5мм;

10мм ;

30мм;

50мм;

57. Кладку с противоморозными добавками запрещено выполнять при строительстве здания

кинотеатра;

спортивного зала;

котельной;

58. Допустимое отклонение кирпичной кладки от вертикали на всю высоту здания составляет:

-{00}5мм;

-{00}10мм;

+{00}30мм;

-{00}50мм;

59.Кирпичную кладку простой сложности толщиной 510 мм с малым количеством проемов целесообразно выполнять звеном:

«двойка»;

«тройка»;

«пятерка»;

60.Укладку  кирпичей  при  выполнении  облегченной  кладки  ведут  способом:

вприсык;

вприсык с подрезкой;

вприжим;

61. Высокая квалификация каменщика не требуется при выполнении кладки:

бутовой « под лопатку»;

бутобетонной;

колодцевой;

кирпично-бетонной;

62. Большей прочностью отличается кладка  с системой  перевязки швов:

однорядной;

шестирядной;

многорядной;

63. Соединение деревянных элементов боковыми гранями по всей длине-это

сплачивание;

сращивание ;

наращивание;

64. Соединение торцов деревянных элементов в горизонтальном положении называется:

сплачивание;

сращивание;

наращивание;

65. Соединение  торцов  деревянных  элементов  в  вертикальном  направлении  называется

сплачивание;

сращивание;

наращивание;

66. При складировании досок длиной 8 м максимальная высота штабеля составляет:

2 м;

3 м;

4 м;

5 м;

67. При устройстве монолитного ствола лифтовой шахты целесообразно применить

опалубку

мелкощитовую;

крупнощитовую;

скользящую;

туннельную;

68.Для перевозки бетонной смеси на расстояние 60 км целесообразно применить

самосвал;

бетоносмесительную машину;

бетоновоз;

69 Послойная укладка бетонной смеси не применяется при устройстве монолитной конструкции

фундамента;

стены;

плиты перекрытия;

колонны;

70. Для непрерывного бетонирования стен протяженных линейных сооружений целесообразно применить опалубку

объемно – переставную;

горизонтально - перемещаемую;

крупнощитовую;

скользящую;

71. Наружный вибратор можно применить для уплотнения смеси при устройстве монолитной конструкции

фундамента;

плиты перекрытия;

стены;

перегородки;

72. Рабочий шов при бетонировании конструкций устраивают при перерыве в работе:

2 часа;

4 часа;

7 часов;

73. Для одновременного бетонирования стен и перекрытий применяют опалубку:

мелкощитовую;

крупнощитовую;

скользящую;

объемно-переставную;

74. Поташ в качестве  противоморозной  добавки применяется при температуре наружного воздуха:

« ≤  - 100 С»;

« ≤ -150 С»;

«≤ - 200 С»;

« ≤ - 250 С»;

242.Максимальная  высота  сброса  пластичных бетонных смесей из кузова  самосвала составляет:

1м;

2м;

3м;

5м;

75. Для уплотнения бетонной смеси при устройстве монолитной плиты перекрытия применяют вибратор

глубинный;

поверхностный;

наружный;

76. Максимальная  высота  сброса  жестких  бетонных смесей из кузова  самосвала составляет:

1м;

2м;

3м;

5м;

77. Зимние условия бетонирования назначаются при температуре наружного воздуха:

« + 50 С»;

« 00 С»;

«- 50 С»;

78. Метод нанесения бетонной смеси под давлением на поверхность конструкции или опалубки называется:

вакуумирование;

торкретирование;

восходящий раствор;

79. Повышение качества поверхности бетонных полов  железнением предполагает

втирание сухого цемента в поверхность свежеуложенного бетона;

укладка в поверхностный слой арматурных сеток;

выполнение поверхностного слоя  с использованием металлических опилок;

80. Для обеспечения защитного слоя при армировании  нельзя  использовать:

удлинение отдельных стержней каркаса;

деревянные подкладки;

бетонные подкладки;

пластмассовые фиксаторы;

81. Виброрейка   используется  для   уплотнения   смеси   при  устройстве   монолитной конструкции в виде

фундамента;

стены;

плиты перекрытия;

перегородки;

82. При устройстве   монолитного   каркаса   здания   рабочий  шов  нельзя  устраивать

на уровне верха фундамента;

по середине колонны;

а уровне низа балок и прогонов;

83. Монтаж  каркаса одноэтажного промышленного здания с железобетонными колоннами целесообразно  выполнять   методом

раздельным;

комбинированным;

комплексным;

84. При поступлении на объект плит без маркировки  вы примете следующее решение:

разрешите  монтаж плит;

отправите обратно на  завод-изготовитель;

вызовите представителя завода-изготовителя и составите акт приемки;

85. Максимальное количество (штук) многопустотных плит при складировании в штабеле равно

5;

10;

15;

20;

86. Монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей является примером монтажа

наращивания;

подращивания;

поворота;

надвижки;

87. При поступлении на стройплощадку сборных конструкций осуществляется контроль

приемочный;

операционный;

входной;

88. При уплотнении бетонной смеси в стыке колонны с фундаментом вышел из строя вибратор. Вы приметет следующее решение

прекратите бетонирование;

продолжите уплотнение штыкованием;

сделаете перерыв, пока не привезут запасной вибратор;

89. Для строповки ригеля нельзя применять

двухветвевой строп;

кольцевой строп – удавку;

рамочный захват;

захват в виде скобы;

90. Монтаж  металлических конструкций одноэтажного промышленного здания целесообразно выполнять методом:

раздельным;

комбинированным;

комплексным;

91. Для временного крепления стеновых панелей нельзя применять:

подкосы;

расчалки;

угловые связи со струбцинами;

треугольные стойки;

92. Название грузозахватного приспособления

рамочный захват;

захват в виде скобы;

клещевой захват;

фрикционный захват;

штыревой захват

93. Название грузозахватного приспособления

рамочный захват;

захват в виде скобы;

клещевой захват;

фрикционный захват;

штыревой захват

94. Название грузозахватного приспособления

рамочный захват;

захват в виде скобы;

клещевой захват;

фрикционный захват;

штыревой захват

95   Использование кондуктора при установке железобетонной колонны в стакан фундамента является примером монтажа:

свободного;

принудительного;

безвыверочного;

ограниченно-свободного;

96. Строповку фермы производят:

вилочным  захватом;

четырех - ветвевым  стропом;

траверсой;

клещевым захватом;

97. Чертеж, на котором  указаны отклонения  от проектного положения в плане и по высоте, называется:

рабочий  чертеж;

технологическая карта;

исполнительная  схема;

проект производства работ;

98. Двухэтажную неразрезную  железобетонную колонну целесообразно монтировать методом:

надвижки;

поворота;

подращивания;

99. Для заделки стыка колонны с фундаментом запрещено применять бетон, марка которого

больше марки бетона колонны и фундамента;

меньше  марки бетона колонны и фундамента;

равна марке бетона колонны и фундамента;

100. За отметку монтажного горизонта при возведении надземной части здания принимают:

наиболее высоко расположенную плиту перекрытия;

самую низко расположенную плиту перекрытия;

плиту перекрытия, занимающую среднее расположение относительно соседних плит;

101. Для герметизации стыков между наружными стеновыми панелями не применяют:

гернитовый шнур;

самоклеющуюся ленту «герлен»;

тиоколовую мастику;

протекторный грунт;

102. На выбор монтажного крана не влияет:

вес изделия;

вылет стрелы;

температура воздуха;

высота подъема;

103. Для антикоррозионной защиты закладных деталей при монтаже железобетонных элементов нельзя применять

гернитовый шнур;

цинковое покрытие;

алюминиевое покрытие;

протекторный грунт;

104. Замоноличивание стыка колонны с колонной  раствором, подаваемым под давлением в специальную опалубку, выполняется способом:

прессования;

инъецирования;

с подпором бетонной смеси;

105. Временное крепление колонны высотой более 12 м производится

кондуктором;

клиновыми вкладышами;

деревянными клиньями;

расчалками и кондуктором;

106. Уклон  на  плоской  кровле  создают  за  счёт слоя

пароизоляции;

стяжки;

утеплителя;

дополнительных слоёв рулонного ковра;

107. Оцинкованные кровельные листы крепят к обрешетке

шиферными гвоздями;

шурупами-саморезами;

кляммерами;

108. Понятие «теплый чердак» подразумевает:

укладку утеплителя на чердачное перекрытие;

укладку утеплителя на плиту покрытия;

утепление стен чердачного помещения;

109. В зимнее время запрещается устраивать кровли

из керамической черепицы;

мастичные;

из асбестоцементных листов;

из металлических оцинкованных листов;

110. Основанием  под рулонную наплавляемую кровлю, которому не требуется  грунтование, является

очищенная плита покрытия;

асфальтобетонная стяжка;

цементно-песчаная стяжка;

стяжка из легкого бетона;

111. Полотнища  наплавляемого рубероида на плоской кровле укладывают в направлении от

парапета;

воронки

середины кровли;

деформационного шва;

112. Назначение грунтовки при производстве кровельных работ:

защищает утеплитель от влаги;

улучшает адгезионные свойства;

улучшает водоотталкиваюшие свойства покрытия;

113. Состав «праймер» при производстве кровельных работ применяется в качестве:

пароизоляции;

грунтовки;

утеплителя;

стяжки;

114. Асбестоцементные листы крепят к обрешетке:

шиферными гвоздями;

шурупами-саморезами;

кляммерами;

115. При больших гидростатических напорах для обеспечения постоянной сухости помещений в  условиях высоких температур и динамических нагрузок  целесообразно применить гидроизоляцию

окрасочную;

оклеечную;

из стальных листов;

асфальтовую;

116. В летнее время температура горячей битумной мастики для изоляционных работ должна быть не ниже

800 С;

1000 С;

1600 С;

2000 С;

117. Устройство защитного покрытия с использованием вулканизированной резины называется

футеровка;

гуммирование;

гидрофобизация;

118. Защитное  покрытие с использованием штучных материалов называется

футеровка;

гуммирование;

гидрофобизация;

119. Защитное покрытие бетонных поверхностей с использованием эмульсии  называется

футеровка;

гуммирование;

гидрофобизация;

120. Декоративная  штукатурка, состоящая  из  двух  накрывочных  слоёв, на которые   после  их схватывания наносится рисунок,  называется

цветная;

терразитовая;

сграффито;

121. Выравнивание поверхности  при производстве малярных работ достигается нанесением слоя

грунтовки;

шпатлевки;

дополнительного окрасочного;

122. Наклейку первого полотнища бумажных обоев начинают от

угла помещения

окна

дверного проема

123.Добавление в раствор жидкого стекла придает штукатурке свойства

рентгенозащитные;

акустические;

водонепроницаемые;

124. Для  растушевки потёков при  окрашивании  поверхности  масляной  краской  применяется кисть:

макловица;

флейцевая;

торцовка;

125. Добавление в раствор  баритового песка придает штукатурке свойства

рентгенозащитные;

акустические;

водонепроницаемые;

огнеупорные;

126.Добавление в раствор дробленого  клинкера  придает штукатурке свойства:

рентгенозащитные;

акустические;

водонепроницаемые;

огнеупорные;

127. Добавление в раствор измельченной пемзы  придает штукатурке свойства

рентгенозащитные;

акустические;

водонепроницаемые;

огнеупорные;

127. Связующие вещества  в  окрасочных составах

уменьшают вязкость колера;

ускоряют или замедляют процесс затвердения краски;

придают колеру необходимый цвет;

образуют пленку, прилипающую к поверхности;

128. В помещениях, свежевыкрашенных масляными или нитрокрасками нельзя находиться  более:

суток;

четырех часов;

одного часа;

129. К водным  окрасочным  составам относятся

известковые;

эмалевые;

масляные;

лаковые

130. К неводным окрасочные составам относятся

клеевые;

известковые;

силикатные;

лаковые;

131. При подъеме и перемещении  стекол применяют

стропы;

вакуум-присосы;

рамочный захват;

петлевой захват;

132. Толщина многослойной штукатурки достигается за счет

обрызга;

грунта;

накрывки;

133. Штукатурные работы выполняют в помещениях с температурой не ниже:

« + 50 С»;

«+ 80 С»;

«+ 100 С»;

«+ 150 С»;

134. При  устройстве  деревянных  полов  направление  укладки  досок  не  зависит  от:

интенсивности движения;

света от оконного проёма;

размеров досок, используемых для укладки;

135. При устройстве дощатых полов по лагам следует осуществить крепление

каждую доску к каждой лаге;

каждую доску к каждой второй  лаге;

каждую вторую доску к каждой лаге;

136.К сварке плавлением относится

электрошлаковая;

точечная;

шовная;

137. К сварке давлением относится

электрошлаковая;

точечная;

газовая;

под флюсом;

ручная дуговая;

138. Данный тип сварного шва называется

лобовой;

фланговый;

косой;

комбинированный;

139. Данный тип сварного шва называется

лобовой;

фланговый;

косой;

комбинированный

140. Данный тип сварного шва называется

лобовой;

фланговый;

косой;

комбинированный

141. Усиленным швом является

выпуклый;

нормальный;

вогнутый

142. Тип сварного соединения называется

тавровый;

стыковой;

внахлестку;

угловой

143. Тип сварного соединения называется

тавровый;

стыковой;

внахлестку;

угловой;

144. Тип сварного соединения называется

тавровый;

стыковой;

внахлестку;

угловой;

145. За один проход изделия толщиной 10 см можно соединить с помощью сварки

ручной дуговой;

под флюсом;

газовой;

шовной;

146. Флюсы при сварке:

используют как присадочный материал;

защищают от действия атмосферного воздуха;

используют в качестве добавок к стали;

147. На заводе для изготовления арматурных сеток применяют контактную сварку:

стыковую;

точечную;

шовную;

148. Высокая квалификация сварщика не требуется при использовании:

сварки пучком электродов;

сварки трехфазной дугой;

электродов с утолщенным покрытием;

электродов с высоким коэффициентом наплавки;

149. При  большой  толщине свариваемых изделий, угол наклона газовой горелки должен быть

больше;

меньше;

150. На пересечении двух сфер образуется

шар;

окружность;

прямоугольник;

151. При тахеометрической съемке применяют нивелирование

гидростатическое;

тригонометрическое;

геометрическое;

барометрическое;

152. С исходного горизонта оси на монтажный переносят с помощью

нивелира;

теодолита;

рулетки;

153. Вертикальность колонн длиной более 6 м  проверяют с помощью

двух теодолитов;

двух нивелиров;

тахеометра;

154. Точность приемников геодезического класса  равна

(100-150)м;

(1-5) м;

до 1 см;

до 15 см;

155. При определении расстояния, при  поступлении сигнала на приемник  с опозданием на 0,1 секунды, ошибка составит

300000 км;

30000 км;

300км;

156. Опалубка, используемая как утеплитель или декоративный слой и

работающая вместе с самой конструкцией, называется

- объемно-блочная;

- объемно-блочная;

- несъемная;

- термоопалубка

157.Послойная укладка бетонной смеси не применяется при устройстве

монолитной конструкции

- фундамента

- стены

- плиты перекрытия

- колонны

158.Арматура, воспринимающая нагрузку  на  конструкцию, называется:

- монтажная

- рабочая

- распределительная

- хомуты

159.Данный тип опалубки называется:

- крупно-щитовая

- объемно-переставная

- скользящая

- блочная

- горизонтально перемещаемая

160. Для перевозки бетонной смеси на расстояние 60 км целесообразно применить:

- самосвал

- бетоносмесительную машину

- бетоновоз

161.Наружный вибратор можно применить для уплотнения смеси при

устройстве монолитного:

- фундамента

- плиты перекрытия

- стены

- перегородки

162.Поташ в качестве  противоморозной  добавки применяется при

температуре наружного воздуха:

- ≤  - 100 С

- ≤ -150 С

- ≤ - 200 С

- ≤ - 250 С

163.При устройстве   монолитного   каркаса   здания   рабочий

шов  нельзя  устраивать:

- на уровне верха фундамента

- по середине колонны

- на уровне низа балок и прогонов

164.Проверка прочности бетона на контрольных образцах является методом:

- неразрушающим

- разрушающим

- визуальным

- пробных нагрузок

165.Чертеж, на  котором указаны отклонения в плане  и  по  высоте

от  проектного положения,  называется:

- рабочий чертеж

- технологическая карта

- исполнительная       схема

- проект производства работ

166.Для непрерывного бетонирования стен протяженных линейных

сооружений целесообразно применить опалубку:

- объемно -переставную

- крупнощитовую

- горизонтально- перемещаемую

- скользящую

167.Дуговую ванную сварку применяют   для:

- сварки металлической опалубки прямоугольной формы

- соединения концов арматурных стержней

- изготовления арматурных каркасов для сантехкабин

168.Рабочий шов при бетонировании конструкций устраивают при

перерыве в работе:

- 2 часа

- 4 часа

- 7 часов

169.Данный тип опалубки называется:

- крупно-щитовая

- объемно-переставная

- скользящая

- блочная

- горизонтально перемещаемая

170.Максимальная  высота  сброса  пластичных бетонных смесей

из кузова  самосвала   составляет

- 1м

- 2м

- 3м

- 5м

171.Элемент опалубки, обозначенный  на  схеме под № 5, называется:

- стяжной стержень

- втулка

- щиты

- подкосы

- рабочие подмости

- распорная планка

- замки

172.Для уплотнения бетонной смеси при устройстве монолитной плиты

перекрытия применяют вибратор:

- глубинный

- поверхностный

- наружный

173.Зимние условия бетонирования назначаются при температуре

наружного воздуха:

- + 50 С

- 00 С

- - 50 С

174.Качество бетонной смеси для устройства монолитных конструкций

проверяют при контроле

- входном

- операционном

- приемочном

175.Данный тип опалубки называется :

- крупно-щитовая

- объемно-переставная

- скользящая

- блочная

- горизонтально перемещаемая

176.При устройстве монолитного ствола  лифтовой  шахты целесообразно

применить опалубку:

- мелкощитовую

- крупнощитовую

- скользящую

- туннельную

177.Максимальная  высота  сброса  жестких  бетонных смесей из кузова

самосвала   составляет:

- 1м

- 2м

- 3м

- 5м

178.Появление косых трещин в бетоне предотвращает:

- монтажная    арматура

- рабочая  арматура

- распределительная   арматура

- хомуты

179.При устройстве бетонной подготовки под полы смесь уплотняют:

- глубинным вибратором;

- поверхностным вибратором;

- наружным вибратором;

- штукованием

180.Метод нанесения бетонной смеси под давлением на поверхность

конструкции или опалубку называется:

- вакуумирование;

- торкретирование;

- восходящий раствор

181.Минимальная прочность бетона  до замерзания, при которой не

сказывается воздействие   отрицательной температуры  на  качество

монолитной конструкции, называется

- проектная;

- технологическая;

- критическая

182.Элемент опалубки, обозначенный  на  схеме под № 4, называется:

- стяжной стержень

- втулка

- щиты

- подкосы

- рабочие подмости

- распорная планка

- замки

183.Повышение качества поверхности бетонных полов  железнением

предполагает

- втирание сухого цемента в поверхность свежеуложенного бетона

- укладка в поверхностный слой арматурных сеток

- выполнение поверхностного слоя  с использованием металлических опилок

184.При подаче бетонной смеси в конструкцию высотой более  5 м

целесообразно применить:

- шахтный подъемник;

- кран с бадьей;

- звеньевой хобот;

- виброжелоб

185.К   мероприятиям  по  уходу  за   бетоном  не  относится:

- полив бетонной смеси;

- укрытие влагостойкими пленками;

- устройство теплоизоляционного покрытия;

- прогрев бетона

186.Класс  точности  опалубки  относительно  класса  точности

монолитной  конструкции:

- равен

- больше

- меньше

187.Изготовление сеток и каркасов в монолитном домостроении

выполняют с помощью сварки:

- газовой;

- электрошлаковой;

- точечной;

- шовной

188.Данный тип опалубки называется:

- крупно-щитовая

- объемно-переставная

- скользящая

- блочная

- горизонтально перемещаемая

189.Для одновременного бетонирования стен и перекрытий применяют

опалубку:

- мелкощитовую;

- крупнощитовую;

- скользящую;

- объемно-переставную

190.Для обеспечения защитного слоя при армировании нельзя использовать:

- удлинение отдельных стержней каркаса;

- деревянные подкладки;

- бетонные подкладки;

- пластмассовые фиксаторы

191.Виброрейку используют для уплотнения смеси при

устройстве монолитного:

- фундамента;

- стены;

- плиты перекрытия;

- перегородки

192.Бетонирование арок и сводов пролетом менее 20 м производят:

- от  пят  к  замку;

- от  замка  к  пятам;

- отдельными  симметричными  участками

193.Элемент опалубки, обозначенный  на  схеме под № 7, называется:

- стяжной стержень

- втулка

- щиты

- подкосы

- рабочие подмости

- распорная планка

- замки

194.При   устройстве      монолитной   колонны    смесь      уплотняют

вибратором:

- глубинным;

- поверхностным;

- наружным

195.Метод зимнего бетонирования, при котором бетонную смесь,

имеющую положительную температуру, укладывают  в  утепленную

опалубку,  называется

- метод термоса;

- бетонирование в тепляках;

- уход за бетоном;

- метод замораживания

Система выставление оценок компьютерного тестирования дифференцированного зачета МДК.02.01

| Количество правильных ответов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

Задания по ПМ02.02 МДК 02. 02.

Учёт и контроль технологических процессов

Билет №1

Теоретическое задание

1.Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы  первичной документации.

2.Порядок ведения исполнительной документации.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве кровли из профилированного настила: Размеры проекции кровли в плане 18 х 34 м; Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3

Билет №2

Теоретическое задание

1.Применение и заполнение форм первичной учетной документации

2.Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: Высота помещений 2,75м.Площадь коридора составляет - 14 м2;Площадь комнаты №1 составляет - 18,6 м2;Площадь комнаты №2 составляет -16,5 м2;Площадь окон составляет 7,0 м2;Площадь дверей составляет 6,0 м2;

Билет №3

Теоретическое задание

1.Правила выполнения обмерных работ.

2.Правила безопасного ведения обмерных работ.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон и дверей: Ширина откосов окон 300 мм. Ширина откосов дверей 100 мм. Размер окон составляет – 1,2 х 1,6 м - 25 штук; Размер дверей составляет – 0,9 х 2,1м - 12 штук.

Билет №4

Теоретическое задание

1.Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий.

2.Учёт объёмов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве полов по грунту в промышленном здании, размером 24 х72 метра. Виды работ: Уплотнение грунта; Щебёночная подготовка -100 мм; Бетонная подготовка – 150 мм; Асфальтовое покрытие – 50 мм.

Билет №5

Теоретическое задание

1.Оформление обмерных работ.

2.Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов.

Практическое задание. Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок с двух сторон, высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 120 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 5 штук; размером 1,0 х 2,1 – 3 штуки. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон.

Билет №6

Теоретическое задание

1.Организация приёмки, складирования,  хранения, отпуска и учёта строительных материалов и конструкций.

6.Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций.

Практическое задание. Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 48 х 108 м.

Виды работ: Пароизоляция из 1 слоя рубероида; Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; Цементно-песчаная стяжка – 30мм; Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида.

Билет №7

Теоретическое задание

1.Учётно-отчётная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе.

2.Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику.

Практическое задание. Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы общей площадью составляют – 76 м2; В перегородках дверные проёмы общей площадью – 108 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 42 м2; В наружных стенах общей площадью - 12 м2;

Вид конструкции:

Стены наружные: толщина – 0,64 м; высота – 2,7 м; длина – 140 м.Стены внутренние: толщина – 0,38 м; высота – 2,7 м; длина – 180 м.Перегородки: толщина – 0,12 м; высота – 2,7 м; длина – 200 м.

Билет №8

Теоретическое задание

1.Оформление документов  списания материалов.

2.Журнал входного учёта и контроля качества получаемых материалов. Содержание журнала и правила его ведения.

Определите объём работ при оклейке стен обоями: Высота помещений 2,65 м.Площадь коридора составляет - 18 м2;Площадь комнаты №1 составляет - 24,6 м2;Площадь комнаты №2 составляет - 18,5 м2;Площадь окон составляет 7,0 м2;Площадь дверей составляет 6,0 м2;

Билет №9

Теоретическое задание

1.Качество строительной продукции как объект управления.

2.Понятие о системе качества ИСО

Практическое задание. Определите объём работ при настиле линолеумных полов: Размеры коридора составляют - 1,6 х 4,2 м; Размеры комнаты №1 составляют – 3,4 х 5,8 м; Размеры комнаты №2 составляют - 3,2 х 4,6 м; Размеры комнаты №3 составляют - 4,2 х 5,4 м. Основанием пола служит цементная стяжка толщиной 25 мм.

Билет №10

Теоретическое задание

1.ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы.

2.Организация контроля качества строительно-монтажных работ.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве дощатых полов. Лаги уложены через 0,8 м по длине комнат. Размеры сечения лаг – брус 80 х 120һ мм. Размер половой доски 120 х 45һ мм. Основанием пола служит выравнивающая цементная стяжка по железобетонным плитам перекрытия.

Размеры коридора составляют - 1,8 х 4,2 м; Размеры комнаты №1 составляют – 3,5 х 5,8 м; Размеры комнаты №2 составляют - 3,0 х 4,6 м; Размеры комнаты №3 составляют - 4,0 х 5,4 м.

Билет №11

Теоретическое задание

1.Требования нормативно технической  и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства.

2.Внешний контроль качества строительной продукции.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве кровли из волнистых асбестоцементных листов: Размеры проекции кровли в плане 18 х 24 м; Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3

Билет №12

Теоретическое задание

1.Осуществление внешнего контроля  качества.

2.Органы государственного надзора за качеством строительной продукции.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве монолитного ленточного фундамента. Фундамент имеет прямоугольную форму в поперечном сечении: ширина 0,6 м; высота 1,5 м. Длина ленты фундамента 140 метров.

Билет №13

Теоретическое задание

1.Технический надзор заказчика.

2.Внутренний контроль качества строительной продукции.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях:

Высота помещений 2,65 м. Площадь коридора составляет - 11,6 м2;Площадь комнаты №1 составляет - 15,6 м2;Площадь комнаты №2 составляет -19,5 м2;Площадь окон составляет 7,0 м2;Площадь дверей составляет 6,0 м2;

Билет №14

Теоретическое задание

1.Лабораторный и геодезический  контроль.

2.Производственный контроль.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон и дверей:

Ширина откосов окон 300 мм; Ширина откосов дверей 100 мм. Размер окон составляет – 1,4 х 1,5 м - 28 штук; Размер дверей составляет – 1,0 х 2,1м - 8 штук.

Билет №15

Теоретическое задание

1.Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных работ.

2.Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества отделочных работ.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 1,5 м; периметр здания 106 м.

Виды работ: Щебёночная подготовка -100 мм; Бетонная подготовка – 150 мм; Асфальтовое покрытие – 50 мм.

Билет №16

Теоретическое задание

1.Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и производственных операций при производстве строительно-монтажных работ.

2.Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля качества отделочных работ.

Практическое задание. Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 135 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 7 штук; размером 1,0 х 2,1 – 5 штук. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон.

Билет №17

Теоретическое задание

1.Нормативные технические документы к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций , влияющих на безопасность объекта капитального строительства.

2.Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

Практическое задание. Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы общей площадью составляют – 66 м2; В перегородках дверные проёмы общей площадью – 98 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 52 м2; В наружных стенах общей площадью - 16 м2;

Вид конструкции:

Стены наружные: толщина – 0,51 м; высота – 2,7 м; длина – 130 м.Стены внутренние: толщина – 0,38 м; высота – 2,7 м; длина – 150 м.Перегородки: толщина – 0,12 м; высота – 2,7 м; длина – 180 м.

Билет №18

Теоретическое задание

1.Порядок осуществления контроля качества и приёмки работ подготовительного цикла.

2. Порядок осуществления контроля качества и приёмки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи  и обратные засыпки).

Практическое задание. Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане36 х 98 м.

Виды работ: Пароизоляция из 1 слоя рубероида; Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; Цементно-песчаная стяжка – 30мм;Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида.

Билет №19

Теоретическое задание

1.Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного  контроля качества.

2.Порядок осуществления контроля качества и приёмки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

Практическое задание. Определите объём работ при оклейке стен обоями:

Высота помещений 2,75 м.Площадь коридора составляет - 15,7 м2;Площадь комнаты №1 составляет - 22,5 м2;Площадь комнаты №2 составляет - 17,5 м2;Площадь окон составляет 7,8 м2;Площадь дверей составляет 6,5 м2;

Билет №20

Теоретическое задание

1.Порядок осуществления контроля качества и приёмки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

2.Порядок осуществления контроля качества и приёмки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

Практическое задание. Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 139 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 6 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон

Билет №21

Теоретическое задание

1.Порядок осуществления контроля качества и приёмки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

2.Порядок осуществления контроля качества и приёмки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

3. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства.

Практическое задание. Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане30 х 92 м.

Виды работ: Пароизоляция из 1 слоя рубероида; Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; Цементно-песчаная стяжка – 30мм;Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида.

Билет № 22

Теоретическое задание

1.Техническая приёмка объектов от  подрядчика рабочей комиссией заказчика.

2.Окончательная приёмка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация.

3.Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства.

Практическое задание. Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 180 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 9 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон.

Билет № 23

Теоретическое задание

1.Порядок осуществления контроля качества и приёмки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля.

2.Порядок осуществления контроля качества и приёмки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

3. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях:

Высота помещений 2,5 м Площадь коридора составляет - 16,5 м2;Площадь комнаты №1 составляет - 18,5 м2;Площадь комнаты №2 составляет -20,5 м2;Площадь окон составляет 8,0 м2;Площадь дверей составляет 6,0 м2;

Билет № 24

Теоретическое задание

1. Порядок  осуществления контроля качества и приёмки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

2.Порядок осуществления контроля качества и приёмки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества.

3. Требования  законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов  капитального строительства и этапов комплексов работ.

Практическое задание. Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 1,5 м; периметр здания 166 м. Виды работ: Щебёночная подготовка -100 мм; Бетонная подготовка – 150 мм; Асфальтовое покрытие – 50 мм.

Билет № 25

Теоретическое задание

1.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ.

2.Допуски при строительно-монтажных работах.

3.Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ

Практическое задание. Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 24 х 72 м.

Виды работ: Пароизоляция из 1 слоя рубероида; Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; Цементно-песчаная стяжка – 30мм;Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида.

Формы и методы оценивания задания по МДК 02.02.

Инструмент проверки теоретических заданий

Оценка «5» (отлично) ставится если:

1. Полно раскрыто содержание материала билета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете.

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно используется терминология.

3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин специальности.

4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии.

Оценка «4» (хорошо) ставится если:

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются систематизировано и последовательно.

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа.

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и понятия.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны только при помощи наводящих вопросов.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если:

1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса.

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов.

3. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин специальности; имеются затруднения с выводами.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если:

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание.

2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов.

3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов.

4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.