2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 1.Общие сведения об организации территории поселения. Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. |  |  |
|  | 2. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территории по отношению к руслам рек, розе ветров. | 2 |  |
|  | 3. Общие сведения об инженерной подготовке территорий Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории | 2 |  |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 1.Общие понятия об инженерных сетях поселений Инженерные сети, их виды и классификация. |  |  |
|  | 2. Внутренние и внешние инженерные сети. | 2 |  |
|  | 3. Принципы размещения инженерных сетей. | 2 |  |
|  | 4. Подземные коммуникации Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 (продолжение). Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 (продолжение). Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах | 2 |  |

| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. |  |  |
|  | 2. Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. | 2 |  |
|  | 3. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. | 2 |  |
|  | 4. Водоотведения поселений Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. | 2 |  |
|  | 5. Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализации сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. | 2 |  |
|  | 6.Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. (продолжение). Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. (продолжение). Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. (продолжение). Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 3. Основы проектирования канализационной сети. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 3 (продолжение) Основы проектирования канализационной сети. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 3 (продолжение) Основы проектирования канализационной сети. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 3 (продолжение) Основы проектирования канализационной сети. | 2 |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | Теплоснабжение поселений Источники тепла. Тепловые сети. |  |  |
|  | Устройство и оборудование тепловой сети | 2 |  |
|  | Основные схемы отопления зданий Система отопления, и классификация. | 2 |  |
|  | Элементы систем отопления | 2 |  |
|  | Отопительные приборы | 2 |  |
|  | Практическое задание №4. Рассмотрения принципиальных схем теплоснабжение поселения. | 2 |  |
|  | Практическое задание №4 (продолжение). Рассмотрения принципиальных схем теплоснабжение поселения. | 2 |  |
|  | Практическое задание №4 (продолжение). Рассмотрения принципиальных схем теплоснабжение поселения. | 2 |  |
|  | Практическое задание №4 (продолжение). Рассмотрения принципиальных схем теплоснабжение поселения. | 2 |  |
| Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. |  |  |
|  | Кондиционирование воздуха. | 2 |  |
| Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | Система газоснабжение поселений. Газопроводные сети. |  |  |
|  | Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжение зданий. | 2 |  |
|  | Бытовые газовые приборы и установки. | 2 |  |
|  | Практическое задание № 5. Рассмотрение принципиальных схем газоснабжение поселений и зданий. | 2 |  |
|  | Практическое задание № 5. (продолжение) Рассмотрение принципиальных схем газоснабжение поселений и зданий. | 2 |  |
|  | Практическое задание № 5 (продолжение) Рассмотрение принципиальных схем газоснабжение поселений и зданий. | 2 |  |
|  | Практическое задание № 5 (продолжение) Рассмотрение принципиальных схем газоснабжение поселений и зданий. | 2 |  |
| Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | Общие сведения о системах электроснабжения объектов. |  |  |
|  | Напряжение электрических сетей. | 2 |  |
|  | Потребители электрических нагрузок. | 2 |  |
|  | Электрические нагрузки. Линии электропередач. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Всего | 94 |  |