ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

электротехника и электроника

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Смоленск 2019 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 29.08.2019 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 2019 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2019 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 электротехника и электроника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02. 07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик: Володина Елена Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02. 07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02. 07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 10, ПК 1.3,1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.2.

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2.3,3.2 ОК 1-6,9,10 | У1-использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; У2-выполнять электрические измерения; У3-использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; У4-эксплуатировать электрооборудование. | З1-основные электротехнические законы; З2-методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; З3-основы электроники и основные виды и типы электронных приборов |

## 1.3.1. Общие компетенции.

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

## 1.3.2.  Профессиональные компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.3 | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.1 | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.3 | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. |
| ПК 3.2 | Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО |
| Объём образовательной программы | 160 | 2 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 152 |  |
| В том числе: |  |  |
| Теоретическое обучение | 82 | 2 |
| Практические (лабораторные) занятия (если предусмотрены) | 70 |  |
| Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |
| Контрольная работа (если предусмотрена) |  |  |
| Самостоятельная работа | 8 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел №1. Основы электротехники |  | 60 |  |  |
| Тема 1.2. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2.3, 3.2. З 1 |  |
|  | 1 Основные свойства и характеристики электрического поля. | 2 |  |  |
|  | 2.. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их применение. Электроёмкость. Конденсаторы. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1: «Типы соединения конденсаторов». | 2 |  |  |
| Тема 1. 2 Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 20 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2..3, 3.2. У 1, З 1, З 2 |  |
|  | 1. Электрические цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. Основные электрические параметры и их единицы измерения. Источник ЭДС и источник ток. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1: «Изучение законов последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов». | 2 |  |  |
|  | 2. Закон Ома. Законы Кирхгофа. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2: «Проверка законов Ома и Кирхгофа». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2: «Метод узловых потенциалов. Практическое применение метода узловых потенциалов». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3: «Метод контурных токов. Практическое применение метода контурных токов». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4: «Метод наложения. Практическое применение метода наложения». | 2 |  |  |
|  | 3. Работа и мощность электрического тока. Баланс мощностей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5: «Нелинейные электрические цепи постоянного тока». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3: «Сборка электрических цепей». | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи. | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2..3, 3.2. У 3, З 1, З 2 |  |
|  | 1. Электромагнетизм. Электромагнитная сила Магнитное поле и его свойства. | 2 |  |  |
|  | 2. Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. | 2 |  |  |
|  | 3. Электромагнитная индукция. Электромагнитные явления. Гистерезис. Вихревые токи | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6: «Расчет магнитной цепи». | 2 |  |  |
|  | 4. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индуктивность. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2..3, 3.2. У 1, З 1, З 2 |  |
|  | 1. Переменный электрический ток. Характеристики тока. Параметры цепи переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальной функции. | 2 |  |  |
|  | 2. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Уравнения и графики тока напряжения. | 2 |  |  |
|  | 3. Мощность в цепях переменного тока. Мощности активная и реактивная и их определение в каждой цепи. Коэффициент мощности и способы его повышения. | 2 |  |  |
|  | 4. Последовательное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс напряжений. | 2 |  |  |
|  | 5. Параллельное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс токов. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №4. « Измерение падения напряжения в проводах» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №5. « Резонанс токов» | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2. 3, 3.2. У 1, З 1, З 2 |  |
|  | 1. Трехфазный переменный ток. Принцип получения трехфазной симметричной системы ЭДС. Преимущества трехфазной системы перед однофазной. Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания. | 2 |  |  |
|  | 2. Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними. Роль нулевого провода. | 2 |  |  |
|  | 3. Соединение потребителя «звездой» и «треугольником». Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «треугольник». Фазные и линейные токи и соотношения между ними. | 2 |  |  |
|  | 4. Мощность трехфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №6. «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда». | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа: доклад по теме «Способы энергосбережения в жилом доме» |  | 4 |  |  |
| II семестр |  |  |  |  |
| Раздел №2 Электрические машины и трансформаторы. Электропривод. |  | 26 |  |  |
| Тема 2.1. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2.3, 3.2. У 3, З 1 |  |
|  | 1. Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент полезного действия трансформатора. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7: «Расчет однофазного трансформатора» | 2 |  |  |
|  | 2. Типы трансформаторов: трехфазный трансформатор, конструкция и принцип действия; автотрансформатор; многообмоточные трансформаторы; измерительные трансформаторы. Основные требования техники безопасности при эксплуатации | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №8: «Решение задач по теме: «Трансформаторы»». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №7: «Испытание однофазного трансформатора». | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 12 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, 2.1,2.3, 3.2. У 3, З 1 |  |
|  | 1. Электрические машины. Классификация Машины переменного тока, их классификация. Получение вращающегося магнитного поля. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 9: «Трёхфазные асинхронные двигатели, принцип действия его механические характеристики». | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 10: «Синхронные машины, конструкция и принцип действия. Режимы работы трехфазной синхронной машины. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 11: «Генераторы и двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8: «Изучение схем управления трёхфазным асинхронным двигателем». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 9: «Работа генератора постоянного тока». | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Основы электропривода. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2..3, 3.2. У 3, З 1 |  |
|  | 1. Общие сведения. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и нагрузочные диаграммы электроприводов. | 2 |  |  |
|  | 2. Выбор вида и типа электродвигателя. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Номинальные режимы работы электродвигателей. | 2 |  |  |
| Раздел №3. Электротехнические устройства. |  | 24 |  |  |
| Тема 3.1. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2..3, 3.2. У 2,У 3, З 1 |  |
|  | 1. Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Погрешности измерений и классы точности. Механические узлы электромеханических показывающих приборов. | 2 |  |  |
|  | 2. Российская система калибровки. Методы поверки и калибровки, поверочные схемы. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12: «Измерение электрического тока и расширение пределов измерения. Измерение электрического напряжения, расширение пределов измерения. Измерение сопротивления. Измерение мощности и электрической энергии». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13: «Классификация прибора и его подключение в цепь». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14: «Мостовые методы измерений». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 15: «Компенсационный метод измерений». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 16: «Электрические измерения неэлектрических величин». | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Электрические аппараты. | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2.3, 3.2. У 3, З 1 |  |
|  | Назначение и классификация электрических аппаратов. Механизм электрического контакта. Электромеханические реле. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 17: «Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 18: «Электрические аппараты распределения электрической энергии». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 19: « Расцепители автоматов. Выключатели высокого напряжения». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 20: «Шаговые двигатели». | 2 |  |  |
|  | Раздел №4 Основы электроники. | 20 |  |  |
| Тема 4.1 Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала | 12 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2..3, 3.2 У 3, З 1, З 3 |  |
|  | 1. Сведения о полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. | 2 |  |  |
|  | 2. Полупроводниковые резисторы, конденсаторы, оптоэлектронные приборы. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 21: «Полупроводниковые диоды. Стабилитроны». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 22: «Биполярные транзисторы. Схемы подключения». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 23: «Полевые транзисторы. Тиристоры». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 24: «Маркировка полупроводниковых приборов». | 2 |  |  |
| Тема 4.2 Электронные устройства. | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,2.3, 3.2 У 3, З 1, З 3 |  |
|  | 1. Однофазные и многофазные выпрямители. | 2 |  |  |
|  | 2. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. | 2 |  |  |
|  | 3. Электронные усилители. | 2 |  |  |
|  | 4. Элементы микроэлектроники | 2 |  |  |
| Раздел №5. Основы электроснабжения. |  | 22 | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1, 2.3, 3.2 У 3, З 1 |  |
| Тема 5.1.Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 8 |  |  |
|  | 1. Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Характеристики источников электрической энергии. | 2 |  |  |
|  | 2. Релейная защита. | 2 |  |  |
|  | 3. Виды электрических станций, конструкция и принцип действия. | 2 |  |  |
|  | 4. Химические источники электрической энергии. Альтернативные источники электрической энергии. | 2 |  |  |
| Тема 5.2. Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 12 |  | ОК 1-6, 9, 10 ПК 1.3,1.5, ПК 2.1,»2.3, 3.2 У 3, З 1 |
|  | 1. Трансформаторные подстанции, их виды. Требования к размещению трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Схемы электроснабжения и категории потребителей. | 2 |  |  |
|  | 2. Классификация линий и особенности их эксплуатации. | 2 |  |  |
|  | 3. Схемы электроснабжения промышленных, административных и жилых зданий. | 2 |  |  |
|  | 4. Технические средства электрозащиты. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 10: «Расчёт сечения проводов». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 11: «Соединение потребителей. Соединение проводников». | 2 |  |  |
|  | Обобщающий урок. | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа: подготовка доклада «Электротехника в моей профессии». |  | 4 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 160 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный оборудованием

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, схемы, определения, таблицы, плакаты, предназначенные для демонстрации преподавателем на лекциях; презентационные материалы по темам; макеты двигателей, генераторов, трансформаторов; полупроводниковые приборы, оптоэлектронные приборы, ИМС, электроизмерительные приборы, образцы кабельной продукции).

и техническими средствами обучения:

экран;

мультимедийный проектор;

компьютер для преподавателя.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная оборудованием:

компьютеризованная лаборатория Degem Systems Ltd. на 8 посадочных мест, программное обеспечение которой предполагает использование инновационных педагогических технологий и методов обучения, основанных на приемах развития самостоятельной и проектной деятельности студентов, формирующих навыки производственного моделирования и конструирования, направленных на развитие профессиональных личностных качеств.

комплект учебно-методической документации лаборатории

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для

Информационное обеспечение обучения

Основные источники

- Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8.

- Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0.

- Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5.

- Прошин В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Ярочкина Г. В. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

Дополнительные источники

- М.В. Немцов М.Л. Немцова, Электротехника и электроника: учебник - М. Издательский центр «Академия», 2013.

- В.А. Панфилов, Электрические измерения: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- В.А. Прянишников, Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. СПб.: Корона-Принт, 2016.

- В.И. Полещук, Задачник по электротехнике и электронике - М.: Издательский центр Академия, 2013

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

http://www.eleczon.ru/step.html

www.electrik.org - Электронные книги

Electro Shock - Библиотека. Все для электрика

3.3 Организация образовательного процесса

Изучению учебной дисциплины Электротехника и электроника предшествовало изучение дисциплин: Физика, математика, техническая механика. Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к общепрофессиональному учебному циклу. Дисциплина направлена на освоение общих и профессиональных компетенций.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических работников наличие среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования допускается дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При этом объем (длительность) данного опыта не устанавливается

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| У1-использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; У2-выполнять электрические измерения; У3-использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; У4-эксплуатировать электрооборудование. | В рамках текущего контроля: правильность, полнота выполнения заданий, соответствие требованиям, адекватность результатов поставленным целям, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательности действий. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы | Текущий контроль при проверке практических работ и самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация: в форме экзамена |
| З1-основные электротехнические законы; З2-методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; З3-основы электроники и основные виды и типы электронных приборов | В рамках текущего контроля: полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы | Текущий контроль при проведении: - устных опросов, - тестирования, - письменных блиц-опросов; - актуализации опорных знаний перед выполнением практических работ. Промежуточная аттестация: в форме экзамены |