ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Смоленск 2020 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 28.08.2020 г. Пред. цикловой комиссии ___________А.В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол №____ от «___» _________ 20___г. Протокол №____ от «___» _________ 20___г. Протокол №____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2020 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии/специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик:

Ткаченко Татьяна Васильевна – преподаватель общепрофессиональных дисциплин;

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

# Учебная дисциплина ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

# Учебная дисциплина Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 3.1,  ОК 1-6,9,10

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 | У 1 определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов; У 2 определять характеристики вентиляторов; У 3 производить аэродинамический расчет воздуховодов. | З 1 режимы движения жидкости; З 2 гидравлический и аэродинамический расчет трубопроводов и воздуховодов; З 3 виды и характеристики насосов и вентиляторов; З 4 способы теплопередачи и теплообмена. |

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 80 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 76 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 46 |
| практические занятия | 30 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов |  | 12 |  |
| Тема 1.1. Основные физические свойства жидкости | Содержание учебного материала | 12 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. | 2 |  |
|  | 2. Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. | 2 |  |
|  | 3. Измерение вязкости и устройство вискозиметра Энглера. Зависимость вязкости от температуры и давления. | 2 |  |
|  | 4. Гидростатическое давление его свойства. Виды давления. Приборы, измеряющих давление, устройство, принцип действия. Уравнения Эйлера. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Определение силы давления на плоские и криволинейные поверхности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Решение задач на определение гидростатического давления» | 2 |  |
| Раздел 2. Гидродинамика |  | 18 |  |
| Тема 2.1. Гидродинамика | Содержание учебного материала | 6 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Гидродинамика. Понятие о живом сечении, смоченный периметр и гидравлический радиус. | 2 |  |
|  | 2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для газов. | 2 |  |
|  | 3. Уравнение Бернулли для газов. | 2 |  |
| Тема 2.2. Движение жидкостей и газов по трубам | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1. Режимы движения жидкости. Виды движения жидкостей. | 2 |  |
|  | 2. Статистический и динамический напор. Потери напора. Гидравлический и пьезометрический напор. Внутреннее трение в жидкостях и газах. | 2 |  |
|  | 3. Местные потери напора, истечение жидкости через отверстия. Коэффициенты сжатия струи, скорости и расхода при истечении через отверстия в тонкой стенке. | 2 |  |
|  | 4. Истечение жидкости через отверстия, насадки. Определение критического давления, скорости и расхода при истечении газа из отверстия и насадок. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Решение задач на определение режимов движения жидкостей» | 4 |  |
| Раздел 3. Насосы и вентиляторы |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Движение жидкости. Насосы | Содержание учебного материала | 8 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Движение жидкости в трубах. Насосы. Виды насосов. Принцип действия. Центробежные насосы. | 2 |  |
|  | 2. Характеристики центробежных насосов. Уравнение Эйлера. Понятие о кавитации и осевом давлении. | 2 |  |
|  | 3. Поршневые и струйные насосы. Производительность, напор и потребляемая мощность. Насосы для перекачки сжиженных газов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Режимы движения жидкости. Решение задач на уравнение Бернулли.» | 2 |  |
| Раздел 4. Основы теплотехники |  | 22 |  |
| Тема 4.1. Основы теплотехники | Содержание учебного материала | 8 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Теплотехника. Основные понятия. Определение и основные параметры рабочего тела. Свойства газа. Понятие «идеальный газ». | 2 |  |
|  | 2. Уравнение состояния газа. Теплоемкость. Основные законы идеальных газов. Газовая постоянная. Закон Авогадро. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Потери по длине. Уравнение Бернулли» | 4 |  |
| Тема 4.2. Первый закон термодинамики | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы, энтальпия газа, изменение состояния газа. | 2 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Решения задач по уравнению Бернулли. Потери по длине» | 4 |  |
| Тема 4.3. Второй закон термодинамики | Содержание учебного материала | 2 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Второй закон термодинамики. Понятие о круговом процессе, цикл Карпо и его термодинамическое значение. Водяной пар, его особенности. | 2 |  |
| Тема 4.4. Основные положения теории теплообмена | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Теплопроводность. Теплообмен. Основной закон теплопроводности. Коэффициент теплопроводности. Тепловая изоляция. | 2 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа «Потери напора по длине. Местные потери» | 4 |  |
| Раздел 5. Аэродинамика |  | 16 |  |
| Тема 5.1. Основные законы аэродинамики | Содержание учебного материала | 8 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Аэродинамика. Основные законы измерения состояния газов. Влажный воздух, его параметры. | 2 |  |
|  | 2. Гидравлический расчет воздуховодов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие «Соединение трубопроводов. Соединение насосов». |  |  |
|  | Практическое занятие «Последовательное соединение трубопроводов. Местные потери напора» | 4 |  |
| Тема 5.2. Истечение воздуха через отверстия и насадки | Содержание учебного материала | 8 | ПК 3.1 ОК 1-6,9,10 |
|  | 1. Истечение газа через отверстия и насадки. Движение воздуха через отверстия и насадки. | 2 |  |
|  | 2. Силы давления на криволинейную поверхность Струйные течения газа. Основные сведения о воздушных струях. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практические занятия «Решение задач на режимы движения жидкости» | 2 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся - чтение текста учебника; - чтение чертежей; - составление перечней технических терминов; -. подготовка к экзамену. |  | 4 |  |
| ВСЕГО: |  | 80 |  |

3.условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики», оснащенной оборудованием:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды (лаборатория «Гидростатика, кинематика и динамика жидкости», лаборатория «Аэродинамика»);

- плакаты;

- раздаточный материал

и техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

# 3.2.1. Печатные издания

# Основные источники

- Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник для СПО / А. А. Гусев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с.

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : учебник для СПО / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с.

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : учебник для СПО / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 199 с.

- Теплотехника. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Л. Ерофеев [и др.] ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с.

- Брюханов, О.Н Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов [и др.]  – М. : ИНФРА-М, 2018. – 254 с.

Дополнительные источники:

- Стесин С.П, Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач / Под ред. Стесина С.П. (2-е изд., стер.) учеб. Пособие,- М., Академия, 2013

- Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод /учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2016. — 176 с.

# 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.techgidravlika.ru/

- http://www.gurauto.ru/

- http://mosgruz.net/

- http://jpegator.com/

- http://www.zadachina5.info/

- Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник для СПО / А. А. Гусев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01044-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67B80E94-44B5-4E39-B746-F5EE58BB753F.

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : учебник для СПО / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06945-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/04537065-C946-4BF9-A96C-8307C42BD651.

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : учебник для СПО / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 199 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06943-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/55FBBA52-F1B6-429A-8376-EA0157CBAA5F.

- Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации : учебник для СПО / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; под общ. ред. Е. Д. Сабо. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10069-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4D20A8C-4F60-4425-B0BC-B270155317E7.

- Теплотехника. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Л. Ерофеев [и др.] ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06939-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DF3759CB-ED53-4C48-9E83-1BAD6F4437BD

3.3 Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. Дисциплина направлена на освоение общих компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических работников наличие среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования допускается дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При этом объем (длительность) данного опыта не устанавливается.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Режимы движения жидкости; Гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов; Виды и характеристики насосов и вентиляторов; Способы теплопередачи и теплообмена. | Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области гидравлики, теплотехники и аэродинамики систем вентиляции и кондиционирования; Перечисляет виды и характеристики вентиляторов: | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Умения: Определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов; | Производит гидравлический расчет параметров воздуховодов с помощью специализированных программ; | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Определять характеристики вентиляторов; | Подбирает вентиляционное оборудование согласно заданию; Точно дает характеристики системам и оборудованию; Проверяет мощность электродвигателя. |  |
| Производить аэродинамический расчет воздуховодов. | Производит аэродинамический расчет воздуховодов, дает им характеристики |  |