ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

2018 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 29.08.2018 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2018 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик:

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Фомичев Валерий Алексеевич преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО / специальности (специальностям) СПО.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).

    - Перечень общих компетенции

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

    - Перечень профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха |
| ПК 1.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | ПО 1 организации монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; ПО 2 выполнения простых работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха; ПО 3 подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства работ; ПО 4 приемки оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам; ПО 5 выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; ПО 6 проведения контроля качества монтажа; ПО 7 выполнения пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха топления; ПО 8 обработки результатов испытаний и устранение неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха; ПО 9 регулирования смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик; ПО 10 организации и выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| уметь | У 1 читать и разрабатывать монтажные чертежи систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; У 2 проверять комплектность и качество изготовления санитарно-технического оборудования согласно сопроводительной документации; У 3 использовать инструменты и приспособления, необходимые при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; У4 соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; У 5 использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем; У 6 транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; У 7 проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; У 8 проводить заготовительные работы для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; У 9 подготавливать вспомогательные материалы; У 10 использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха принимать и проверять комплектность деталей, элементов и блоков; У 11 проверять оборудование и фасонные части на соответствие документам и монтажной схеме; У 12 выявлять дефекты поставленного оборудования и деталей; У 13 составлять ведомости выявленных дефектов (для поставщика оборудования) с целью их устранения; У 14 подготавливать оборудование, узлы и детали систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к монтажу в соответствии с проектом производства работ; У 15 читать проектную и нормативную документацию в области монтажа сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; У 16 использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производить осмотр операционный и текущий контроль качества монтажных работ; У 17 производить и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; У 18 оформлять техническую документацию по результатам испытаний; У 19 проводить регулирование смонтированных сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик; У 20 производить измерение производительности и давления вентилятора в характерных точках системы; У 21 пользоваться контрольно-измерительными приборами, производить контроль рабочей документации и материалов; У 22 руководить работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |
| знать | З 1 назначения и правил применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; З 2 монтажных схем санитарно-технических систем; З 3 состава комплекта технической документации и комплектность оборудования и материалов; З 4 технологии изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов; З 5 технологии сборки монтажных узлов и требования к качеству их изготовления; З 6 основ монтажного проектирования; З 7 правил по охране труда при подготовке оборудования, узлов и деталей к монтажу в соответствии с проектом производства работ; З 8 видов и назначения санитарно-технических систем и оборудования; З 9 сортамента труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; З 10 способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; З 11 правил строповки и перемещения грузов; З 12 назначения и правил применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; З 13 состава комплекта технической документации и комплектность оборудования и материалов; З 14 проектной и нормативной документацию в области монтажа и испытаний систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, правил по охране труда при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; З 15 технологии монтажных работ систем вентиляции; З 16 проектной и нормативной документацию по монтажу систем кондиционирования; З 17 способов соединения медных труб; З 18 правил пайки твердым припоем; З 19 теплоизоляционных материалов и способов работы с ним назначения основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха; З 20 комплектности оборудования для монтажа систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха; З 21 типов крепления воздуховодов, трубопроводов; З 22 выполнения монтажа кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей; З 23 соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ требований по охране труда при подготовке систем и объектов вентиляции и кондиционирования воздуха к монтажу; З 24 правил пользования средствами индивидуальной защиты; З 25 классификаций систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха принципов работы монтируемых систем и их элементов проектной и нормативной документации по монтажу санитарно-технических, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; З 26 технологии монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления; З 27 технологии монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) и кондиционирования воздуха; З 28 способов монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб; З 29 правил установки санитарных приборов; З 30 теплоизоляционных материалов и способов работы с ними; З 31 требований, предъявляемые к качеству выполняемых работ правил рациональной организации труда на рабочем месте; З 32 методов проведения измерений гидравлических и аэродинамических характеристик монтируемой системы; З 33 принципов работы измерительных приборов и правила пуска и регулирования отдельных элементов и системы в целом; З 34 принципов работы монтируемых систем и их элементов; З 35 методик проведения регулирования смонтированных систем и отдельных элементов; З 36 нормативных требований к монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; З 37 особенностей менеджмента в соответствующей области профессиональной деятельности; З 38 требования охраны труда |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _588__________________________

Из них на освоение МДК___300____________

на практики учебную _____144_______ и производственную_______144__________

самостоятельная работа____16_________________________________

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования элементов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем образовательной программы, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего, часов | в том числе с ДОТ и ЭО | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | МДК 01.01 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 228 | 216 | 2 | 88 |  | 20 |  |  | - | - | 12 |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации | 72 | 68 |  | 30 |  | - |  |  |  |  | 4 |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | УП. 01 Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 | - | - |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | ПП. 01 Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | - | 144 | - |
|  | Всего: | 588 | 284 | 2 |  | 118 |  | 20 | 144 |  | 144 | 16 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовой проект |  | Объем в часах | Коды компетенций, практического опыта, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 216 |  |
| Введение | 1.Цели и задачи дисциплины «Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» Практическая значимость. |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Заготовительные работы по производству деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Понятие о монтажном проектировании. | Содержание | Уровень освоения | 34 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | 1. Централизованное производство деталей и узлов. | 1 | 2 |  |
|  | 2. Инструменты, станки и механизмы, используемые при изготовлении деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 2 |  |
|  | 3.Технология изготовления деталей, узлов системы водоснабжения, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 4.Технология изготовления деталей, узлов системы отопления, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 5. Технология изготовления деталей, узлов систем водоотведения, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 6. Технология изготовления деталей, узлов систем водоотведения, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 7. Технология изготовления деталей, узлов системы вентиляции, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 8. Технология изготовления деталей, узлов системы кондиционирования воздуха, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества |  | 2 |  |
|  | 9. Комплектация, маркировка и транспортировка деталей и узлов. Способы доставки заготовок на объект. |  | 2 |  |
|  | 10. Меры безопасности при производстве заготовительных работ. |  | 2 в том числе 2 ч. с ДОТ |  |
|  | 11. Основы монтажного проектирования |  | 2 |  |
|  | 12. Основы монтажного проектирования |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |
|  | 1.Выполнение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 2.Выполнение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 3.Расчет монтажных длин (заготовительных длин) трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции используя различные материалы. | 2 | 2 |  |
|  | 4.Составление деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные заготовки | 2 | 2 |  |
|  | 5.Составление деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные заготовки | 2 | 2 |  |
| Тема 1.2. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | Уровень освоения | 32 |  |
|  | 1. Последовательность выполнения технологии монтажа, трубопроводов системы водоснабжения здания-холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.2. 1.4. (ПО1-4, У 5-17, З 14-35) |
|  | 2. Выполнения монтажа: - водопроводных вводов, -водомерных узлов, -насосных установок, |  | 2 |  |
|  | 3. Выполнения монтажа: - водонагревателей водонапорных баков. |  | 2 |  |
|  | 4. Технология монтажа систем внутреннего бытового водоотведения. |  | 2 |  |
|  | 5 Технология монтажа систем внутренних водостоков |  | 2 |  |
|  | 6. Технология монтажа санитарных приборов. Монтажное положение санитарных приборов Использование метода инсталляции |  | 2 |  |
|  | 7.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ |  | 2 |  |
|  | 8. Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем водоснабжения и водоотведения |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |  |
|  | 1.Вычерчивание плана санитарно-технической кабины с монтажным положением стояков водоснабжения и канализации | 2 | 2 |  |
|  | 2.Составление замерочно-монтажного эскиза подводок и стояков. Расстановка креплений | 2 | 2 |  |
|  | 3.Выполнение деталировочной ведомости для разрабатываемых систем | 2 | 2 |  |
|  | 4.Составление лимитной ведомости для определения потребности материала на монтаж | 2 | 2 |  |
|  | 5. Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоснабжения | 2 | 2 |  |
|  | 6. Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоснабжения | 2 | 2 |  |
|  | 7.Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоотведения | 2 | 2 |  |
|  | 8.Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоотведения | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3. Монтаж систем отопления и тепловых сетей | Содержание | Уровень освоения | 32 |  |
|  | 1. Монтажные положения отопительных приборов и трубопроводов при их скрытой и открытой прокладке | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.2. 1.4. (ПО1-4, У 5-17, З 14-35) |
|  | 2. Технология монтажа систем отопления и способы доставки трубопроводов и оборудования на объект |  | 2 |  |
|  | 3. Технология монтажа систем отопления и способы доставки трубопроводов и оборудования на объект |  | 2 |  |
|  | 4. Технология монтажа отопительных приборов. |  | 2 |  |
|  | 5. Современные виды отопительных приборов и способы их монтажа. |  | 2 |  |
|  | 6.Строительные нормы и правила по охране труда и созданию безопасных условий при производстве работ по монтажу систем отопления. |  | 2 |  |
|  | 7.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ |  | 2 |  |
|  | 8. Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем отопления |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |  |
|  | 1.Составление технологических карт на установку отопительных приборов |  | 2 |  |
|  | 2.Составление технологических карт на установку отопительных приборов |  | 2 |  |
|  | 3.Пакетирование магистрали, определение номенклатуры и количества средств крепления трубопроводов системы отопления |  | 2 |  |
|  | 4.Составление технологических карт на испытание систем отопления |  | 2 |  |
|  | 5.Составление технологических карт на монтаж системы отопления |  | 2 |  |
|  | 6. Составление технологических карт на монтаж абонентских узлов |  | 2 |  |
|  | 7.Разработка монтажных чертежей стояков систем отопления |  | 2 |  |
|  | 8.Разработка монтажных чертежей стояков систем отопления |  | 2 |  |
| Тема 1.4 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | Уровень освоения | 28 |  |
|  | 1.Способы доставки воздуховодов и вентиляционного оборудования к месту монтажа. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.2. 1.4. (ПО1-4, У 5-17, З 14-35) |
|  | 2.Технология монтажа воздуховодов. |  | 2 |  |
|  | 3.Технология монтажа вентиляционного оборудования. |  | 2 |  |
|  | 4. Виды нового оборудования, его монтаж |  | 2 |  |
|  | 5.Технология монтажа систем кондиционирования воздуха. Опыт монтажа зарубежных фирм |  | 2 |  |
|  | 6.Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционированию воздуха. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |  |
|  | 1. Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы | 2 | 2 |  |
|  | 2. Составление технологических карт на монтаж воздуховодов систем вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 3. Составление технологических карт на монтаж оборудования систем вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 4. Составление технологических карт на монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха | 2 | 2 |  |
|  | 5. Выполнение элементов монтажных чертежей систем вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 6. Выполнение элементов монтажных чертежей систем вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 7. Составление комплектовочных ведомостей. Разработка эскизов нетиповых деталей | 2 | 2 |  |
|  | 8. Составление комплектовочных ведомостей. Разработка эскизов нетиповых деталей | 2 | 2 |  |
| Тема 1.5 Проектно-сметная документация на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | Уровень освоения | 24 |  |
|  | 1 Автоматизация сметных расчетов. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.5.(ПО 5-9, У 18-21, З 36) |
|  | 2. Программный комплекс «ГРАНД-Смета» |  | 2 |  |
|  | 3 Работа с нормативной базой. Составление локальной сметы. Параметры сметы и её печать. |  | 2 |  |
|  | 4 Ресурсная смета и работа с ценниками. |  | 2 |  |
|  | 5 Объектная смета. Сводный сметный расчет. Выходные формы, определенные пользователем. Учет выполненных работ. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |  |
|  | 1.Определение объемов монтажных работ. | 2 | 2 |  |
|  | 2.Составление локального сметного расчета на монтаж системы холодного водоснабжения | 2 | 2 |  |
|  | 3.Составление локального сметного расчета на монтаж системы горячего водоснабжения | 2 | 2 |  |
|  | 4.Составление локального сметного расчета на монтаж системы водоотведения. | 2 | 2 |  |
|  | 5.Составление локального сметного расчета на монтаж системы отопления. | 2 | 2 |  |
|  | 6.Составление локального сметного расчета на монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 | 2 |  |
|  | 7.Объектный сметный расчет и сводный сметный расчет стоимости строительства | 2 | 2 |  |
| Тема 1.6 Организация производства санитарно-технических работ | Содержание | Уровень освоения | 44 |  |
|  | 1.Проведение входного контроля рабочей документации. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.5.(ПО10, У 22, З 37) |
|  | 2 Безопасная организация строительной площадки |  | 2 |  |
|  | 3.Правила приемки объекта под монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные и вспомогательные работы |  | 2 |  |
|  | 4.Выбор инструментов и приспособлений для рабочих бригад. |  | 2 |  |
|  | 5.Основные правила организации производства санитарно-технических работ на объекте монтажа. |  | 2 |  |
|  | 6.Методы выполнения монтажа санитарно-технических систем и управление монтажно-сборочными работами. |  | 2 |  |
|  | 7. Зарубежный опыт монтажа. |  | 2 |  |
|  | 8. Календарное планирование. График движения рабочей силы |  | 2 |  |
|  | 9. Мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и утилизацию отходов в соответствии со нормативной документацией |  | 2 |  |
|  | 10.Организация работы бригады |  | 2 |  |
|  | 11.Обеспечение трудовой дисциплины и культуры производства монтажа |  | 2 |  |
|  | 12.Задачи профессионального и личностного развития |  | 2 |  |
|  | 13.Управленческие решения. Управление конфликтами. |  | 2 |  |
|  | 14. Деловое общение |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |  |
|  | 1.Изучение проектно-сметной документации на выполнение монтажа | 2 | 2 |  |
|  | 2.Составление трудовых затрат на монтаж систем водоснабжения и водоотведения. | 2 | 2 |  |
|  | 3.Составление трудовых затрат на монтаж системы отопления. | 2 | 2 |  |
|  | 4.Составление трудовых затрат на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 | 2 |  |
|  | 5.Составление ведомостей механизмов, инструментов и приспособлений для производства сантехнических работ | 2 | 2 |  |
|  | 6.Составление ведомостей механизмов, инструментов и приспособлений для производства сантехнических работ | 2 | 2 |  |
|  | 7.Построение календарных планов-графиков производства работ на монтаж санитарно-технических систем. | 2 | 2 |  |
|  | 8.Построение графика движения рабочих по объекту. График завоза материалов на объект | 2 | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. |  |  | 12 |  |
| МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации |  |  | 72 |  |
| Тема 2.1. Заготовительные работы. Понятие о монтажном проектировании. | Содержание | Уровень освоения | 10 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | 1. Понятие о монтажном проектировании | 1 | 2 |  |
|  | 2. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по изготовлению деталей трубопроводов, воздуховодов и узлов оборудования. |  | 2 |  |
|  | 3. Выявление дефектов монтажа и способы их устранения. Техническое испытание узлов и деталей. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Работа с приемосдаточными актами, нормативной и технической документацией. | 2 | 2 |  |
|  | практическое занятие № 2 Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей. |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Монтаж систем отопления | Содержание | Уровень освоения | 14 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | 1. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем отопления. Выявление дефектов монтажа и способы их устранения. | 1 | 2 |  |
|  | 2. Пуск, наладка тепловых сетей и систем отопления. |  | 2 |  |
|  | 3. Техническое испытание тепловых сетей и систем отопления. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Работа с приемосдаточными актами, нормативной и технической документацией при монтаже тепловых сетей. | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Работа с приемосдаточными актами, нормативной и технической документацией при монтаже тепловых сетей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Работа с приемосдаточными актами, нормативной и технической документацией при монтаже систем отопления. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Выявление дефектов монтажа систем отопления и теплосетей и способы их устранения. |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Монтаж систем водоснабжения | Содержание | Уровень освоения | 16 |  |
|  | 1. Операционный и текущий контроль качества проведения монтажных работ |  | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | - Выявление дефектов монтажа и способы их устранения. |  | 2 |  |
|  | 3. Акты на скрытые работы, приемосдаточные документы. |  | 2 |  |
|  | 4. Испытание наружного водопровода, внутренних сетей холодного и горячего водопровода. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Работа с актами на скрытые работы, приемосдаточными документами, нормативной документацией при монтаже систем наружного водопровода. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Работа с актами на скрытые работы, приемосдаточными документами, нормативной документацией при монтаже систем внутренних сетей холодного водопровода. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 Работа с актами на скрытые работы, приемосдаточными документами, нормативной документацией при монтаже систем внутренних сетей горячего водопровода. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 Выполнение эскизов дефектов монтажа систем водоснабжения и способы их устранения. |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Монтаж систем водоотведения | Содержание | Уровень освоения | 12 |  |
|  | 1. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем водоотведения. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | - Выявление дефектов монтажа и способы их устранения. |  | 2 |  |
|  | 3. Пуск, наладка и техническое испытание систем водоотведения |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Работа с актами на скрытые и приемосдаточные работы систем водоотведения. | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Выявление дефектов монтажа систем водоотведения и способы их устранения. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 Выполнение эскизов дефектов монтажа систем водоотведения и способы их устранения. |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | Уровень освоения | 10 |  |
|  | 1. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | 2.Выявление дефектов монтажа и способы их устранения. |  | 2 |  |
|  | 3. Пуск, наладка и техническое испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Работа с актами на скрытые и приемосдаточные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие 15. Выполнение эскизов дефектов монтажа и способы их устранения. |  | 2 |  |
| Тема 2.6. Организация монтажа санитарно – технических работ | Содержание | Уровень освоения | 4 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
|  | 1. Принципы автоматического регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 1 | 2 |  |
|  | 2. АСУ. Диспетчеризация работ |  | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. |  |  | 4 |  |
| Учебная практика УП 01 Проведение учебной практики по углубленному изучению профессионального модуля ПМ01 предусмотрено в кабинетах учебного заведения. Виды работ: - Составление замерочно-монтажных эскизов систем. - Выполнение лимитных ведомостей на материалы. - Изучение сметных материалов. - Изучение различных способов выполнения монтажных работ. - Изучения проведения демонтажа систем. - Новые технологические решения при выполнении монтажных работ. - Календарное планирование. |  |  | 144 |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта является обязательным и осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности специалистов. Выполнение студентом курсового проекта проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; - углубления теоретических в соответствии с заданной темой; - формирования умений применять теоретические знания при решении практических задач; - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности. Тематика курсовых проектов. 1. Монтаж системы отопления зданий различного назначения 2. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения 3. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). |  |  | 20 |  |
| - Планы санитарных кабин с размещением трубопроводов инженерных систем. |  | 2 | 2 | ОК 1 -11 ПК 1.1.(ПО1-4, У 1-4, З 1-13) |
| - Замерочно-монтажные эскизы систем водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водостоки здания. (отопления и вентиляции) |  |  | 2 |  |
| - Деталировочные ведомости на инженерные системы. |  |  | 2 |  |
| - Лимитные карты на инженерные системы. |  |  | 2 |  |
| - Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте. |  |  | 2 |  |
| - Календарный план – график на выполнение монтажных работ. |  |  | 2 |  |
| - График движения рабочих, расчёт транспорта. |  |  | 2 |  |
| - Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем. |  |  | 2 |  |
| - Требования ТБ при монтаже систем. |  |  | 2 |  |
| - Защита курсовой работы |  |  | 2 |  |
| Производственная практика ПП 01 Виды работ: Перечень работ, выполняемых в должности монтажника сантехнического и вентиляционного оборудования: - Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. - Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения. - Изготовление стандартных и типовых деталей систем. - Выполнение монтажных работ. - Выполнение контроля качества работ. - Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. В период прохождения практики студент: - Знакомится с работой и функциональными обязанностями монтажника сантехнического оборудования. - Изучает ведущие профессии на рабочих местах. - Осматривает механические мастерские, гаражи, лаборатории и другие вспомогательные сооружения объекта. - Узнает решение вопросов охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии. |  |  | 144 |  |
| Всего: |  |  | 588 |  |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочих мест в кабинете – 25;

комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

макеты отопительного и сантехнического оборудования;

стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска;

компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочих мест в кабинете – 25;

комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

макеты оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

стенды с сетевыми элементами систем, запорно-регулирующей арматурой.

Технические средства обучения:

видеофильмы об устройстве и работе систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска;

компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочих мест в кабинете – 25;

комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

комплект деталей, инструментов, приспособлений;

наглядные пособия (электронные плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

видеофильмы;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска;

компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочих мест в кабинете – 25;

комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

наглядные пособия (по выполнению работ на компьютере).

Технические средства обучения:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

программное обеспечение общего и профессионального назначения;

мультимедийный проектор.

Лаборатории:

Лаборатория «Вентиляции и кондиционирования».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал;

и техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в  мастерских учебного заведения и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Производственная практика реализуется в организациях строительно-монтажного профиля, обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Производственная практика должна соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

- Фокин С. В., Шпортько О. Н. Сантехнические работы. – М.: Издательский цент «КНОРУС», 2019.

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. // ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/437245

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства: учебное пособие для среднего профессионального образования/ Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. // ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/438176

Дополнительные источники:

- Орлов К. С. Монтаж санитарно – технических, вентиляционных систем и оборудования: учеб. для нач. проф. образования. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Изд. цент «Академия», 1999. – 352 с.

- Сибикин Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Ю. Д. Сидикин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2009.  368 с.

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

- ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

- СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

- СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012.  СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

Водоснабжение и санитарная техника

Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.3 Организация образовательного процесса

Профессиональному модулю ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» предшествовало освоение дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Основы геодезии».

Профессиональный модуль ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» относится к профессиональному учебному циклу. Модуль направлен на освоение профессиональных компетенций.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу | Точность и скорость проведения входного контроля рабочей документации и материалов. Демонстрация грамотного чтения монтажных чертежей и документации. Демонстрация умения осуществлять выбор оптимального способа доставки заготовок на объект. Верность составления календарных планов-графиков производства работ, планово-предупредительного ремонта, используя нормативно-справочную литературу. Демонстрация грамотного заполнения актов готовности объекта к монтажу. Точность и скорость определения объемов монтажных работ. Точность и скорость разработки плана мероприятий по обеспечению безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. | Экспертный текущий контроль в форме: фронтального устного опроса, индивидуального устного опроса, тестового контроля знаний, наблюдения за выполнением практических работ и курсового проекта. Экспертная оценка защиты практических работ. Экспертная оценка защиты курсовой работы. Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы. Экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик. Экспертная оценка за экзамен по МДК 01 |
| ПК 1. 2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Демонстрация умения организовывать работу по монтажу систем в соответствии с техническими требованиями. Верно выполненная последовательность проведения монтажу систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. Демонстрация грамотного заполнения приемосдаточной документации. Точность и скорость составления технологических карт на монтаж оборудования и систем с привязкой к реальному объекту. Обоснованность выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ. Точный выбор нормативно-справочной литературы и документации. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. |  |
| ПК 1. 3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ | Демонстрация грамотного применения основных правил технологии монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация грамотного и точного применения нормативных требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, оборудования и санитарных приборов. Демонстрация умения производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем и вентиляции. Верно выполненная последовательность проведения производственного контроля качества систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. Демонстрация грамотного и точного применения нормативных требований к качеству монтажа, материалам и оборудованию, к приемке систем в эксплуатацию. Демонстрация грамотного применения основных правил организации труда монтажников. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. |  |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | Демонстрация умения и навыков проводить пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Грамотная демонстрация умения верно оформлять документацию по пуско-наладке систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Скорость и точность подготовки пакета документации для приемо-сдаточной комиссии. Демонстрация умения пользоваться инструментами, приспособлениями и приборами при проведении испытаний систем и оборудования. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. |  |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Демонстрация умения обеспечивать и организовывать работу бригады по монтажу систем и оборудования в соответствии с техническими требованиями. Демонстрация знания правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. Демонстрация умения применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционированию воздуха. Грамотная демонстрация применения основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач в области водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Демонстрация умения руководить другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация умения работать в коллективе и в команде, брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Предоставление и защита портфолио с обоснованием своих действий в слайдах презентации PowerPoint. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на курсовом проектировании, на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций. |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой инфраструктуры. |  |