ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

2020 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 28.08.2020 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 2020 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2020 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик:

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Васильева Елена Анатольевна преподаватель профессионального цикла;

Гайворонюк Елена Гафуровна преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО / специальности (специальностям) СПО.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

# 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.1 | Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.2 | Выполнять основы расчёта систем водоснабжения и водоотведения ,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.3 | Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей |

# 1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | проектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнения инженерных расчетов системводоснабжения и водоотведения, отопления,вентиляции и кондиционирования воздуха; составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| уметь | читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием профессиональных программ; подбирать материалы и оборудование; использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования |
| знать | технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; алгоритмов для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; требований к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 420

Из них на освоение МДК 03.01 – 78

МДК 03.02 – 126

В том числе, самостоятельная работа  10

на практики, в том числе учебную  – 108

и производственную – 108

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| ПК 3.1-3.3 ОК1-ОК11 | МДК 03.01 Раздел 1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения Раздел 2. Проектирование систем отопления. Раздел 3. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха Раздел 4. Системы автоматизированного проектирования | 78 | 74 | 46 |  | - |  |  | - | - |  | 4 |  |
| ПК 3.1-3.3 ОК1-ОК11 | МДК 03.02 Раздел 2. Проектирования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий | 126 | 120 | 30 |  | 30 |  |  | - | - |  | 6 |  |
|  | Учебная практика Производственная практика | 108 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 420 | 194 |  | 76 |  | 30 | 108 |  | 108 |  | 10 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовой (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, практического опыта, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| МДК03.01. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 78 |  |
| Раздел 1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Устройство и особенности проектирования водоснабжения и водоотведения | Содержание | 10 |  |
|  | Источники водоснабжения. Классификация систем водоснабжения. Основные элементы систем централизованного водоснабжения. Схемы водоснабжения. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Устройство и оборудование внутреннего холодного водоснабжения. Расчёт систем водоснабжения. Противопожарное водоснабжение зданий. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. | 2 |  |
|  | Внутреннее горячее водоснабжение. Схемы и устройство горячего водоснабжения. Расчёт горячего водоснабжения. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. | 2 |  |
|  | Внутреннее водоотведение. Устройство сети. Приёмники сточных вод. Трубопроводы системы. Водостоки зданий. Расчёт систем водоотведения. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. | 2 |  |
|  | Основы проектирование водоснабжения и водоотведения в общественных и промышленных зданиях. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 1 Нанесение сетей водоснабжения на планы этажей и подвала. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практическое занятие № 2 Вычерчивание аксонометрических схем систем холодного и горячего водоснабжения. Расчёт системы холодного водоснабжения | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Конструирование и вычерчивание сетей простых систем противопожарного водоснабжения. Расчет простых противопожарных систем. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Расчёт системы горячего водоснабжения | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Нанесение сетей водоотведения на планы этажей. Вычерчивание аксонометрической схемы системы водоотведения Расчёт системы водоотведения | 2 |  |
| Раздел 2. Проектирование систем отопления |  | 20 |  |
| ## Тема 2.1. Устройство и особенности проектирования отопления. | Содержание | 8 |  |
|  | Характеристика систем отопления и теплоносителей. Тепловой режим отапливаемого здания. Тепловая мощность систем отопления. Отопительные приборы. Теплопроводы системы отопления | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Разновидности систем водяного отопления. Размещение теплопроводов в здании. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. Давление в системе водяного отопления. | 2 |  |
|  | Тепловой расчет системы отопления. Гидравлический расчет системы водяного отопления. | 2 |  |
|  | Системы парового отопления. Системы панельно-лучистого отопления | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчёт теплопотерь в здании. Определение удельной теплозащитной характеристики здания. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практическое занятие № 7 Подбор основного оборудования абонентского ввода. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Размещение отопительных приборов на плане этажа. Размещение на плане этажа подводок и стояков. Размещение на планах чердака и подвала стояков и магистралей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 Построение аксонометрических схем систем водяного отопления. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 Гидравлический расчет однотрубной системы водяного отопления. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 Расчет площади и количества отопительных приборов | 2 |  |
| Раздел 3. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 22 |  |
| Тема 3.1. Устройство и особенности проектирования вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | 10 |  |
|  | Назначение вентиляции и кондиционирования воздуха. Определение параметров наружного и внутреннего воздуха. Вредные выделения в помещениях. Классификация систем вентиляции. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Аэрация промышленных зданий. Общеобменная и местная механическая вентиляция. Системы аспирации и пневмотранспорта. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Расчет воздухообмена по кратности и нормативным данным. Расчет воздухообмена обще-обменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков тепла, влаги и вредных веществ. Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции | 2 |  |
|  | Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки. Вентиляционное оборудование Подбор оборудования. | 2 |  |
|  | Аэродинамический расчета систем вентиляции с естественным и механическим побуждением. | 2 |  |
|  | Классификация систем кондиционирования воздуха. Типы кондиционеров. Принцип работы холодильной машины. Кондиционеры сплит – систем. Канальные кондиционеры. Системы с чиллерами и фэнкойлами. Крышные кондиционеры. Центральные кондиционеры. Термодинамические свойства влажного воздуха и изображение на I - d диаграмме процессов обработки воздуха | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Расчет воздухообмена и кратности нормативным данным. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практическое занятие № 13 Расчет воздухообмена на разбавление избытков тепла, влаги и вредных веществ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 Нанесение систем вентиляции и кондиционирования на планы этажей и подвала. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 Вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции и кондиционирования | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 16 Выполнение аэродинамического расчета воздуховодов естественных и механических систем | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17 Подбор вентиляционного оборудования | 2 |  |
| Раздел 4 Системы автоматизированного проектирования (AutoCAD) |  | 12 |  |
| Тема 4.1. Программное обеспечение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | 12 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 18 Чтение архитектурно – строительных и специальных чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практическое занятие № 19 Выполнение чертежей фрагмента планов этажей, техподполья и технического этажа с помощью системы автоматизированного проектирования. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 20 Нанесение систем водоснабжения и водоотведения на планы этажей Нанесение систем отопления на планы этажей | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 21 Нанесение систем вентиляции и кондиционирования на планы этажей Вычерчивание аксонометрических схем систем отопления с помощью системы автоматизированного проектирования | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 22 Вычерчивание аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения с помощью системы автоматизированного проектирования Вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции и кондиционипрованния воздуха с помощью системы автоматизированного проектирования | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 23 Выполнение автоматизированного расчета систем с помощью электронных таблиц Составление спецификации на системы водоснабжения, водоотведения, отопления | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. |  | 4 |  |
| МДК03.02 Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий |  | 126 |  |
| Раздел 2. Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий |  | 126 |  |
| Тема 2.1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения с использованием компьютерных технологий | Содержание | 30 |  |
|  | Конструирование систем водоснабжения и водоотведения Стадии проектирования и состав проекта. Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектной документации. | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-ОК 11 |
|  | Методы экономии водных и тепловых ресурсов в системах водоснабжения и водоотведения зданий. Выбор систем и привязка их к наружным коммуникациям. | 2 |  |
|  | Нанесение сетей на планы этажей и построение аксонометрических схем. Методика построения продольного профиля для магистрали системы водоотведения. | 2 |  |
|  | Методика выполнения расчётов систем водоснабжения и водоотведения. Составление расчётных схем. | 2 |  |
|  | Методика составления алгоритмов для расчета систем водоснабжения и водоотведения. Выполнение расчётов табличным методом. Анализ результатов расчёта. | 2 |  |
|  | Подбор оборудования для систем водоснабжения и водоотведения. Составление спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | Подбор материалов и оборудования в соответствии с оптимальным вариантом на основании учебных и рабочих чертежей марки ВК. | 2 |  |
|  | Заполнение формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с нормативно- справочной литературой | 2 |  |
|  | Приемы и методы конструирования чертежей систем водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 1 Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения и водоотведения. Компоновка чертежа. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения и водоотведения. Компоновка чертежа. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Выполнение расчетов систем водоснабжения и водоотведения с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Составление спецификации оборудования и материалов. | 2 |  |
| Тема 2.2. Проектирование систем отопления и тепловых сетей с использованием компьютерных технологий | Содержание | 34 |  |
|  | Конструирование систем теплоснабжения Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем отопления и теплоснабжения. | 2 |  |
|  | Конструирование систем теплоснабжения Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем отопления и теплоснабжения. | 2 |  |
|  | Тепловой баланс котельного агрегата. Технология расчета теплосети. Составление расчётных схем теплосетей | 2 |  |
|  | Конструирование систем отопления Условные обозначения на чертежах. Выбор оптимального варианта, обоснование и конструирование систем отопления. | 2 |  |
|  | Нанесение на планы этажей, построение аксонометрических схем системы отопления. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |
|  | Практическое занятие № 6-7 Моделирование и вычерчивание планов системы отопления. Компоновка чертежа. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8-9 Моделирование и вычерчивание аксонометрической схемы системы отопления на основании планов. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10 Составление алгоритмов для проведения расчета инфильтрации, теплопотерь, гидравлического расчета, подбора отопительных приборов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 Выполнение расчетов системы отопления с использованием профессиональных программ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Составление спецификации оборудования и материалов | 2 |  |
|  | 2 СЕМЕСТР |  |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | Методика составления алгоритмов для расчета систем отопления и подбора оборудования. | 2 |  |
|  | Приемы и методы конструирования чертежей систем отопления при помощи персональных компьютеров. | 2 |  |
|  | Составление расчётных схем систем отопления. Методы гидравлического расчета систем отопления. Технология ведения расчетов и анализ результатов расчёта. | 2 |  |
|  | Особенности расчета систем отопления с биметаллическими нагревательными 3 8 приборами и трубопроводами. Варианты ввода теплосети в здание. Подбор оборудования узлов ввода теплосети. | 2 |  |
|  | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем отопления. | 2 |  |
| Тема 2.3. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий | Содержание | 26 |  |
|  | Конструирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха Основы проектирования систем вентиляции и кондиционирования для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов. | 2 |  |
|  | Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Тепловоздушный баланс производственных помещений. | 2 |  |
|  | Вычерчивание элементов систем вентиляции | 2 |  |
|  | Оформление рабочей документации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с нормативными требованиями. | 2 |  |
|  | Методика составления алгоритмов для расчета систем вентиляции и подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | Методика составления алгоритмов для расчета систем вентиляции и подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | Приемы и методы конструирования чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров | 2 |  |
|  | Приемы и методы конструирования чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров | 2 |  |
|  | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 13 Моделирование и вычерчивание планов систем вентиляции и кондиционирования воздуха; компоновка чертежа. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции на основании планов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 Выполнение расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием профессиональных программ. Составление спецификации оборудования и материалов | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.02 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. |  | 6 |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта является обязательным и осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального модуля в ходе, которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач связанных со сферой профессиональной деятельности специалистов. Выполнение студентом курсового проекта проводится с целью: -систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; -углубления теоретических в соответствии с заданной темой; -формирования умений применять теоретические знания при решении практических задач; -развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности. Тематика курсовых проектов: 1. Внутреннее водоснабжение и канализация зданий различного назначения 2. Отопление зданий различного назначения 3. Вентиляция и кондиционирования зданий различного назначения |  | 30 |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: Тема: Внутреннее водоснабжение и канализации зданий различного назначения - Исходные данные. Характеристика объекта при проектировании систем водоснабжения и канализации. - Выбор, обоснование и конструирование систем водоснабжения и канализации. - Нанесение сетей систем водоснабжения и канализации на планы этажей, подвала и технического этажа. - Построение аксонометрических и расчетных схем систем водоснабжения и канализации при помощи персональных компьютеров. - Выполнение расчета и подбора оборудования систем водоснабжения и канализации. - Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и канализации. Тема: Отопление зданий различного назначения - Исходные данные. Характеристика объекта при проектировании систем отопления - Расчет ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. - Нанесение сетей системы отопления на планы этажей, подвала и технического этажа. - Построение аксонометрической и расчетной схемы системы отопления при помощи персональных компьютеров. - Выбор, обоснование и конструирование системы отопления. - Выполнение расчёт сети. Выбор отопительных приборов. - Составление спецификации материалов и оборудования. Тема: Вентиляция и кондиционирование зданий различного назначения - Исходные данные. Характеристика объекта при проектировании систем вентиляции и кондиционирования. - Выбор, обоснование и конструирование систем вентиляции и кондиционирования. - Нанесение систем вентиляции и кондиционирования на планы этажей, подвала и технического этажа. - Построение аксонометрических и расчетных схем систем вентиляции и кондиционирования при помощи персональных компьютеров. - Выполнение расчета и подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования. - Составление спецификации материалов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| Учебная практика по ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» Виды работ: - Определение исходных данных и характеристик объекта при проектировании систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - Выбор, обоснование и конструирование систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - Нанесение сетей систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на планы этажей, подвала и технического этажа. - Построение аксонометрических и расчетных схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров - Выполнение расчета и подбора оборудования систем - Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 72 |  |
| Учебная практика геодезическая Виды работ: - выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, углов наклона, длины линий; - построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; - выполнение поверки нивелира, выполнение наблюдения на станции по программе технического нивелирования, - выполнение разбивки пикетажа и выполнение нивелирования по трассе для участка системы водоотведения, - обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов, - построение профиля по материалам полевого трассирования для участка системы водоотведения |  | 36 |  |
| Производственная практика по ПМ03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» Виды работ: - Изучение состава проектов - Изучение строительных подоснов зданий с различной планировкой - Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - Изучение программ по расчёту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - Составление спецификации по системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 108 |  |
| Всего: |  | 420 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты отопительного и сантехнического оборудования;

- стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

- наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- стенды с сетевыми элементами систем, запорно-регулирующей арматурой.

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- наглядные пособия (электронные плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- наглядные пособия (по выполнению работ на компьютере).

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- мультимедийный проектор.

Кабинет  « Основ геодезии»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

-рабочих мест в кабинете-25;

-комплект геодезических инструментов, приспособлений;

-комплект бланков технологической документации;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия ( стенды, макеты).

Технические средства обучения:

-видеофильмы;

-мультимедийный проектор;

-компьютеры с лицензионными программами.

Лаборатории:

Лаборатория «Вентиляции и кондиционирования».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал;

и техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран.

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в кабинетах  образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля

Производственная практика реализуется в организациях проектного профиля, обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5..

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9.

- Брюханов, О.Н Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов [и др.]  — М. : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Варфоломеев, Ю.М.  Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов - М.: ИНФРА-М, 2018. - 249 с. -(Среднее профессиональное образование).

- Воронов, Ю.В.  Водоотведение: Учебник. / Ю.В.Воронов [и др.] — М.: ИНФРА-М, 2017. — 415 с.

- Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник для вузов /В.А.Гвоздева. -М.:  ИНФРА-М,  2015. – 384 с. – (Высшее образование)

- Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Комков, В.А. Насосные и воздуходувные станции: Учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).

- Кудинов, А.А.Строительная теплофизика: учебное пособие /А.А.Кудинов — М.: ИНФРА-М,2018. — 262 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

- Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Самсонов, В.Т. Обеспыливание воздуха в промышленности: методы и средства : монография / В.Т. Самсонов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 234 с. — (Научная мысль).

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Сомов, М.А.Водоснабжение: Учебник /М.А.Сомов, Л.А.Квитка— М.: ИНФРА-М, 2017. — 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

Учебники:

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.

- Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие / Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2016. – 264 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Рылько, М.А. Компьютерные методы проектирования: Учебное пособие. /М.А. Рылько – М.: Издательство АСВ, 2012, - 224 с.

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. – М.: ИПК Издательство стандартов,  1999, - 13 с.

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: Стандартинформ. 2013,- 12с..

- ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: ИПК Издательство стандартов,  1989, - 78 с.

- ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений– М.: Стандартинформ, 2016 - 21 с.

- ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

- ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: Минздрава России, 2003. - 268 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. – М.: Минздрав России, 2010, -90 с.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. – М.: Минздрав России, 2010, -84 с.

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М.: Минздрав России, 1996, -78 с.

- СП 30.13330.2012. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

- СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

- СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012.  СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

- СП 131.13330.2012.СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 184 с.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

- Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0

- www.best-stroy.ru/gost

www.tyumfair.ru

www.bronepol.ru

3.3 Организация образовательного процесса

Профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» предшествовало освоение дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Основы геодезии».

Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» относится к профессиональному учебному циклу. Модуль направлен на освоение профессиональных компетенций.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения ,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Обоснованность выбора новых материалов и оборудования из различных информационных источников. Правильность и скорость моделирования и вычерчивания фрагментов планов, элементов систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики в соответствии с требованиями СНиП, ЕСКД и СПДС. Демонстрация безошибочного чтения архитектурно-строительных и специальных чертежей. Конструирование и выполнение фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров в соответствии с требованиями СНиП, ЕСКД и СПДС. Соблюдение правил и требований к оформлению чертежей, основных элементов санитарно-технических систем, отопления и вентиляции, их условные обозначения на чертежах. Точность и скорость конструирования и нанесения на планы здания трубопроводы и воздуховоды санитарно-технических и вентиляционных систем; Правильность и скорость моделирования и вычерчивания аксонометрических схем санитарно-технических и вентиляционных систем. Точность выбора приемов и методов конструирования чертежей при помощи персональных компьютеров и скорость выполнения с их помощью специальных чертежей. | Текущий контроль в форме: -фронтальный устный опрос - индивидуальный устный опрос - наблюдение за выполнением практических работ; - защита практических работ; -тестовый контроль знаний - текущий контроль по темам профессионального модуля - текущий контроль за выполнением курсового проекта профессионального модуля |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчёта систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Эффективность использования нормативно-справочной информации для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Демонстрация безошибочного выполнения расчета систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. Соблюдение нормативных правил устройства систем; эффективность использования нормативно-справочной информации для расчета систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Точность и скорость определения воздухообменов, расчетных расходов воды, тепла, стоков, правильность выполнения расчетов для подбора сантехнического и вентиляционного оборудования. Демонстрация безошибочного выполнения гидравлических и аэродинамических расчетов сантехнических и вентиляционных систем. Точность составления алгоритмов для расчета сантехнических и вентиляционных систем и подбора оборудования. Эффективность использования профессиональных программ для выполнения расчетов и подбора оборудования с помощью вычислительной техники и персональных компьютеров. | Текущий контроль в форме: -фронтальный устный опрос - индивидуальный устный опрос - наблюдение за выполнением практических работ; - защита практических работ; -тестовый контроль знаний - текущий контроль по темам профессионального модуля - текущий контроль за выполнением курсового проекта профессионального модуля Экзамен по МДК03.01; МДК03.02 экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03 |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей | Грамотность и скорость составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров в соответствии с рабочими чертежами. Демонстрация грамотного применения Государственного стандарта при составлении спецификаций на материалы и оборудование сантехнических и вентиляционных систем. Аргументированность и эффективность использования различных информационных источников для получения сведений о новых материалах и оборудовании для сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха. Демонстрация эффективного использования программ для составления спецификаций при помощи персонального компьютера. |  |
| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Предоставление и защита портфолио с обоснованием своих действий в слайдах презентации PowerPoint. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на курсовом проектировании, на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций. |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой инфраструктуры. |  |