ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТАЖНИК САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

2020 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 1 от 28.08.2020 г. Пред. цикловой комиссии ___________ А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 2020 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2020 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик:

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

Васильева Елена Анатольевна преподаватель профессионального цикла;

Домнина Анна Валерьевна, методист, преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТАЖНИК САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих /программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО / специальности (специальностям) СПО.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности __Выполнение работ по профессии монтажник санитарно – технических систем и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

# 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| 14621 | # Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| ВД 5.3 | Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| ПК 5.3.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| ПК 5.3.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| ПК 5.3.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Код | Наименование видов деятельности и требований к практическому опыту, знаниям и умениям |
| --- | --- |
| 14621 | # Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| Иметь практический опыт | подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; выполнения подготовительных слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; выполнения распаковки санитарно-технического оборудования; выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; подготовки основных и вспомогательных материалов; комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ; транспортировки и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. |
| Уметь | визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией; оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных работ; читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления; выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления; использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства монтажных работ; рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
| Знать | требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения; видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способов проверки функциональности инструмента; правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; требований охраны труда при проведении подготовительных систем водоснабжения, водоотведения, отопления; видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления; проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; правил чтения проектной, технической и конструкторско-технологической документации; видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения и системы водоотведения; видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; правил строповки, подъема и перемещения грузов; требований охраны труда при выполнении строповки, подъема и перемещения грузов. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _384__________________________

Из них на освоение МДК___96____________

на практики учебную _____144_______ и производственную_______144__________

самостоятельная работа____4_________________________________

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Обьем образова -тельной программы, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная |  | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 1 -11 | Раздел 1. Технология и оборудование слесарно - монтажных работ | 120 | 46 | 2 | 12 | - | 72 |  |  | 2 |
| ОК 1 -11 | Раздел 2. Производство сварных конструкций | 120 | 46 |  | 12 |  | 72 |  |  | 2 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 | * |
|  | ВСЕГО: | 384 | 104 |  |  |  |  | 144 | 144 | 4 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ по профессии "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования"»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Коды компетенций, практического опыта, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 04.01. Технология и оборудование слесарно - монтажных работ |  |  |  | 48 |  |
| Вводное занятие |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 1. Вводное занятие. Общие сведения о слесарных работах | 1 | 2 |  |
| Тема 1. Общеслесарные работы |  | Содержание | 1 | 24 |  |
|  |  | 1. Плоскостная разметка. Разметка деталей, инструмент. |  | 2 из них 2 ч ДОТ |  |
|  |  | 2. Рубка. Назначения инструментов. Технологическая последовательность рубки, рубка металла на станках |  | 2 |  |
|  |  | 3. Резка металла, инструмент |  | 2 |  |
|  |  | 4. Опиливание металла, инструмент. Приемы опиливания |  | 2 |  |
|  |  | 5. Сверление отверстий. Назначение и виды сверл. Ручное и механическое сверление. |  | 2 |  |
|  |  | 6. Устройство и работа на сверлильных станках Нарезание наружной резьбы |  | 2 |  |
|  |  | 7. Паяние. Паяние деталей |  | 2 |  |
|  |  | 8. Работа на металлорежущих станках |  | 2 |  |
|  |  | 9. Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий Нарезание внутренней резьбы. Работа на резьбонарезных станках |  | 2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 1 «Склеивание деталей» |  | 2 |  |
|  |  | 2. Практическое занятие 2 «Шабрение – сущность, инструмент Техника безопасности при работе в учебных мастерских» |  | 2 |  |
|  |  | 3. Практическое занятие 3 «Итоги слесарного курса» |  | 2 |  |
| Тема 2. Общие сведения о зданиях и сооружениях |  | Содержание | 1 | 6 |  |
|  |  | 1. Конструктивные элементы здания. Фундамент |  | 2 |  |
|  |  | 2. Стены и перегородки. Перекрытия, полы, кровля |  | 2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 4 «Изучение зданий и сооружений» | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Соединение труб |  | Содержание | 1 | 8 |  |
|  |  | 1. Соединение керамических труб, бетонных и ж/б труб |  | 2 |  |
|  |  | 2. Фасонные части для напорных и безнапорных труб |  | 2 |  |
|  |  | 3. Разновидность труб, преимущество труб из ПВХС. Трубы из н непланстифицированного поливинил хрома |  | 2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 5. Изучение достоинств и недостатков пластмассовых труб |  | 2 |  |
| Тема 4. Санитарно-техническая арматура |  | Содержание | 1 | 6 |  |
|  |  | 1. Арматура, применяемая в сантехнике. Классификация арматуры. Задвижки – назначение, устройство. |  | 2 |  |
|  |  | 2. Вентили, пробковые краны, назначение устройств. Водоразборная арматура, смесители, смывные краны. |  | 2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическая занятие 6 «Итоговая контрольная работа по курсу» | 2 | 2 |  |
| Самостоятельная работа по теме Работа с учебной литературой. Написание рефератов, докладов. |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика по МДК.04.01 Виды работ: |  |  |  | 72 |  |
| МДК 04.02 Производство сварных конструкций |  |  |  | 48 |  |
| Тема 1. Сварные конструкции | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1. Принципы классификации сварных конструкций |  | 1 | 2 |  |
|  | 2. Материалы для изготовления сварных конструкций |  |  | 2 |  |
|  | 3. Цветные металлы и сплавы |  |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Сварочные материалы (неплавящиеся электроды, сварочная проволока сплошного сечения, порошковая проволока)» |  | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Сварка металлов | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1. Сварочные флюсы, покрытые электроды, защитные газы. |  | 1 | 2 |  |
|  | 2. Свариваемость металлов |  |  | 2 |  |
|  | 3. Виды заготовительных операций и оборудования (правка листов) |  |  | 2 |  |
|  | 4. Разметка деталей и раскрой листов. Механическая резка и обработка кромок. Гибка листов, очистка деталей |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Технология ручной дуговой сварки и автоматической и механизированной сварки под флюсом» |  | 2 | 2 |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Технология сварки в защитных газах и электрошлаковой сварки» |  |  | 2 |  |
| Тема 3. Сварочные технологии | Содержание |  |  | 14 |  |
|  | 1. Сварочные напряжения, деформации и перемещения |  | 1 | 2 |  |
|  | 2. Классификация видов термической обработки |  |  | 2 |  |
|  | 3. Средства нагрева. Выбор видов и параметров режима термической обработки сварных конструкций |  |  | 2 |  |
|  | 4. Классификация дефектов и методов контроля |  |  | 2 |  |
|  | 5. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений и конструкций. Выявляемость дефектов при неразрушающем контроле |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 « Изучение системы аттестации сварочного производства» |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. «Технические условия на изготовление сварных конструкций. Технологичность изготовления сварных конструкций». |  |  | 2 |  |
| Тема 4. Проектирование конструкций | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1. Общие принципы проектирования технологических процессов сварки. Порядок разработки технологического процесса изготовления сварочных конструкций |  | 1 | 2 |  |
|  | 2. Нормативная документация на сварочные технологические процессы |  |  | 2 |  |
|  | 3. Задачи проектирования сварочного производства. Структура сборочно-сварочного цеха. Планировка участков сборочно-сварочного цеха. |  |  | 2 |  |
|  | 4. Строительные конструкции промышленных зданий. Планировка размещения оборудования на участках |  |  | 2 |  |
|  | 5. Транспортные операции в сварочном производстве |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 6«Классификация и общие требования к сборочно-сварочным приспособлениям. Основные элементы сборочно-сварочных приспособлений» |  | 2 | 2 |  |
| Самостоятельная работа по теме Работа с учебной литературой. Написание рефератов, докладов. |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика по МДК.04.02 Виды работ: |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ |  |  |  | 144 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 156 |  |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета и мастерских: слесарная, сварочная, сантехника и отопление;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочих мест в кабинете – 25;

комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

макеты отопительного и сантехнического оборудования;

стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решётчатым конструкциям, балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), монтажу трубопроводов и т.п.;

комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно; не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);

комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных видов контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные дефекты сварки.

наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска;

компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Мастерская по компетенции «Сантехника и отопление» оснащена следующим оборудованием:

Стол

Стул

Ноутбук с ПО

Проектор с экраном

МФУ

Тренировочные кабинки

Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 120 мм

Труборез

Ручное гибочное устройство

Переносная газовая горелка

Газовый баллон

Огнеупорный коврик

Ручной резьбонарезной клупп

Фаскосниматель для нержавеющих труб

Набор 1/2-2 в стальном ящике

Верстак слесарный металлический с выдвижными ящиками

Лестница-стремянка двусторонняя

Унитаз напольный

Умывальник

Пьедестал под умывальник

Смеситель для раковины

Твердая медная труба

Радиатор стальной с креплением

Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе, с манометром

Ручной опрессовочный насос

Сервопривод для автономного управления,

Комплект ручных инструментов для расширения труб и запрессовки втулок

Ножницы для резки труб 14-42

Калибратор для труб 14- 20 мм

Пресс-машина с пресс-губками 15, 22, 28 мм

Рабочий модуль

Подвесной унитаз

Модуль для установки унитаза

Прокладка для монтажа подвесного унитаза

Панель смыва

Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль

Модуль для установки раковины

Гигиенический душ

Подключение для душевого шланга

Внешняя часть смесителя для душа

Универсальный смеситель для ванной или душа

Смеситель для раковины

Угловой вентиль

Оборудование слесарной мастерской:

рабочее место преподавателя;

вытяжная и приточная вентиляция;

Комплект оборудования для обучающегося:

- уборочный инвентарь;

- станок отрезной, дисковый;

- станок ленточнопильный;

- вертикально-сверлильный станок;

- машина заточная;

- тележки инструментальные;

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- заточной станок;

- индикатор часового типа;

- микрометры гладкие;

- штангенциркули;

- штангенрейсмусы;

- угломер универсальный;

- угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ;

- уровень брусковый;

- циркули разметочные;

- чертилки;

- кернеры;

- радиусомеры №№ 1, 2;

- резьбомеры (метрические, дюймовые);

- калибры пробки (гладкие, резьбовые);

- резьбовые кольца;

- калибры скобы;

- щупы плоские;

- бородки слесарные;

- дрель электрическая;

- зубила слесарные;

- ключи гаечные рожковые;

- наборы торцовых головок;

- осцилляционная машина;

- гайковерт с набором головок;

- болгарка;

- плита поверочная;

- наковальня;

- электролобзик;

- пила сабельная;

- паста абразивная;

- электрические ножницы по металлу;

- зенковки конические;

- зенковки цилиндрические;

- зенкера;

- резьбонарезной набор;

- круглогубцы;

- клещи;

- молотки слесарные;

- напильники различных видов с различной насечкой;

- надфили разные;

- ножницы ручные для резки металла;

- ножовки по металлу;

- острогубцы (кусачки);

- пассатижи комбинированные;

- плоскогубцы;

- поддержки;

- натяжки ручные;

- обжимки;

- чеканы;

- притиры плоские и конические;

- лампа паяльная;

- шаберы;

- призмы для статической балансировки деталей;

- приспособления для гибки металла;

- трубогибочный станок;

- трубоприжим;

- тисочки ручные;

- тиски машинные;

- защитные экраны для рубки;

- шкаф для хранения изделий обучающихся;

- тележка для перевозки приспособлений и заготовок;

- ящик для хранения использованного обтирочного материала

- пистолет заклепочный;

- набор шлифовальной бумаги;

- набор абразивных брусков;

- шлифовальная машинка;

- набор сверл;

Оборудование для резки по металлу (гибки):

- дрель;

- угловая шлифовальная машина;

- пила торцовочная;

- ножницы листовые;

- универсальный резак;

- гайковерт ударный;

- гравер;

- набор метчиков и плашек;

- молоток слесарный 500 г;

- ножницы по металлу;

- ножовка по металлу;

- резиновая киянка 450 г.;

- набор напильников;

- набор надфилей;

- твердосплавный разметочный карандаш;

стеллаж;

шкаф для хранения инструмента;

ножницы гильотинные.

Оборудование сварочной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;

Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;

- сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;

- молоток-шлакоотделитель;

- разметчики (керн, чертилка);

- маркер для металла белый;

- маркер для металла черный.

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- угломер;

- линейка металлическая;

- зубило;

- напильник  треугольный;

- напильник круглый;

- стальная линейка-прямоугольник;

- пассатижи (плоскогубцы);

- штангенциркуль;

- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК);

-  комплект для проведения ультразвукового метода контроля;

- комплект для проведения магнитного метода контроля;

- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии.

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);

- защитные очки;

- защитные ботинки;

- краги спилковые.

Дополнительное оборудование мастерской (полигона):

- столы металлические;

- стеллажи металлические;

- стеллаж для хранения металлических листов.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с.

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2016. - 112 с.

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5..

- Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2017. - 400 с.

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка – М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

Электронные ресурсы

Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сантехника и отопление» (1 изд.) изд-ва «Академия»

3.3 Организация образовательного процесса

Профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по профессии "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» предшествовало освоение дисциплин «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата», «Основы строительного производства», «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», «Сварка и резка материалов».

Профессиональный модуль ПМ.04 «Выполнение работ по профессии "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» относится к профессиональному учебному циклу. Модуль направлен на освоение профессиональных компетенций и получение разряда по профессии.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |  |
| ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ОК11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |  |