ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники и электронной техники

для подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования:

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Смоленск 2019 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 29.08.2019 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 2019 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2019 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники и электронной техники разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02. 11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик: Володина Елена Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы электротехники и электронной техники» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы электротехники и электронной техники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – ОК 10, ПК 2.1- ПК 2.7, ПК 3.1-  ПК 3.4.

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 10 ПК2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК3.4 | У1-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники в профессиональной деятельности; У2-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У3-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; У4-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; У5- подбирать приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; У6-собирать электрические схемы. | З1-способы получения, передачи и использования электрической энергии; З2-электротехническую терминологию; З3-основные законы электротехники; З4-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; З5-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; З6-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; З7-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; З8-принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; З9-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; З10-составление электрических и электронных цепей; З11-правила эксплуатации приборов . |

## Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 03 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 07 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 08 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 09 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |

## Профессиональные компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. |
| ПК 2.2 | Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. |
| ПК 2.3 | Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
| ПК 2.4 | Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.. |
| ПК 2.5 | Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.6 | Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. |
| ПК 2.7 | Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. |
| ПК 3.1 | Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. |
| ПК 3.2 | Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. |
| ПК 3.3 | Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; |
| ПК 3.4 | Вести учетно-отчетную документа |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов 1 полугодие | Объём часов 2 полугодие | Объём часов всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём образовательной программы | 75 | 105 | 180 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 50 | 70 | 120 |
| В том числе: |  |  |  |
| Теоретическое обучение | 40 | 50 | 90 |
| Лабораторные занятия | 4 |  | 4 |
| Практические занятия | 8 | 18 | 26 |
| Самостоятельная работа | 25 | 35 | 60 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы электротехники |  | 75 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 30 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У3, У6, З2 – З4, З7, З10 |
|  | 1. Значение предмета «Основы электротехники и электронной техники». Связь с другими предметами и профессиями. Основные направления развития электротехники. Электрическая цепь, элементы цепи, их типы, назначение и характеристики. Электрические характеристики цепи и единицы их измерения. Проводники и диэлектрики. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1: «Резисторы, способы их соединения. Источник ЭДС и источник тока». | 2 |  |
|  | 2. Закон Ома. Законы Кирхгофа | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2: «Практическое применение законов Ома и Кирхгофа». | 2 |  |
|  | 3 Метод узловых потенциалов. Практическое применение метода узловых потенциалов. | 2 |  |
|  | 4. Метод контурных токов. Практическое применение метода контурных токов. | 2 |  |
|  | 5. Метод наложения. Практическое применение метода наложения. | 2 |  |
|  | 6. Работа и мощность электрического тока. Баланс мощностей. | 2 |  |
|  | 7. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 1: «Сборка электрических цепей». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №1.1: 1. Чтение текста учебника. 2. Составление перечня технических терминов. 3. Конспектирование вопроса «Проводники и диэлектрики». 4. Выполнение индивидуальных заданий. | 10 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 15 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У3, З2 – З5, З7 |
|  | 1. Магнитные материалы. Элементы магнитной цепи. Основные свойства и характеристики магнитного поля. | 2 |  |
|  | 2. Закон полного тока. Уравнение состояния магнитной цепи. | 2 |  |
|  | 3. Гистерезис. Вихревые токи. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3: «Расчет магнитной цепи». | 2 |  |
|  | 4. Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №1.2: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение чертежа 3. Чтение текста учебника. 4. Составление таблицы: «Удельная мощность потерь в электротехнической стали при разных значениях индукции». 5.Подготовка сообщения: «Законы электромагнетизма».. | 5 |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 30 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1 –У3, У6, З2 –З5, З7, З8 |
|  | 1. Получение синусоидальной э.д.с. Формы представления переменного синусоидального тока. | 2 |  |
|  | 2. Простейшие цепи переменного однофазного тока. | 2 |  |
|  | 3. Мощность переменного однофазного тока. Коэффициент мощности. | 2 |  |
|  | 4. Последовательное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс напряжений. | 2 |  |
|  | 5. Параллельное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс токов. | 2 |  |
|  | 6. Элементы трехфазной системы. Соединение трехфазной системы «звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной системы. | 2 |  |
|  | 7. Расчет параметров трехфазной цепи переменного тока, соединенных по схеме «треугольник. | 2 |  |
|  | 8. Расчет параметров трехфазной цепи переменного тока, соединенных по схеме «звезда». | 2 |  |
|  | 19 Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного приемник. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа №2: «Исследование электрической цепи, содержащей активное и емкостное сопротивление». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №1.3: 1. Составление перечня: «Формы представления переменного синусоидального тока». 2. Чтение текста учебника.. 3. Выполнение индивидуальных заданий. 4. Составление перечня основных технических терминов. 5. Чтение чертежа. | 10 |  |
| Раздел №2 Основы теории электрических машин |  | 24 |  |
| Тема 2.1. Электрические машины | Содержание учебного материала | 18 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, У5, З2, З4, З6 |
|  | 1. Назначение, области применения и типы электрических машин. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4: «Трехфазный асинхронный двигатель, конструкция и принцип действия, подключение. Однофазный асинхронный двигатель, конструкция и принцип действия, подключение». | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5: «Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения АД». | 2 |  |
|  | 2. Синхронные машины, конструкция и принцип действия. Режимы работы трехфазной синхронной машины. | 2 |  |
|  | 3. Машины постоянного тока, конструкция и принцип действия. | 2 |  |
|  | 4. Виды двигателей постоянного тока. Реверсирование и торможение двигателей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №2.1: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение текста учебника. 3. Чтение чертежа. | 6 |  |
| Тема 2.2. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, З2,З4,З5 |
|  | 1. Общие сведения. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и нагрузочные диаграммы электроприводов. | 2 |  |
|  | 2. Выбор вида и типа электродвигателя. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Номинальные режимы работы электродвигателей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №2.26 1. Составление перечня технических терминов. 2. Выполнение индивидуальных заданий. 3. Чтение текста учебника. | 2 |  |
| Раздел №3. Электротехнические устройства. |  | 36 |  |
| Тема 3.1. Электрические измерения | Содержание учебного материала | 9 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, У4, У5, З2,З4, З6 |
|  | 1. Основные сведенья о системах электроизмерительных приборов, их параметры. Классификация электроизмерительных приборов, погрешности измерений. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 6: «Измерение электрического тока и расширение пределов измерения. Измерение электрического напряжения, расширение пределов измерения. Измерение сопротивления. Измерение мощности и электрической энергии». | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7: «Классификация прибора и его подключение в цепь» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №3.1: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение текста учебника. | 3 |  |
| Тема 3.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, УУ5, З3,З4,З6 |
|  | 1. Назначение, области применения и типы трансформаторов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8: «Однофазный трансформатор, конструкция и принцип действия, подключение. Режимы работы трансформатора, коэффициент трансформации, КПД трансформатора» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9: «Трехфазный трансформатор, конструкция и принцип действия». | 2 |  |
|  | 2. Автотрансформатор. Многообмоточные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №3.2: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение текста учебника. | 4 |  |
| Тема 3.3. Электрические аппараты | Содержание учебного материала | 15 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, З2, З4,З6, З8, З11 |
|  | 1. Назначение и классификация электрических аппаратов. Механизм электрического контакта. Электромеханические реле. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10: «Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии». | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11: «Электрические аппараты распределения электрической энергии». | 2 |  |
|  | 2. Расцепители автоматов. Выключатели высокого напряжения. | 2 |  |
|  | 3. Шаговые двигатели. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №3.3: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение чертежа. 3. Чтение текста учебника | 5 |  |
| Раздел №4 Основы электроники |  | 21 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У5, Д2, З8 |
| Тема 4.1 Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала | 15 |  |
|  | 1. Физические основы полупроводников. Полупроводниковые диоды. Стабилитроны. | 2 |  |
|  | 2. Биполярные транзисторы. Схемы подключения. | 2 |  |
|  | 3. Полевые транзисторы. Тиристоры. | 2 |  |
|  | 4. Полупроводниковые резисторы, конденсаторы, оптоэлектронные приборы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 12: «Маркировка полупроводниковых приборов». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №4.1: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение текста учебника. 3. Чтение чертежа. | 5 |  |
| Тема 4.2 Электронные устройства | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, У5, Д2, З8, Д9,З11 |
|  | 1. Однофазные и многофазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. | 4 |  |
|  | 2. Электронные усилители |  |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №4.2: 1. Составление перечня технических терминов. 2. Чтение текста учебника. 3. Чтение чертежа. | 2 |  |
| Раздел №5. Способы получения, передачи и использования электрической энергии |  | 24 |  |
| Тема 5.1. Способы получения, передачи и использования электрической энергии | Содержание учебного материала | 24 | ОК 01 - ОК 10; ПК 2.1- ПК 2.7, ПК3.1- ПК 3.4 У1, У2, З2, З8, З9, З11 |
|  | 1. Виды электрических станций, конструкция и принцип действия. Понятие о системах электроснабжения. | 2 |  |
|  | 2. Химические источники электрической энергии. Альтернативные источники электрической энергии. | 2 |  |
|  | 3. Понятие о системах электроснабжения. | 2 |  |
|  | 4. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Схемы электроснабжения промышленных, административных и жилых зданий. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13: «Выбор проводов электрической сети». | 2 |  |
|  | 5. Схемы электроснабжения промышленных, административных и жилых зданий. | 2 |  |
|  | 6. Технические средства электрозащиты | 2 |  |
|  | 7. Обобщающий урок. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по теме №5.1: 1. Составление сводной таблицы: «Виды электрических станций». 2. Чтение текста учебника. 3. Чтение чертежа | 8 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 180 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники и электроники»:

- демонстрационный стенд: электрические цепи постоянного тока,

- демонстрационный стенд: законы ома и Кирхгофа,

- демонстрационный стенд: электрические цепи переменного тока,

- демонстрационный стенд: измерительные приборы,

- демонстрационный стенд: трансформаторы,

- демонстрационный стенд: по основам электроники

- установка лабораторная для измерения основных параметров электрической цепи постоянного тока.

- установка лабораторная для проверки законов ома и Кирхгофа.

- установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного тока.

- установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора.

- установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных приборов.

- натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно - измерительных приборов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1 Печатные издания

Основные источник:

- Прошин В. М. Электротехника для неэлектрических профессий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В. М Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 464 с.

- Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г. В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с.

Дополнительные источники:

Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова, - М.: Издательство Академия, 2013. - 480 с.

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 c.

Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебник/ Ю.Г. Синдеев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 368 с.

Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие/ М.М. Кацман. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 160 с.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru

Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

3.2.3 Дополнительные источники

Березкина Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное пособие / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. - Москва: Высшаяшкола, 2001. - 391 с.

ФедорченкоА.Л. Электротехника с основами электроники: учебник/ А.Л. Федорченко, Ю.Г. Синдеев. - М.: Дашков и К, 2009. - 200 с.

Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. - М.: Высшая школа, 1998. - 336с.

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах- ГОСТ 2.710-81.

Правила выполнения электрических схем - ГОСТ 2.702-75

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
|  | В рамках текущего контроля: правильность, полнота выполнения заданий, соответствие требованиям, адекватность результатов поставленным целям, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательности действий. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы | Текущий контроль при проверке практических работ и самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация: в форме экзамена |
| У1-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники в профессиональной деятельности; У2-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У3-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; У4-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; У5- подбирать приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; У6-собирать электрические схемы. |  |  |
| З1-способы получения, передачи и использования электрической энергии; З2-электротехническую терминологию; З3-основные законы электротехники; З4-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; З5-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; З6-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; З7-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; З8-принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; З9-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; З10-составление электрических и электронных цепей; З11-правила эксплуатации приборов . | В рамках текущего контроля: полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы | Текущий контроль при проведении: - устных опросов, - тестирования, - письменных блиц-опросов; - актуализации опорных знаний перед выполнением практических работ. Промежуточная аттестация: в форме экзамена |