ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

для подготовки специалистов среднего звена:

по специальности

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Смоленск 2019 г.

| РаРАссмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 29.08.2019 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2019 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444.

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик:

Фомин Сергей Владимирович – преподаватель дисциплин профессионального цикла

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 27 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального образования 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального образования, повышении квалификации по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»).

Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом:

-  профессионального стандарта (ПС 16.086) "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования",  утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1076н, регистрационный номер 789, код 16.086.

-  профессионального стандарта (ПС 16.018) " Специалист по управлению многоквартирным домом",  утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11апреля 2014 г. N 236н, регистрационный номер 89, код 16.018.

При составлении рабочей программы, за основу взята обобщенная трудовая функция ТФ (вид деятельности) "Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования" (код А, уровень квалификации 2) и обобщенная трудовая функция (вид деятельности) "Выполнение сопутствующих работ по организации управления многоквартирным домом" (код А, уровень квалификации 4)

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02«Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома» обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | ПО-1 чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; ПО-2 определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома; ПО-3 ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; ПО4 проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; ПО-5 составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра состоянии конструктивных элементов и инженерных систем здания; ПО-6 оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными организациями; ПО-7 контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; ПО-8 подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений; ПО-9 организации приёма, регистрации, учёта заявок потребителей на оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; ПО-10 организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; ПО-11 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами. |
| --- | --- |
| Уметь | У-1 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; У-2 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу); У-3 определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома; У-4 определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома; У-5 осуществлять приём-передачу, учёт, хранение и актуализацию технической и иной документации на многоквартирный дом; У-6 определять состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; У-7 оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем многоквартирного дома; У-8 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; У-1 подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо текущего ремонта общего имущества МКД; У-9 подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и инженерных системах здания; У-10 контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего имущества МКД; У-11 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; У-12 снимать показания домовых приборов учёта и регулировать поставки коммунальных ресурсов; У-13 подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность; У-14 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и контролировать их исполнение. |
| Знать | З-1 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; З-2 основные параметры и характеристики МКД; З-3 наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов и инженерных систем МКД; З-4методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального обследования общего имущества МКД; нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию МКД; З-5правила приёма-передачи технической и иной документации; З-6 основные причины изменения технико-экономических характеристик конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств строительных материалов и изделий; З-7 технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и инженерных систем здания; З-8 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; З-9 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; З-10 правила предоставления коммунальных услуг; З-11 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; З-12 основные направления ресурсосбережения жилых помещений; З-13 энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; З-14организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного хозяйства; З-15 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. |

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Общие компетенции:

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 03 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 07 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 08 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 09 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |

Профессиональные компетенции:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| ПК 2.1 | Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. |
| ПК 2.2 | Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. |
| ПК 2.3 | Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
| ПК 2.4 | Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
| ПК 2.5 | Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. |
| ПК2.6 | Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. |
| ПК2.7 | Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –   1293   часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 933   часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   622 часа;

самостоятельной работы обучающегося –   311  часов;

учебной  - 216 часов и производственной практики –   144 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома»

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа |  | учебная, часов | производст-венная, часов |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия , часов | в т.ч. курсовой проект (работа), часов | всего, часов | в т.ч. курсовой проект (работа), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 1. Устройство многоквартирного дома | 288 | 180 | 108 | - | 108 | - |  |  |
| ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 | Раздел 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома | 159,5 | 110 | 54 | - | 49,5 | - |  |  |
| ПК 2.5 | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома | 177,5 | 132 | 78 | - | 45,5 | - |  |  |
| ПК 2.6 | Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ | 221 | 136 | 62 | - | 85 | 50 |  |  |
| ПК 2.5 | Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ | 87 | 64 | 38 | - | 23 | - |  |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.6 | УП 02 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |  |
|  | ПП 02 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | ВСЕГО: | 1293 | 622 | 340 | - | 311 | 50 | 216 | 144 |

2.2 Тематический план и содержания профессионального модуля ПМ02  «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01.Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Устройство многоквартирного дома |  |  |  |  | 180 |  |
|  | 1 СЕМЕСТР |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Типология зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ПК2.1-2.2, ОК1-10 ПО1-2, У1-У4,Э1-Э3 |
|  | 1. |  |  | Введение. Требования, предъявляемые к проектной документации объектов строительства. Понятие о зданиях и сооружениях. Элементы объёмно-планировочной структуры зданий, конструктивные элементы и строительные изделия. Классификация зданий. Нагрузки и воздействия и их влияние на конструкции зданий. Требования к зданиям. |  |  |
|  | 2. |  |  | Практическая работа №1 Технические осмотры конструктивных элементов зданий". | 2 |  |
|  | 3. |  |  | Понятие о зданиях и сооружениях. Элементы объёмно-планировочной структуры зданий, конструктивные элементы и строительные изделия. Классификация зданий. Нагрузки и воздействия и их влияние на конструкции зданий. Требования к зданиям. | 2 |  |
|  | 4. |  |  | Жилые здания секционного типа малой и повышенной этажности. Этажность, протяженность, количество секций, ориентация, состав квартир, варианты благоустройства. Жилые здания секционного типа малой и повышенной этажности. Односекционные дома. Состав квартир, варианты благоустройства Жилые дома коридорного и галерейного типов, специальные типы жилища. Определение, классификация жилых зданий коридорного и галерейного типов. Особенности планировочных решений, этажность, варианты благоустройства, состав помещений. Определение, классификация специальных типов жилища: общежития, гостиницы, интернаты. | 2 |  |
|  | 5. |  |  | Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве. Модульная координация размеров в строительстве. Размеры объёмно-планировочных и конструктивных элементов зданий. Основные правила привязки конструкций. Технико-экономическая оценка конструктивных решений Основные положения проектирования жилых зданий. Понятие о проекте, стадиях и нормах проектирования. Типовое и индивидуальное проектирование. Классификация жилых зданий, их планировочные решения, состав помещений. | 2 |  |
|  | 6. |  |  | Практическая работа №2 Разработка плана типового этажа с привязкой к коордиационным осям | 4 |  |
|  | 7. |  |  | Практическая работа №3 Определение объёмно- планировочных параметров жилых зданий Подсчет общей площади, площади застройки, строительного объема жилого здания по чертежам. Определение основных объемно-планировочных коэффициентов | 2 |  |
|  | 8. |  |  | Практическая работа №4 Определение и оценка объёмно-планировочных параметров и конструктивных схем усадебных и блокированных зданий Составить экспликацию помещений, вычислить площадь и высоту помещений, площадь застройки, объем здания, дать описание объемно-планировочного и конструктивного решения. | 4 |  |
|  | 9. |  |  | Практическая работа №5 Определение планировочных и конструктивных решений жилых зданий секционного типа Составить экспликацию помещений, вычислить общую площадь и площадь застройки, объем здания, дать описание объемно-планировочного и конструктивного решения. | 2 |  |
| Тема 1.2 Конструктивные элементы и инженерные системы МКД | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ПК2.1-2.2, ОК1-10 ПО1-2, У1-У4,Э1-Э3 |
|  | 1 | Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Конструктивные элементы зданий и их классификация. Понятие о несущем остове зданий Несущий остов зданий. Виды конструктивных систем. Конструктивные схемы зданий |  |  |  |  |
|  | 2 | Практическая работа №6 Разработка конструктивной схемы здания |  |  | 2 |  |
|  | 3 | Основания и фундаменты. Понятие об основаниях, требованиях к ним. Классификация грунтов. Устройство искусственных оснований. Фундаменты, требования к ним, классификация. Глубина заложения фундаментов. Конструктивные типы фундаментов Конструктивные решения ленточных, столбчатых, сплошных, свайных фундаментов, области их применения. Подвалы и технические подполья, защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. Отмостки и приямки |  |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическая работа №7 Разработка схемы расположения ленточного фундамента |  |  | 4 |  |
|  | 5 | Практическая работа №8 Составление схемы сечения ленточного фундамента |  |  | 4 |  |
|  | 6 | Стены и отдельные опоры Требования к стенам. Классификация. Понятие о кладке, системах её перевязки. Конструктивные решения стен из кирпича. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно – конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Наружная и внутренняя отделка стен Отдельные опоры. Сборные железобетонные прогоны |  |  | 2 |  |
|  | 7 | Перекрытия и полы. Воздействия на перекрытия. Требования к перекрытиям. Классификация перекрытий. Сборные железобетонные перекрытия, опирания их на стены, анкеровка. Монолитные перекрытия. Конструкции надподвальных и чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах. Полы, классификация полов Требования к полам. Конструкции полов |  |  | 2 |  |
|  | 8 | Практическая работа №9 Составление схемы расположения элементов перекрытия |  |  | 4 |  |
|  | 9 | Практическая работа №10 Составление экспликации полов |  |  | 4 |  |
|  | 10 | Перегородки. Классификация перегородок, требования к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок, из мелкоразмерных элементов. Деревянные перегородки. |  |  | 2 |  |
|  | 11 | Окна и двери. Окна, элементы оконного заполнения. Разновидности окон. Требования к ним, классификация. Деревянные оконные блоки, конструкции, установка и крепление в проёмах стен. Оконные приборы. Конструктивные решения витрин и витражей. Двери, их виды, элементы заполнения дверных проёмов. Дверные блоки, их установка и крепление в проёмах. Виды дверных полотен. Трудносгораемые двери и люки. |  |  | 2 |  |
|  | 12 | Крыши, их виды, нагрузки и воздействия на крыши. Кровли. Конструктивные решения. Требования к конструкциям. Скатные крыши. Наслонные и висячие стропила. Стропильные фермы. Совмещённые крыши. Плоские крыши. Эксплуатируемые крыши. Слуховые окна. Ограждения на крышах. Выходы на крышу. Кровли, требования к ним, конструктивные решения. Водоотвод с покрытий. Нормы. Конструктивные решения. |  |  | 2 |  |
|  | 13 | Практическая работа №11 Разработка схем стропильной системы |  |  | 4 |  |
|  | 14 | Практическая работа №12 Разработка схем покрытий |  |  | 4 |  |
|  | 15 | Практическая работа №13 Разработка плана кровли и водостоков |  |  | 4 |  |
|  | 16 | Практическая работа №14 Выбор стен, теплотехнический расчет |  |  | 4 |  |
|  | 17 | Практическая работа №15 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия |  |  | 4 |  |
|  | 18 | Лестницы. Требования к лестницам, классификация. Элементы лестниц. Конструктивные решения лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов, ограждения. Внутриквартирные лестницы. Пожарные и аварийные лестницы. Лестницы – стремянки. Пандусы. |  |  | 2 |  |
|  | 19 | Подвесные потолки. Назначение подвесных потолков, требования к их конструкциям. Конструктивные решения подвесных потолков |  |  | 2 |  |
|  | 20 | Практическая работа №16 Разработка схем подвесных потолков |  |  | 2 |  |
|  | 21 | Практическая работа №17 Разработка ведомости отделки помещений (архитектурная) |  |  | 2 |  |
|  | 22 | Конструктивные схемы крупноблочных зданий. Разрезки наружных и внутренних стен. Типы блоков, сопряжения блоков между собой и с панелями перекрытия |  |  | 2 |  |
|  | 23 | Практическая работа №18 Технико-экономическая оценка конструктивных решений зданий |  |  | 2 |  |
|  | 24 | Строительные элементы санитарно- технического оборудования. Санитарно – технические кабины, конструкции. Вентиляционные и дымовые каналы, вентиляционные блоки. Технические вводы в здания. Мусоропроводы. Пассажирские и грузовые лифты Эскалаторы. Пандусы |  |  | 2 |  |
|  | 25 | Понятие о генеральном плане микрорайона, квартала. Нормативная документация, используемая при разработке генеральных планов. Назначение генерального плана. Состав, основные правила разработки. Оценка степени благоприятности территорий. Основные понятия о генеральном плане поселения |  |  | 2 |  |
|  | 26 | Практическая работа №19 Разработка ген.плана микрорайона, квартала |  |  | 2 |  |
|  | 27 | Инженерная подготовка территорий поселений. Транспортная инфраструктура |  |  | 2 |  |
|  | 28 | Организация стока поверхностных вод с территорий |  |  | 2 |  |
|  | 29 | Основы гидростатики и гидродинамики. Подвижность жидкости, гидростатическое давление, передача сил давления. сжимаемость жидкости, сообщающиеся сосуды. Движение жидкости, виды и законы движения. давление в движущийся жидкости. трение жидкости, особенности движения жидкости по трубам, истечение из отверстий, шум при движении. гидростатический удар. |  |  | 2 |  |
|  | 30 | Практическая работа №20 Гидравлический расчет системы отопления здания". |  |  | 4 |  |
|  | 31 | Водоснабжение зданий Системы и схемы холодного водоснабжения, устройство, оборудование. арматура водопроводной сети. пожарные водопроводы зданий |  |  | 2 |  |
|  | 32 | Принципы составления аксонометрической схемы размещения и расстановки элементов, оборудования и арматуры водопроводной сети здания. Основы эксплуатации и реконструкции водопроводных сетей зданий |  |  | 2 |  |
|  | 33 | Практическая работа №21 Составление аксонометрической схемы размещения и расстановки элементов оборудования и арматуры водопроводной сети здания от ввода до потребителя |  |  | 4 |  |
|  | 34 | Практическая работа №22 Определение расчетных расходов воды, выбор водосчетчика. |  |  | 2 |  |
|  | 35 | Внутренняя канализация зданий Система хозяйственно-фекальной канализации, основные элементы, оборудование. арматура устройство выпусков. дворовая канализационная сеть. Основы проектирования и расчета, составление аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации здания, размещение санитарно-технического оборудования в помещениях. Основы эксплуатации и реконструкции канализационных сетей зданий. |  |  | 2 |  |
|  | 36 | Практическая работа №23 Построение продольного профиля канализационной сети. |  |  | 4 |  |
|  | 37 | Электрические сети и освещение зданий, классификация. Типы осветительных, ламп, нормы освещенности |  |  | 2 |  |
|  | 38 | Практическая работа №24 Составление эл.схем питания по строительным чертежам зданий. |  |  | 4 |  |
|  | 39 | Санитарная очистка и водостоки зданий Водостоки зданий, схемы водостоков, устройство организованных наружных и внутренних водостоков. Системы санитарной очистки зданий. Удаление пыли в жилых и общественных зданиях. Системы и схемы мусороудаления с территорий поселений и из зданий. |  |  | 2 |  |
|  | 40 | Практическая работа №25 Составление аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации здания с размещением и расстановкой санитарно-технического оборудования и арматуры от дворового колодца до потребителя |  |  | 4 |  |
|  | 41 | Отопление зданий Системы и схемы отопления зданий, водяное, паровое воздушное, панельно-лучистое, электрическое, печное отопление. Отопительный сезон. Оборудование, арматура и приборы систем отопления. Выбор системы отопления для зданий различного назначения, выбор отопительных приборов; размещение, разводка и расстановка элементов отопительной системы в зданиях. Основы эксплуатации и реконструкции систем отопления зданий. Анализ системы отопления для зданий различного назначения. Выбор отопительных приборов и расположение их в помещениях здания. |  |  | 2 |  |
|  | 42 | Практическая работа №26 Анализ системы отопления для зданий различного назначения. Выбор отопительных приборов и расположение их в помещениях здания. |  |  | 2 |  |
|  | 43 | Горячее водоснабжение зданий Системы и схемы горячего водоснабжения зданий, устройство сетей, приборы, арматура теплоизоляция. Основы эксплуатации и реконструкции систем горячего водоснабжения зданий. |  |  | 2 |  |
|  | 44 | Практическая работа №27 Выбор системы горячего водоснабжения , зданий |  |  | 2 |  |
|  | 45 | Газоснабжение зданий Схемы разводки газовых сетей, оборудование, приборы и арматура газовых сетей. Составление аксонометрической схемы газоснабжения зданий. Основы эксплуатации и реконструкции газовых сетей зданий. |  |  | 2 |  |
|  | 46 | Практическая работа №28 Расчет потребляемой воды, газа, электрической и тепловой энергии с поставщиками ресурсов". |  |  | 4 |  |
|  | 47 | Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений Схемы вентиляции и кондиционирования, их основные элементы„санитарно-гигиенические основы вентиляции и кондиционирования (нагревание и охлаждение. увлажнение и осушение) воздуха. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение в помещениях и зданиях.. Основы эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования. |  |  | 2 |  |
| 2 СЕМЕСТР |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электронный паспорт МКД | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об электронном паспорте. Форма электронного паспорта многоквартирного дома. |  |  | 2 | ПК2.1-2.2, ОК1-10 ПО1-3, У1-У5, З1-4 |
|  | 2 | Общие сведения о многоквартирном доме |  |  | 2 |  |
|  | 3 | Сведения об установленных ценах. тарифах на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и жилых помещений в нем, оказываемые на основании договоров, с расшифровкой структуры цены(тарифа) |  |  | 2 |  |
|  | 4 | Сведения об установленных ценах(тарифах) на предоставляемые в МКД коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг |  |  | 2 |  |
|  | 5 | Сведения об объемах оказания коммунальных услуг, сведения о размерах оплаты за них и о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг. |  |  | 2 |  |
|  | 6 | Сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размерах платы за оказанные ресурсы и сведения о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. |  |  | 2 |  |
|  | 7 | Информация о фактах и количественных значениях отклонений параметров качества оказываемых услуг (выполняемых работ) |  |  | 2 |  |
|  | 8 | Энергетический паспорт МКД |  |  | 2 |  |
|  | 9 | Практическая работа № 29 Заполнение форм электронного паспорта МКД |  |  | 6 |  |
|  | 10 | Практическая работа № 30 Способы оформления разных видов паспортов |  |  | 2 |  |
|  | 11 | Практическая работа № 31 Заполнение технического паспорта многоквартирного дома |  |  | 4 |  |
|  | 12 | Практическая работа № 32 Заполнение энергетического паспорта многоквартирного дома |  |  | 4 |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 Тема 1.1. Типология зданий и сооружений Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Жилые дома. Социальные основы проектирования жилища. 2.Основной понятийный аппарат социальных основ проектирования жилища. 3.Перспективные типы жилых домов. 4.Основные типы жилых зданий. 5.Квартира и ее элементы. Основные принципы проектирования квартир. Функциональные основы формирования квартир. 6. Безлифтовые квартирные дома. Классификация домов и область их применения. 20.Планировочные элементы безлифтовых домов. 7.Многоэтажные жилые дома. Специальные требования к многоэтажным жилым домам. 8. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. Тема 1.2. Конструктивные элементы и инженерные системы МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 2. Устройство газовых сетей МКД. 3. Устройство водопровода МКД. 4. Устройство системы теплоснабжения МКД. 5. Устройство системы канализации МКД. Тема 1.3. Электронный паспорт МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Общие сведения о МКД, указываемые в форме электронного паспорта. 2. Сведения о ресурсоснабжающих организациях, указываемые в форме электронного паспорта МКД. 3. Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в МКД. 4. Сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и жилых помещений в нем. 5. Сведения об объемах оказания коммунальных услуг, сведения о размерах оплаты за них и о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг. |  |  |  |  | 108 |  |
| Раздел 2 Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | 110 |  |
| Тема 2.1 Состав общего имущества МКД | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.3- ПК 2.5, ПО3-ПО7 У5-У8, З4-З7 |
|  | 1 |  |  | Общее имущество в МКД | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Регистрация общего имущества в МКД | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Пользование общим имуществом в МКД | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Практическая работа № 33 Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды жильцов МКД, на поливку придомовой территории и пожаротушений | 10 |  |
|  | 5 |  |  | Практическая работа № 34 Заполнение таблицы «Общее имущество МКД» | 4 |  |
| Тема 2.2 Содержание общего имущества МКД. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.3- ПК 2.5, ПО3-ПО7 У5-У9, З4-З9 |
|  | 1 |  |  | Состав и состояние общего имущества МКД | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Работы по содержанию общего имущества | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Контроль качества работ по содержанию общего имущества | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Порядок содержания мест общего пользования | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Лабораторная работа № 1 Составление Правил пользования местами общего пользования МКД | 8 |  |
|  | 7 |  |  | Практическая работа № 35 Составление перечня работ по содержанию общего имущества | 6 |  |
| Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.3- ПК 2.5, ПО3-ПО7 У5-У10, З4-З10 |
|  | 1 |  |  | Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД (с разделением на обязательные и дополнительные работы и услуги). | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учета и контроля выполнения работ (услуг). | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях и допустимые отклонения. | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Регламент по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Наблюдение за сохранностью зданий и сооружений в период эксплуатации | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Практическая работа № 36 Составление описи работ по текущему ремонту | 6 |  |
|  | 7 |  |  | Практическая работа № 37 Устройство и организация бытовой канализации | 4 |  |
|  | 8 |  |  | Лабораторная работа № 2 Измерение параметров микроклимата в жилых и нежилых помещениях МКД и проверка на соответствие норм. | 6 |  |
|  | 3 СЕМЕСТР |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Порядок проведения капитального ремонта общего имущества МКД | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.3- ПК 2.5, ПО3-ПО7 У5-У10, З4-З10 |
|  | 1 |  |  | Фонд капитального ремонта и способы его формирования. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Организация выполнения капитального ремонта общего имущества. | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Общая последовательность этапов проведения работ по капитальному ремонту МКД | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Отбор организаций для проведения капитального ремонта | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Нормативно-правовая основа проведения капитального ремонта. | 2 |  |
|  | 7 |  |  | Источники формирования фонда капитального ремонта. | 2 |  |
|  | 8 |  |  | Целевое назначение и учет фонда капитального ремонта. | 2 |  |
|  | 9 |  |  | Перечень работ и услуг при проведении капитального ремонта. | 2 |  |
|  | 10 |  |  | Комплексный капитальный ремонт | 2 |  |
|  | 11 |  |  | Выборочный капитальный ремонт | 2 |  |
|  | 12 |  |  | Дополнение к основному перечню работ по капитальному ремонту | 2 |  |
|  | 13 |  |  | Порядок финансирования капитального ремонта МКД. | 2 |  |
|  | 14 |  |  | Специальный счет. Особенности открытия и закрытия специального счета. Совершение операций по специальному счету | 2 |  |
|  | 15 |  |  | Специальный депозит. Формирование фондов капитального ремонта региональным оператором. | 2 |  |
|  | 16 |  |  | Практическая работа № 38 Устройство кондиционирования воздуха жилых помещений | 10 |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 Тема 2.1. Состав общего имущества МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Положения Жилищного кодекса РФ о составе и содержании общего имущества. 2. Право собственности на общее имущество МКД. Тема 2.2. Содержание общего имущества МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Захват общего имущества многоквартирного дома. 2. Договор на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 3. Перечень работ по содержанию общего имущества. 4. Общее имущество. Общедомовое потребление. Плата за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 5. Порядок утверждения периодичности перечня работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 2. Разграничение капитального и текущего ремонта общего имущества. Тема 2.4. Порядок проведения капитального ремонта общего имущества МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Нормативное правовое обеспечение текущего и капитального ремонта. 2. Организация ремонтно-строительных работ, контроль и надзор за выполнением капитального ремонта. 3. Приемка в эксплуатацию жилых зданий после капитального ремонта. |  |  |  |  | 49,5 |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома |  |  |  |  | 132 |  |
| Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по техническому | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.5 ПО6-ПО7 У9-У10, З9-З10 |
|  | 1 |  |  | Содержание системы технической эксплуатации. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Виды и работы технического обслуживания. Система ремонтов | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный ремонт | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Техническое обслуживание помещений общего пользования; домофонов | 2 |  |
|  | 7 |  |  | Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков. | 2 |  |
|  | 8 |  |  | Техническое обслуживание и содержание подвалов, квартир. | 2 |  |
|  | 9 |  |  | Ремонт инженерных систем. Основные требования | 2 |  |
|  | 10 |  |  | Текущие и капитальные работы в многоквартирном доме | 2 |  |
|  | 11 |  |  | Практическое занятие Практическая работа № 39 Составление смет по оказанию услуг ремонта стен и балконов | 18 |  |
| Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Основные положения/ Индентификация жилых зданий по безопасности | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Требования механической безопасности. Требования пожарной безопасности | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Требования к микроклимату помещения | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Требования к обеспечению охраны окружающей среды | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие положения | 2 |  |
|  | 7 |  |  | Обследование технического состояния инженерного оборудования | 2 |  |
|  | 8 |  |  | Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи | 2 |  |
|  | 9 |  |  | Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций | 2 |  |
|  | 10 |  |  | Правила обследования несущих строительных конструкций МКД. Обследование каменных конструкций | 2 |  |
|  | 11 |  |  | Правила обследования несущих строительных конструкций МКД. Обследование деревянных конструкций | 2 |  |
|  | 12 |  |  | Правила обследования несущих строительных конструкций МКД Обследование стальных конструкций | 2 |  |
|  | 13 |  |  | Правила оценки физического износа жилых зданий. Общие положения | 2 |  |
|  | 14 |  |  | Оценка износа конструкций и элементов жилых зданий | 2 |  |
|  | 15 |  |  | Оценка физического износа инженерного оборудования | 2 |  |
|  | 16 |  |  | Методы обследования трещин в строительных конструкциях. | 2 |  |
|  | 17 |  |  | Дефекты в инженерных системах и работы по устранению. | 2 |  |
|  | 18 |  |  | Практическое занятие Практическая работа № 40 Ремонт подъезда | 20 |  |
|  | 19 |  |  | Практическая работа № 41 Ремонт кровли и составление сметы по оказанию работ | 20 |  |
|  | 20 |  |  | Практическая работа № 42 «Ремонт подвала и инженерных сетей». | 20 |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по техническому обслуживанию МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Ремонт подвала и инженерных сетей. 2. Ремонт подъезда. 3. Ремонт кровли. 4. Ремонт стен и балконов. 5. Ремонт лифтов. Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД. Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Энергетическое обследование МКД. 2. Инструментальное обеспечение энергообследования МКД. 3. Схема расчета теплопотребления и определения класса энергоэффективности МКД. |  |  |  |  | 45,5 |  |
| Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ |  |  |  |  | 86 |  |
| Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.6 ПО7-ПО9 У10-У13, З10-З13 |
|  | 1 |  |  | Правила предоставления коммунальных услуг. Общие положения | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Условия предоставления коммунальных услуг | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Права и обязанности исполнителя | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Права и обязанности потребителя | 2 |  |
|  | 5 |  |  | «Умные» технологии в жилых помещениях. История появления | 2 |  |
|  | 6 |  |  | Централизованные автоматизированные системы управления | 2 |  |
|  | 7 |  |  | Децентрализованное управление домом | 2 |  |
|  | 8 |  |  | Технологии и оборудование для систем умного дома | 2 |  |
|  | 9 |  |  | Приборы учета и регулирование поставки коммунальных ресурсов. Индивидуальные и обще домовые счетчики. | 2 |  |
|  | 10 |  |  | Счетчики электроэнергии, Счетчики воды, Счетчики газа, счетчики тепла | 2 |  |
|  | 11 |  |  | Требования к коммунальным ресурсам и контроль их соблюдения | 2 |  |
|  | 12 |  |  | Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. Типовые организационные и технические мероприятия по энергосбережению | 2 |  |
|  | 13 |  |  | Практическое занятие Лабораторная работа № 3 Оценка энергосберегающего эффекта от применения тепловой завесы. | 10 |  |
|  | 14 |  |  | Лабораторная работа № 4 Исследование сравнительных характеристик электрических источников света. | 10 |  |
|  | 15 |  |  | Лабораторная работа № 5 Энергосбережение при совместном применении общеобменной и местной вентиляции. | 20 |  |
|  | 16 |  |  | Лабораторная работа № 6 Тепловизионный осмотр и контроль качества тепловой изоляции стыков стеновых панелей здания. | 22 |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях. Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1. Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в МКД. 2. Мероприятия по повышению эффективности использования холодного водоснабжения в МКД. 3. Мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в МКД. |  |  |  |  | 35 |  |
| Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ |  |  |  |  | 64 |  |
| Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 2.5 ПО10-ПО11 У14, З14-З15 |
|  | 1 |  | Функции аварийно-диспетчерской службы. Общие положения |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Роль управляющей компании при устранении аварийных ситуаций |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Требования к работе АДС |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. . Задачи и порядок |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Услуги входящие в аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома |  | 2 |  |
|  | 6 |  | Требования, предъявляемые к службам, оказывающим услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания |  | 2 |  |
|  | 7 |  | Методы контроля АДС |  | 2 |  |
|  | 8 |  | Виды неисправностей аварийного порядка. |  | 2 |  |
|  | 9 |  | Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования |  | 2 |  |
|  | 10 |  | Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. |  | 2 |  |
|  | 11 |  | Технические средства обнаружения (ТСО) |  | 2 |  |
|  | 12 |  | Проактивные и комплексные системы безопасности |  | 2 |  |
|  | 13 |  | Классификация современных датчиков тревожной сигнализации для обеспечения физической защиты |  | 2 |  |
|  | 14 |  | Практическое занятие Практическая работа № 43 "Авария в системе водоснабжения: причины, последствия, способы устранения". |  | 20 |  |
|  | 15 |  | Практическая работа № 44 «Построение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности». |  | 20 |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5 Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 1.Правила осуществления деятельности по управлению МКД. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 2.Интеллектуальные системы безопасности. |  |  |  |  | 23 |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 1 |  | Выдача заданий на курсовое проектирование. |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Обследование здания перед капитальным ремонтом |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Подсчет объемов работ |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Составление дефектной ведомости ремонтных работ |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Определение трудовых затрат, машино-смен |  | 2 |  |
|  | 6 |  | Определение потребных материально-технических ресурсов для капитального ремонта. |  | 2 |  |
|  | 7 |  | Составление таблицы потребных материально-технических ресурсов для капитального ремонта. |  | 2 |  |
|  | 8 |  | Составление калькуляции трудовых затрат, машино-смен |  | 2 |  |
|  | 9 |  | Расчет состава бригады |  | 2 |  |
|  | 10 |  | Выбор нормокомплекта |  | 2 |  |
|  | 11 |  | Технология и организация производства работ |  | 2 |  |
|  | 12 |  | Разработка графика производства работ |  | 2 |  |
|  | 13 |  | Построение графика производства работ |  | 2 |  |
|  | 14 |  | Расчет технико-экономических показателей и оформление таблицы |  | 2 |  |
|  | 15 |  | Расчет основных параметров и выбор средств вертикального транспортирования |  | 2 |  |
|  | 16 |  | Составление схемы операционного контроля качества |  | 2 |  |
|  | 17 |  | Составление допустимых отклонений при проведении ремонтных работ |  | 2 |  |
|  | 18 |  | Определение мероприятий по технике безопасности |  | 2 |  |
|  | 19 |  | Определение мероприятий по охране окружающей среды |  | 2 |  |
|  | 20 |  | Разработка генерального плана строительной площадки |  | 2 |  |
|  | 21 |  | Оформление графической части |  | 2 |  |
|  | 22 |  | Оформление графической части и |  | 2 |  |
|  | 23 |  | Оформление графической части |  | 2 |  |
|  | 24 |  | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 25 |  | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
| Тематика курсового проекта - «Проект производства работ на ремонтно-строительные работы жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом - Определение задач проекта. - Изучение объекта проектирования. - Изучение технической документации и методик расчета. - Выбор и расчет работ для производства ремонтно-строительных работ - Консультация у преподавательского состава. |  |  |  |  | 50 |  |
| Учебная практика Виды работ: Ознакомление с проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. Изучение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома. Составление технической и иной документации на многоквартирный дом Сбор информации Ознакомление с мероприятиями по обслуживанию МКД Ознакомление со структурой платы за содержание и ремонт общего имущества. Проведение технического обслуживания: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. Проведение технического обслуживания и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. Осуществление оценки эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. Изучение технологии получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. Ознакомление потребителя с аварийно–диспетчерской службой. Изучение возможных нештатных аварийных ситуации. Создание интеллектуальной системы безопасности. |  |  |  |  | 216 |  |
| Производственная практика Виды работ: Ознакомление с проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. Изучение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома. Составление технической и иной документации на многоквартирный дом Сбор информации Ознакомление с мероприятиями по обслуживанию МКД Ознакомление со структурой платы за содержание и ремонт общего имущества. Проведение технического обслуживания: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. Проведение технического обслуживания и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. Осуществление оценки эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. Изучение технологии получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. Ознакомление потребителя с аварийно–диспетчерской службой. Изучение возможных нештатных аварийных ситуации. Создание интеллектуальной системы безопасности. |  |  |  |  | 144 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1293 |  |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических дисциплин, оборудованные наглядными пособиями и технической справочной литературой.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные компьютеры, мультимедийная доска, проектор.

Для проведения лабораторных работ целесообразно использовать технические приборы и инструменты, лабораторные стенды: лабораторная установка «Исследование естественного освещения», лабораторный стенд «Параметры микроклимата», лабораторная установка «Эффективность и качество освещения», тепловизор, пирометр, цифровой измеритель влажности и температуры воздуха.

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции ««Управление многоквартирного дома».

Мастерские:

слесарно-сантехнических работ;

столярно-плотничных работ;

штукатурных, малярных и облицовочных работ;

сварочных работ;

по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

участок благоустройства территории.

Производственная практика реализуется в организациях  обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Богатырева, О.Н. Нормативно-правовая база энергосбережения в Российской Федерации / О.Н. Богатырева, И.Д. Кузьмина. – СПб: СПбГТУРП, 2017. – 
56 с.

- Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, модернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: Международная профессиональная академия «Туран-Профи», 2017 – 296 с.

Дополнительные источники:

      - Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2015 – 72 с.

      - Симионов, Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 с.

      - Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная энергетика для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.

      - Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013.– 80 с.

      - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

      - Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы электронного паспорта многоквартирного дома", "Порядком заполнения формы электронного паспорта жилого дома", "Порядком заполнения формы электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 29056).

      - Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, со средним нормативным сроком их службы. Утверждено: Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014.

# Интернет - ресурсы

- http://www.consultant.ru/

- law.edu.ru

- http://youhouse.ru/portaly-zhkh/

- http://gkhkontrol.ru/

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты обучения (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК-2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. | Применение компьютерного метода сбора, хранения и обработки технической документации на МКД. |
| ПК-2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. | Демонстрация знаний технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем в МКД. |
| ПК-2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. | Демонстрация способностей разработки смет на выполнение услуг и работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества МКД. |
| ПК-2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. | Обеспечение проведения и контроля по оказываемым услугам по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
| ПК-2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. | Демонстрация приёмки выполняемых услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расходу материалов. |
| ПК-2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. | Демонстрация приёмки оказываемых услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту инженерных систем МКД. |
| ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. | Демонстрация организации по проведению аварийно-ремонтных и восстановительных работ. |

| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей специальности. Положительная динамика результатов учебной деятельности. |
| --- | --- |
| ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и способов решения поставленных учебных задач. Своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. Соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Решение поставленных стандартных и нестандартных учебных задач. Проявление ответственности за результаты своей работы. |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Поиск и анализ актуальной информации, необходимой в решении профессиональных задач. |
| ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация использования современных информационных технологий в процессе профессиональной деятельности. |
| ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Демонстрация коммуникабельности при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями производственной практики. |
| ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Проявление ответственности за работу подчиненных. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. |
| ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Повышение личностного и квалификационного уровня. |
| ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Готовность к инновациям в области профессиональной деятельности; адаптация. |
| ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Соблюдение техники безопасности в профессиональной деятельности. |