Задание для проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессиоанлы» Worldskills Russia Смоленской области по компетенции № 15 «Сантехника и отопление» «Навыки мудрых 50+»

Задание включает в себя следующие разделы:

- Формат участия

- Форма участия

- Модули задания, критерии оценки и необходимое время

- Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 6 ч.

- Формат участия :

- Очный

- Форма участия:

- Индивидуальная

- 3Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Модуль, в котором используется критерий |  | Критерий | Время выполнения Модуля | Проверяемые разделы WSSS | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Судейские | Объективные | Общие |
|  | Модуль А, Монтаж системы отопления, водоснабжения, водоотведения и установка приборов |  | Задача 1 Полотенцесушитель | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | Задача 3 Холодная, горячая вода, канализация и установка приборов |  | 2,4,5,6 | 3,8 | 22,3 | 26,1 |
|  |  |  | Здоровье, безопасность и использование материалов |  | 1 | 0 | 6 | 6 |
|  |  | Итого |  |  |  | 3,8 | 30,3 | 34,1 |

Модули с описанием работ

Модуль А

Задача 1

Изготовление полотенцесушителя

Изготовить полотенцесушитель с заданной длиной трубы и в соответствии с размерами чертежа.

Задача 3

Монтаж системы водоснабжения, водоотведения и установка приборов

Выполнить монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения и установить все необходимые компоненты. Также необходимо установить стеновые панели и звукоизоляцию, предусмотренных для этой задачи.

Для выполнения этой задачи Участник должен работать с точностью размеров, техническими характеристиками и деталями, указанными в рабочих чертежах, предоставленных для этой задачи.

Участник должен проверить задание 3 сжатым воздухом, согласно руководства по оцениванию (только для горячей / холодной воды). Все тестирование должно быть завершено во время соревнования и зафиксированно членами жюри ответственными за данный аспект. Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест.

Если участнику требуются дополнительные материалы при выполнении задания 3, баллы будут потеряны.

4. Необходимые приложения

Приложение 1: Чертежи